2026年度醴陵市畜禽粪污处理和安全生产视频监控平台建设谈判公告
醴陵市畜牧水产事务中心（采购人名称）的2026年度醴陵市畜禽粪污处理和安全生产视频监控平台建设(项目名称)进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、采购项目名称：2026年度醴陵市畜禽粪污处理和安全生产视频监控平台建设
2、政府采购编号：醴财采计[2026]00186号 
3、采购代理机构编号：HNYH-LL-2026-06   
4、采购项目预算：450000元 
□支持预付款，预付比例：  /   
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业
6、合同定价方式：■固定总价 □固定单价□成本补偿 □绩效激励
7、合同履行期限： 详见采购需求。   
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□谈判保证金：采购项目预算的 /  %；
[bookmark: _GoBack]□履约保证金：中标金额的 /  %；
□预付款保证金：预付款的 /  %；
□质量保证金：合同金额的 /  %。
二、采购需求
	包号
	包名称
	标的
名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	包1
	2026年度醴陵市畜禽粪污处理和安全生产视频监控平台建设
	畜禽粪污处理和安全生产在线监控的设施
	详见谈判文件
	1批
	408000
	408000

	
	
	平台建设以及平台运行维护
	详见谈判文件
	1项
	42000
	42000


三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商资质要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力
(2)具有良好的商业信誉和健全完整的财务会计制度
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
(6) 法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的     分包给中小企业。
3、 本项目的特定资格要求：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单拒绝其参与政府采购活动（提供信用中国网、中国政府采购网、中国执行信息公开网的查询记录）。投标人信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
7、联合体。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体形式。
8、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。
9、根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》第十七条供应商资格条件材料：因银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许其分支机构参加政府采购活动，以分支机构的身份参加政府采购活动的须提供总公司（具有独立承担民事责任的能力）的授权委托书，法人的分支机构参与的，文件中涉及的法定代表人可为分支机构负责人。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件；自然人提交身份证明复印件；
（3）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件(格式见附件一)；
（4）供应商资格声明原件(格式见附件二)
（5）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（6）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺，格式自拟；
授权委托书要求：法定代表人、授权委托人签字均须是亲笔签名。
2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第四、第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式两份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年11 月16 日17:00（北京时间，法定节假日周末除外），地点为湖南允禾项目管理有限公司（醴陵市烟花大市场二期A5栋2楼），逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、谈判小组按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明
1、本公告选项：■ 表示选择，□表示未选择。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：吴蒋
2、电 话：0731-23281705
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：醴陵市畜牧水产事务中心
（2）地 址：醴陵市左权路70号
（3）联系人：吴蒋
（4）邮 编：412200
（5）电 话：0731-23281705
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南允禾项目管理有限公司
（2）地 址：醴陵市烟花大市场二期A5栋2楼
（3）联系人：钟继生、黄纯、冯刘纯
（4）邮 编：412200
（5）电 话：0731-23658980

附：                      
资格审查证明材料清单
项目名称：
政府采购编号：                            委托代理编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商（盖单位章）：                   
公司电话：                                公司电子邮箱：            
联系人：                         联系电话                  
日 期：         年     月    日



附件一:
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型 中型 小型 微型
本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。


公司（单位）名称（盖章）
 
   年   月   日                 
 
机构代码      、注册登记机构     、日期     、有效期    、注册资本    、地址   、经济行业    、经济性质     
法定代表人（负责人）姓名（签字）      、身份证号       、手机号：      
授权代表人姓名（签字）     、身份证号     、手机号：      



附件二：
供应商资格声明(格式)
致     (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和     (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为    ，全称为    ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。供应商必须在湖南省政府采购网注册并提供注册截图。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：    
2、我单位直接控股的其他单位如下：     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：   
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，完整的，如有虚假或填写内容不完整，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担失去投标资格和因此所造成的一切损失。
注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）和委托代理人：     （签字或印章）
日    期：   年  月  日



























采购需求
[bookmark: _Toc9946]第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	标的
名称
	货物名称/服务内容
	简要技术要求
	数量
（暂定）
	标的预算（元）
	预算小计（元）

	包1
	2026年度醴陵市畜禽粪污处理和安全生产视频监控平台建设
	畜禽粪污处理和安全生产在线监控的设施
	增加视频监控安装（2个摄像头）
	每处安装场所包含：更换≥4T硬盘1个、摄像头1台、网线50米、辅材1套、施工安装费用。具体内容详见技术要求
	120
	1791
	214920

	
	
	
	增加视频监控安装（3个摄像头）
	每处安装场所包含：更换≥4T硬盘1个、摄像头2台、网线50米、辅材1套、施工安装费用。具体内容详见技术要求
	20
	2337
	46740

	
	
	
	视频监控安装（3个摄像头）
	每处安装场所包含：录像机1台、≥4T硬盘1个、摄像头3台、POE交换机1台、网线75米、辅材3套、施工安装费用。具体内容详见技术要求
	50
	2926.8
	146340

	
	
	平台建设以及平台运行维护
	详见谈判文件
	详见谈判文件
	1项
	42000
	42000



注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.采购标的的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.本项目具体数量为暂定，本项目在不超过项目批复的情况下，本项目根据实际情况增减工程量。按中标单价乘以实际工程量进行结算，结算总金额不超过批复金额45万元。
4.投标单价应包含包含完成交割该标的物、以及运输、保险、装卸、保管、技术服务、安装、验收、检验、售后服务等所需的各种费用以及必要的保险、利润和各项税金等合同明示及暗示的所有费用的总和。供应商的投标报价单价均不得超过各预算单价，否则投标无效。

[bookmark: _Toc28453]第二节 技术服务要求

一、项目概况
为贯彻落实贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》《湖南省水污染防治条例》等法律法规的要求，提升畜禽粪污综合利用水平和安全生产监管能力的重要举措。根据《湖南省农业农村厅办公室关于加快推进畜禽粪污处理视频监控体系建设的通知》（湘农办发〔2025〕90号）部署等有关文件要求，以改善生态环境质量、保障安全生产为核心，以现代信息技术为支撑，全面推进畜禽粪污处理和安全生产视频监控体系建设，构建“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的智能化监管体系，实现非现场、全天候、高效率远程监管，促进畜牧业绿色高质量发展。
二、湖南省畜禽粪污处理视频监控体系建设技术指南
（一）、养殖场畜禽粪污处理视频监控设备建设技术参数要求
1.摄像头应具备室外场景下防水、防尘能力，达到至少IP66防护级别。
2.摄像头应具备4mm焦距、400万及以上像素，确保视野足够宽广，能清晰监控到10m以内目标。
3.摄像头应具备红外夜视、全彩夜视能力，可以在黑暗场景下自动开启红外夜视功能，或者自动开启补光灯，建议夜视距离满足红外不低于50米白光不低于20米。
4.摄像头应接入县级畜禽粪污处理视频监控平台（后文简称县级平台），实时推送监控视频数据，视频流分辨率不低于1080P，且保障画面流畅。
5.摄像头需存储至少30天视频数据（可采用SD卡、NVR、云存储等多种存储方式）。
6.摄像头需具备不低于1W的扬声器功率，扬声器覆盖范围需确保10米以上距离可清晰听闻。
7.摄像头需支持县级平台管理人员向现场发布语音通知，通知内容可为实时通话或调用预设模板，摄像头需具备声光预警功能。
8.摄像头支持县级平台远程控制，可实现云台控制、运动追踪及自动复位功能。
9.摄像头建议具备区域入侵AI功能，支持人、机动车、非机动车等多种类型进入指定监控区的语音通知。
10.摄像头具备至少两年的维修保障期，需免费上门安装、非人为故障上门维修。
11.摄像头接入网络带宽不低于100M。
12.摄像头支持POE供网供电，并配备安装支架、防水套件，安装时要结合实际情况合理布放网线。
13.摄像头安装要结合实际情况，选择合适的安装位置、安装高度、摄像头倾斜角度等，确保覆盖粪污处理关键环节。
14.摄像头支持H.264/H.265编码和GB/T28181协议。
15.功能实现：实现实时监控、录像回放、云台控制、语音对讲、声光预警、报警联动及手机APP移动巡查等功能。
（二）、县级畜禽粪污处理视频监控平台建设技术参数要求
1.视频数据接入要求。县级平台应具备接入摄像头视频数据的能力。各养殖场畜禽粪污处理监控摄像头能通过有线网络接入所在地县级平台，并实时向县级平台推送视频流。对已实施粪污处理在线视频监控且达到行业主管部门在线监管要求的养殖场，县级平台应支持接入其原有监控摄像头的视频数据。
2.摄像头元数据管理要求。县级平台应支持对接入摄像头的元数据进行统一管理。所有接入县级平台的摄像头需录入所属养殖场（户）的统一社会信用代码或身份证号、养殖场（户）名称（录入名称要求与湖南省畜牧水产监管信息平台监管对象名称保持一致）、所在地域、规模大小、养殖类型等元数据信息，以便上级平台能够分区域、分规模、分类型对养殖场（户）进行分类管理。
3.画面查看与远程控制功能要求。县级平台应支持查看摄像头画面与远程控制功能。可查看本县辖区内所有监控点位的实时视频及不少于30天的历史视频；支持分区域、分规模、分类型查看各监控点位的视频画面；县级平台应具备对接入系统的可转动摄像头的远程控制功能，包括水平转动、垂直转动、变焦等操作，便于管理人员调整摄像头视角、查看监控区域内不同位置细节；支持向本县辖区内监控摄像头发送语音通知。
4.与省级平台对接要求。县级平台应实现与湖南省畜牧水产监管信息平台（后文简称省级平台）的对接。县级平台需遵循GB/T28181协议标准，以确保视频数据与省级平台顺利对接，保障省级平台可全面获取各县级平台监控资源。县级平台需向省级平台推送视频流的分辨率不低于1080P，省级平台可根据网络状态自主切换码流，确保画面流畅。县级平台应支持响应省级平台发起的多路视频请求，省级平台可依需选择查看单个监控点位的实时视频或不少于30天的历史视频，也可同时分屏查看多个监控点位画面。
[bookmark: _Toc26220]第三节 商务服务要求
一、供货及安装要求
1、供货要求
1）★供应商提供的产品、附件及零配件（包括专用工具）均应是全新原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂检验证书、出厂合格证或国家鉴定合格证。
2）★新建系统须按湖南省、醴陵市畜禽粪污处理视频监控平台的技术标准和对接要求，实现与原有醴陵市畜禽粪污处理视频监控系统无缝对接并保证视频接入、数据推送、平台互通和稳定运行，并出具书面承诺。
3）成交供应商负责产品到目的地的全部运输，包括装卸及现场搬运等，运输途中损失由供应商自行负责。
4）服务期限：合同签订之日起至2027年底，具体按《湖南省农业农村厅办公室关于加快推进畜禽粪污处理视频监控体系建设的通知》（湘农办发[2025]90号）文件要求。
5）项目地点：采购人指定地点。
2、安装要求
1）安装要求所投产品由成交供应商负责安装。
2） 供应商须在采购人指定的安装现场根据实际尺寸和安装现场的实际情况进行安装，并在安装前报采购人予以确认。
3）由成交供应商负责提供产品在现场的保管，安装、调试、培训直至验收合格交付使用。
4）由成交供应商负责其派出的施工人员的人身安全及有关人员人身意外保险。
5）成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
6）所有产品均要求安装调试到位，并须与原有设备、系统实现无缝对接。
7）成交供应商应免费提供备品备件，以确保该系统连续正常工作。
8）项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、施工图纸等，移交采购人。
9）要求成交供应商实施按采购人要求各系统操作培训，确保能让操作人员实现简单编程控制及其他各项操作。应当在响应文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。
二、质量保证及售后服务
1）项目整体质保期不少于2年，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。质保期内的运行维护、维修费用均由成交供应商负责，确保完好率达到100%。
故障响应时间：≤2小时
到达现场时间：≤4小时
解决故障时间：24小时之内
2）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
3、 验收方式及要求
1）验收方式
①产品安装、调试结束后，由采购单位组织相关部门按照国家、行业标准及主管部门要求进行现场验收。若产品验收达不到国家、行业标准或主管部门要求，不予认可。
② 整个项目的总体验收的费用均由成交供应商承担。
2）验收要求
① 项目验收国家或行业有规定的，按国家或行业规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
② 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用。
③ 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
四、投标报价及价款的支付
1、供应商可自行对采购单位的采购范围和周围环境进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负，采购方不单独或分别组织任何一个单位进行现场踏勘。
2、本项目为“交钥匙工程”，包含完成交割该标的物、以及运输、保险、装卸、保管、技术服务、安装、验收、检验、售后服务等所需的各种费用以及必要的保险、利润和各项税金等合同明示及暗示的所有费用的总和（即落地价）。如一旦中标（成交），在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
3、合同价款的结算与支付
1）付款人：醴陵市畜牧水产事务中心。
2）付款方式：签订合同时商定。

五、其他说明
1、本项目不得整体转包，否则，采购方有权中止合同，其损失由成交供应商承担。
2、如若发现成交供应商有提供虚假证明资料，将取消其成交资格。
3、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
4、其他未尽事宜，由采购人与供应商双方协商在合同中约定。

注：在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容（包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款）由谈判小组采用书面形式，并由谈判小组全体成员签字确认，成为谈判文件的组成部分。

