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第一章 招标公告
[bookmark: _Toc29884][bookmark: _Toc30635][bookmark: _Toc4623]兴县污染防治网格化大气环境微观监测系统运维（2026-2029）的潜在供应商应在山西省政府采购网线上获取招标文件，并于2026年10月13日9时00分（北京时间）前提交投标文件。
1、项目基本情况
项目编号：1411232026CGK00116
项目名称：兴县污染防治网格化大气环境微观监测系统运维（2026-2029）
采购方式：公开招标
[bookmark: 2、申请人的资格要求：]预算金额（元）：1500000.00元；其中500000.00元/年
最高限价（元）：1500000.00元；其中500000.00元/年
采购需求：
标项名称:兴县污染防治网格化大气环境微观监测系统运维（2026-2029）
数量：
预算金额（元）：1500000.00元；其中500000.00元/年
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为全面掌握县域大气环境质量现状及变化趋势，兴县于 2021 年在城区人口密集区建成投运 30 套大气网格化微观监测设备，实行 24 小时不间断采样监测。本项目对上述 30 套监测设备提供为期 3 年的运维及数据管理服务，服务范围涵盖设备日常巡检维护、故障处置、部件排查更换、数据质控管理等全部相关工作，保障网格化监测站点稳定运行，保证监测数据真实、准确、有效，为县域大气污染防治提供技术支撑。本次招标内容共一包，投标人所投报内容必须完全响应招标文件所列内容；具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本次招标文件相应规定为准。
备注：
合同履约期限：标项1，3年；
本项目（否）接受联合体投标。
2、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
2.3本项目的特定资格要求：无。
2.4未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（此项由采购代理机构工作人员或评标委员会于开标当日可对各供应商信用记录进行查询。）
3、获取招标文件
时间：2026年09月22日至2026年09月30日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: 4、响应文件提交]地点：登录山西省政府采购信息平台线上获取
方式：只允许在线获取
售价（元）：0
4、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月13日09:00（北京时间）        
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标     
开标时间：2026年10月13日 09:00        
[bookmark: 5、开启（竞争性磋商方式必须填写）][bookmark: 6、公告期限]开标地点：山西省吕梁市离石区北川河东路馨怡小区西门左侧第一间商铺
5、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: 7、其他补充事宜]6、其他补充事宜
[bookmark: 8、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。]针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。      
代理费支付方式：供应商支付 
代理费收费标准：参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问
题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取。 
 代理费收费金额（元）： / 
7、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名    称：吕梁市生态环境局兴县分局
地    址：山西省吕梁市兴县蔚汾北路县政府院内东侧二楼  
联系方式：15835830935 
7.2采购代理机构信息
名   称：山西乾恒项目管理有限公司  
联系地址：山西省吕梁市离石区北川河东路馨怡小区   
联系方式：0358-8281110 
7.3项目联系方式
项目联系人：刘先生 
电  话：0358-8281110
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第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	评审方法
	综合评分法

	2
	中标人的确定
	☑ 采购人授权评标委员会直接确定
□ 由评标委员会推荐出中标候选人的排序，采购人确定

	3
	供应商应具备
的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：无。
4.未被“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（此项由采购代理机构工作人员或评标委员会于开标当日可对各供应商信用记录进行查询。）

	4
	供应商应提
交的资格证
明部分文件
	本次供应商应按下列顺序提交资格证明部分文件。
（1）有效的营业执照；
（2）投标保证金凭证及开户许可证（基本存款账户信息）
（3）符合政府采购法第二十二条的信用承诺书（见‘投标文件格式’）
3.1具有独立承担民事责任的能力
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（4）中小企业声明函（见‘响应文件格式’）
（5）合格供应商资格条件的其他要求。

	5
	供应商应提交的
商务技术部分文件
	本次供应商应按下列顺序提交商务技术部分文件。
（1）供应商代表的证明；
（2）声明书；
（3）供应商情况介绍；
（4）同类成功案例的业绩证明；
（5）商务、技术服务响应偏离表；
（6）服务方案（格式自拟）；
（7）本项目实施时间进度及人员配备（格式自拟）；
（8）供应商需要说明的其他文件和说明。

	6
	供应商应提交的
报价文件
	本次供应商应按下列顺序提交报价文件
（1）报价一览表；
（2）残疾人福利性单位声明函（如有）；
（3）监狱企业声明函（如有）；
（4）创新服务明细表（如有）；
（5）供应商认为需要的其他文件资料。

	7
	项目其他要求
	1.□是 ☑否  接受联合体投标（要求供应商在投标文件中明确联合体中中小企业承担部分占有一定的比例）
2.□是 ☑否  接受合同分包（要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业）

	8
	投标文件
编制及递交
	1.供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，电子投标文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。
2.供应商应在投标文件递交截止时间前，将加密电子投标文件上传至山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端。
3.开标截止时间后，山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端无法接受投标文件。
4.供应商应在评标结束后三日内将投标文件纸质版（3份）递交至开标地点，仅供存档使用，供应商应保证纸质和电子投标文件的完整性和一致性，即利用已加盖电子印章的电子投标文件直接打印纸质投标文件，封皮按招标文件规定签字和盖章。供应商所提交的电子投标文件与纸质投标文件不一致产生的后果由供应商自行承担。

	9
	开标
	1.采购代理机构在开标时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。
2.使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长为30分钟，在解密时长30分钟内仍未解密的，视为未递交投标文件；
3.解密截止时间后，供应商将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延期解密。

	10
	投标保证金
	1、投标保证金金额：15000元；
2、 投标保证金的形式：保证金提交方式可为电汇、保函、支票、汇票、本票等非现金形式；
（1）保函形式： ①银行保函（银行直接出具的保函或者金融服务平台出具的保函）；②担保保函；③保险保函；也可自主选择采用电子保函（保险）保证的方式代替保证金，电子保函应当符合《山西省财政厅关于推广使用政府采购电子保函的通知》的要求。 
（2）转账形式：电汇支付凭证,通过供应商银行基本账户递交至下述指定账户。保证金递交截止时间：投标截止时间。
3、账户信息：  
收款单位：山西乾恒项目管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司太原长风街支行
账    号：0502126709200018648 
行    号：102161001069
注：请在汇款单备注里标明项目名称（可简写）。

	11
	现场踏勘
	本项目 □是 ☑否 现场踏勘

	12
	标前会
	本项目 □是 ☑否 召开标前会

	13
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件日起计算）

	14
	评标委员会的
组建
	评标委员会由5人构成，其中采购人代表1人，专家4人。
专家确定方式：从《山西政府采购网》评标专家库管理系统中随机抽取。

	15
	中标服务费的
支付
	参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定收取，由成交人领取成交通知书时一次性支付。

	16
	政府采购
政策要求
	节能
产品
	凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）标注“★”的政府强制采购节能产品，供应商须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	
	
	
	提供的货物有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品的予以优先采购。

	
	
	环境标志产品
	提供的货物有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品的予以优先采购。

	
	
	正版软件要求
	采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。

	
	
	产品
包装
	商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	
	
	创新产品或创新服务
	供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，予以优先采购。

	
	
	中小
企业
	本项目 ☑是  □否 为专门面向中小企业采购 

	
	
	
	本项目属于□农林牧渔业 □工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □邮政业 □住宿业 □餐饮业 □信息传输业 □软件和信息技术服务业 □房地产开发经营 □物业管理 □租赁和商务服务业 ☑其他未列明行业。

	
	
	
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》。

	
	
	
	涉及小型、微型企业参加评审的根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	
	
	
	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

	
	
	残疾人福利
单位
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	
监狱
企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。


注：如供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以前附表为准。

一、总则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招投标活动。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即“吕梁市生态环境局兴县分局”。
2.2“采购代理机构”是指山西乾恒项目管理有限公司。
2.3“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。
2.4“供应商”指符合本招标文件规定并参加本次投标的供应商。
2.5“中标人”是指经评标委员会评审、采购人确定，最终中标的供应商。
2.6“服务”系指招标文件规定供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.7“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
3.合格供应商的资格条件
3.1供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
3.2供应商应当遵守我国的有关法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和招标文件所规定的特定条件。
3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。
4.投标费用
供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.通知的告知及获取
对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购网（政采云平台）发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的开标活动可以继续有效地进行。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件由下列八部分内容组成：
第一章 招标公告；
第二章 供应商须知；
第三章 评标标准和评标方法；
第四章 商务、技术要求；
第五章 合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 相关附件。
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被确定为投标无效。
7.招标文件的澄清和修改
7.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并获取了招标文件的潜在供应商，均应以书面形式在投标截止时间15日以前要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。
7.2 采购代理机构（或采购人）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构（或采购人）在投标截止时间至少15日前，应当在原公告发布媒体上发布更正公告，并通过山西政府采购网（政采云平台）通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构（或采购人）顺延递交投标文件的截止时间。
7.3 采购代理机构（或采购人）可以延长投标截止时间和开标时间，应在提交投标文件截止时间一个工作日前，将该变更时间以发布变更公告的形式通知所有潜在供应商。
7.4 采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。
7.5 采购代理机构（或采购人）在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经供应商代表签字确认。
三、投标文件
8.投标文件的语言和计量单位
8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
8.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。
8.4对于未附有中文译文和中文译文不准确的投标文件，由此引起的对供应商的不利后果，采购人概不负责。
9.投标文件的组成及相关要求
9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件和报价文件。
资格证明文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。
商务技术文件指供应商能提供符合招标文件要求的相应技术服务文件。
本次招标，供应商应按本招标文件要求提交资格、商务技术文件内容和需要供应商自行编写的其他文件。
9.1.1电子投标文件
(1)供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，并使用数字证书（CA）按招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。
(2)电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件。
9.1.2纸质投标文件
(1)供应商应按照招标文件要求制作纸质投标文件，保证纸质投标文件与电子投标文件内容的一致性。
(2)纸质投标文件仅作为项目存档使用。
(3)供应商所提交的电子投标文件与纸质投标文件不一致时以电子投标文件为准。
9.2 投标文件要求内容及编排顺序
供应商应按招标文件第二章“供应商须知前附表”要求，提交资格证明文件和商务技术文件及供应商自行编写的其他文件。
9.3建议投标文件规格幅面（A4，图纸可为A3），按照招标文件所规定的内容顺序、统一编目、编页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。纸质版投标文件装订采用胶订形式，不得采用活页装订。
9.4 投标保证金
（1）投标保证金的形式：详见供应商须知前附表；
（2）投标保证金的金额，详见供应商须知前附表 。
（3）采用支票或银行转账时，请务必在汇款单位附加信息及用途栏注明项目名称（可简写），以便我公司财务能及时确认您的汇款，及时退还您的投标保证金。 
（6）采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。
9.5 投标报价
9.5.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买服务/货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。
9.5.2 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
9.5.3本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
9.5.4 任何超出招标文件要求而额外赠送的服务、货物等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
9.6本次招标不接受备选方案。只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
10.投标内容填写说明
10.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
10.2供应商照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
10.3供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的商务条款响应表和技术条款响应表中以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。
10.4投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.5开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
10.6供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
10.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
11.投标有效期
11.1本项目投标有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
11.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
12.投标文件的签署及规定
12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
12.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
12.3供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，在要求盖章页加盖公章，同时在要求签字页签署法定代表人（负责人）或供应商代表的全名或加盖本人名章。
12.4供应商应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交纸质投标文件。
12.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人（负责人）或其授权的供应商代表签字。
四、投标文件的递交
13.投标文件的密封
供应商应当使用 CA 电子锁按山西政府采购平台的要求加密投标文件。
14.投标截止时间
投标文件须按照招标文件规定的投标解密时间进行解密。
15.投标文件的补充、修改和撤回
15.1供应商在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。
15.2供应商对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。
15.3在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
五、开标
16.开标及其有关事项
16.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加，评标委员会成员不得参加开标活动。
16.2采购代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点进行公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，并随招标文件一并存档。
16.3采购代理机构在提交投标文件截止时间的同一时间，发出投标文件解密指令，供应商不足三家的，不得开标。
16.4 供应商在山西政府采购网（政采云平台）中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。
16.5开标后，所有供应商的投标文件将不予退还。
六、评标程序和要求
17.评标委员会的组成和职责
17.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
17.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
17.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
17.4评审专家由采购代理机构从山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
17.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
17.6无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
17.7采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
17.8评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
17.9采购人、采购代理机构发现评审专家有违法违规行为的，应当及时向采购人本级财政部门报告。
17.10评审专家有下列情形的，列入不良行为记录：
（一）未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（二）泄露评审文件、评审情况；
（三）与供应商存在利害关系未回避；
（四）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；
（五）提供虚假申请材料；
（六）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；
（七）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。
18.初步评审
18.1资格性审查
采购代理机构将协助采购人依据供应商提交的投标文件，按招标文件第三章评标标准和评标办法中资格性审查的内容及标准进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准的，其投标将被拒绝。
采购代理机构或采购人对资格审查进行记录，并签字确认，与招标文件一并存档。
采购代理机构对资格审查时需获得采购人授权后对投标文件进行资格性审查。
采购代理机构或采购人对模糊不清或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标实质性响应的前提下，须经供应商进行澄清。供应商资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。
18.2符合性审查
评标委员会对通过资格性审查的投标文件进行符合性审查，按照招标文件第三章评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术服务等要求作出实质性响应。
（1）重大偏离不允许在开标后修正。
（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
（3）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
19.投标的澄清
19.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家共同签字。
19.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人（负责人）或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。
19.3异常低价审核程序启用情形
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：
可以结合具体项目实际情况，提高以下第1项至第3项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，要求相关供应商在评审现场30分钟内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。 
评审委员会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
20.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三章“评标标准和评标办法”。
21.推荐中标供应商
评标委员会应当将评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中按照排序由高到低的原则，确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。
评标委员会可按照招标文件的规定，直接确定中标供应商。
本项目具体确定中标供应商方式见供应商须知前附表。
22.评标报告的编写
22.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）供应商名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 
22.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。
23.评标过程保密
23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
23.2开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.重新评审及关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
25.采购项目废标、终止与处理
25.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
25.2采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。
25.3公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告。采购项目终止后，采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。
25.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
七、签订合同
26.中标通知
26.1采购代理机构在收到采购人的中标确认函起2个工作日内，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
26.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
26.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商的评审得分与排序。采购代理机构（或采购人）对未中标的供应商不做未中标原因的解释。
27.签订合同
27.1 中标供应商应在接到中标通知书10日内与采购人签订政府采购合同，签订时间最长不得超过30日。
27.2 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
27.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
27.4中标供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
28.中标服务费
中标服务费收费标准详见供应商须知前附表。
八、保密和披露
29.保密
29.1评标委员会和采购代理机构均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。
29.2评标委员会、采购代理机构等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向供应商或其他无关人员透露。
29.3供应商自领取招标文件之日起，须履行承诺承担本项目的保密义务，不得将因本次投标获得的信息向第三人外传。
30.披露
30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
九、询问和质疑
31.询问
31.1供应商对招标文件有疑问的，可按招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须以书面形式提出质疑函。供应商对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标公告中载明的联系方式、地址提出质疑。
31.2询问事项，询问方式为口头询问的，采购代理机构口头答复；询问方式为书面询问的，供应商须提供：法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函，资料1份送达采购代理机构。采购代理机构在3个工作日内予以答复。
32.质疑
32.1供应商认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
对可以质疑的招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；
对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；
对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.2质疑供应商质疑时须线上提交以下资料：法定代表人（负责人）授权委托书（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）。法定代表人（负责人）质疑时不提供此项内容）；委托人和被委托人的身份证扫描件；
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
32.3 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。
32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：
A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
B.质疑项目的名称、编号；
C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
D.事实依据；
E.必要的法律依据；
F.提出质疑的日期。
32.5对招标文件、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。
32.6 采购代理机构、采购人将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32.7质疑答复应当包括下列内容：
A.质疑供应商的姓名或者名称；
B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
D.告知质疑供应商依法投诉的权利；
E.质疑答复人名称；
F.答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
32.8质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。
32.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。
十、违约处罚
33.违约处罚
33.1供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（10）将政府采购合同转包；
（11）提供假冒伪劣产品；
（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
有第（1）-（6）项规定情形的，中标无效。
评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。
33.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc6668][bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc2168]
第三章 评标标准和评标方法

资格审查内容及标准

	序号
	评审项
	评审因素
	评审标准

	1
	资格评审
	有效的营业执照
	提供有效的营业执照

	
	
	投标保证金凭证及开户许可证（基本存款账户信息）
	提供投标保证金凭证及开户许可证（基本存款账户信息）并符合招标文件要求。

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商应为中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。


注：未通过资格性审查的投标文件按无效处理。

符合性审查的内容及标准

	序号
	类型
	内容
	标准

	1
	报价
	投标报价是否超过最高限价；
内容是否完整，有无计算错误等；
	符合文件要求

	2
	商务资信
	法人代表或授权代表是否有效签署；
是否按照招标文件规定要求签署、盖章；
是否满足或优于招标文件规定的合同履约期限；
投标有效期是否符合招标文件规定；
其他实质性要求。
	符合文件要求

	3
	技术
	技术要求满足招标文件实质性要求
	符合文件要求


注：未通过符合性审查的投标文件按无效处理。

综合评分法
1.评审原则
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律、法规的规定，本着公平、公正、科学择优的原则采用综合评分法，评分的主要因素为商务部分、技术服务部分、价格部分。
每一供应商的最终得分为每个评审因素的得分汇总，符合条件且得分最高的供应商为排名第一的中标候选供应商。
2.评审细则
	第一部分：商务部分评分（20分）

	1
	企业
业绩
	1、业绩（14分）
提供的同类合同案例，要求必须提供近三年与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页扫描件作为证明，每个同类案例得分3.5分，最高得分为14分；（近三年是指：投标截止日期前三个年度内的环境空气监测设备运维相关业绩。同类合同案例仅指供应商自身的合同案例，如公司名称发生变更，必须提供相关管理部门的证明文件，投标文件中提供证书扫描件加盖公章）。
	14分

	2
	人员
配备
	2、人员配备（6分）
 拟配备项目人员团队中具有专业的运维人员且持有生态环境部门颁发的环境空气运维相关证书的，每有1个得2分，最高6分；未提供不得分。（证明材料：提供人员证书扫描件及社保缴纳凭证）
	6分

	第二部分：技术服务部分（70分）

	1
	
项目整体实施方案
	项目整体实施方案（20分）
根据供应商提供的项目整体实施方案，包括但不限于：总体项目方案部署、项目整体实施方案、项目进度计划及时间节点、人员团队配置方案、备品备件及耗材保障方案。
上述5项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得20分；每缺少一项内容的扣4分；每项方案中有一处存在缺陷的扣2分；扣完为止；未提供方案不得分。
注：同一项内容缺项或缺陷的，不重复扣分，按最高扣分标准只计取一次。
“缺陷”是指:缺陷是指以下情形中的任意一项：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	20分

	2
	设备检修方案 
	设备检修方案（20分）
根据供应商提供的设备检修方案，包括但不限于现场勘察方案、设备故障检查方案、设备维修方案、设备调试方案、设备质检方案；
上述5项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得20分；每缺少一项内容的扣4分；每项方案中有一处存在缺陷的扣2分；扣完为止；未提供方案不得分。
注：同一项内容缺项或缺陷的，不重复扣分，按最高扣分标准只计取一次。
“缺陷”是指:缺陷是指以下情形中的任意一项：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	20分

	3
	运维方案

	运维方案（15分）
根据供应商提供的运维方案，包括但不限于：日常巡检内容及周期、异常情况预警及响应机制、数据质量管控措施、数据平台运维、运维资料归档；
上述5项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得15分；每缺少一项内容的扣3分；每项方案中有一处存在缺陷的扣1分；扣完为止；未提供方案不得分。
注：同一项内容缺项或缺陷的，不重复扣分，按最高扣分标准只计取一次。
“缺陷”是指:缺陷是指以下情形中的任意一项：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	15分

	4
	应急预案
	应急预案（15分）
根据供应商提供的应急预案，包括但不限于：组织指挥体系及职责、应急响应机制、超标预警处置方案、故障应急抢修、应急事件复盘总结；
上述5项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得15分；每缺少一项内容的扣3分；每项方案中有一处存在缺陷的扣1分；扣完为止；未提供方案不得分。
注：同一项内容缺项或缺陷的，不重复扣分，按最高扣分标准只计取一次。
“缺陷”是指:缺陷是指以下情形中的任意一项：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
	15分




	第三部分：价格评审（10分）

	报价
（满分10分）
	评标基准价即满足采购文件要求且报价最低的报价。
报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×10

	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，本项目专门面向中小企业采购，故不重复享受中小企业价格优惠政策（执行优惠政策的由评标委员会共同认定予以执行）
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第四章 商务、技术要求
[bookmark: _Toc8616][bookmark: _Toc24909][bookmark: _Toc253]一、商务要求：
项目名称：兴县污染防治网格化大气环境微观监测系统运维（2026-2029）
预算金额（元）：1500000.00元；其中500000.00元/年
最高限价（元）：1500000.00元；其中500000.00元/年
合同履约期限：3年。
服务地点：吕梁市兴县。
服务要求：满足采购人需求。
服务标准：符合与项目相关的国家、行业标准规范和规程要求。
服务质量：达到国家、地方、行业相关标准及规范。
付款方式：本项目年度运维服务费按服务进度分四期支付，合同履约期限3年。所有款项支付前，服务机构须按采购人要求提供合法、有效、等额票据，具体每个年度的支付方式如下；
1.首期预付款：合同签订生效后，采购人支付当年度运维服务费的30%，作为年度服务预付款。
2.第二期进度款：当年度运维服务履行满4个月，服务机构完成该周期全部运维工作，提交完整阶段性运维资料，经采购人核查合格后，支付当年度运维服务费的20%。
3.第三期进度款：当年度运维服务履行满7个月，服务机构完成该周期全部运维工作，提交完整阶段性资料，经采购人核查合格后，支付当年度运维服务费的 20%。
4.年度尾款：当年度12个月运维服务周期届满，服务机构完成全年运维任务，提交全套年度运维归档资料，经采购人核查合格后，支付当年度运维服务费剩余的30%。
验收标准：采购人按照《政府采购法》41条、《政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》等规定编制项目履约验收标准，根据招标文件、中标供应商的投标文件、采购合同等进行验收；验收符合国家及行业相关规范要求。
二、服务内容
1、项目背景：
为全面掌握县域大气环境质量现状及变化趋势，兴县于 2021 年在城区人口密集区建成投运 30 套大气网格化微观监测设备，实行 24 小时不间断采样监测。本项目对上述 30 套监测设备提供为期 3 年的运维及数据管理服务，服务范围涵盖设备日常巡检维护、故障处置、部件排查更换、数据质控管理等全部相关工作，保障网格化监测站点稳定运行，保证监测数据真实、准确、有效，为县域大气污染防治提供技术支撑。
2、编制依据与执行标准
整机检修、校准、运维、数据审核、档案管理全过程严格遵循以下标准及地方管理要求：
《微型环境空气质量监测系统技术要求》HJ 1248-2021
《环境监测质量管理技术导则》HJ 630-2021
《环境空气质量标准》GB 3095-2012
《空气质量网格化监测技术规范》DB14/T 2009-2020 
3、项目实施目标
1.服务期内完成全部 30 套网格化微观监测设备整机检修、老化部件排查及必要更换，使设备性能满足国家相关标准； 
2.建立周巡检、季度维保、半年校准、年度整机维修标准化运维机制，故障闭环处置率 100%； 
3.做好监测数据全流程管控，设备数据捕获率≥90%，数据质控合格率≥80%,保障系统稳定合规运行；
4.完整归档运维资料、运维台账、质控报表，全部档案可随时溯源核查。
4、项目服务范围 
本项目为兴县30 套污染防治网格化大气环境微观监测系统运维，服务内容包含：设备整机检修、老化部件排查及必要更换、巡检维保、故障抢修、耗材更换、站点通信、能耗、7×24 小时技术支持、监测数据全流程管控、报告编制、平台维护、全套运维档案归档等工作，三年运维服务费每年 50 万元，三年合计 150 万元。
对站点设备运行及监测数据开展实时监控，当出现设备离线、数据异常、故障报警等情形时，应及时告知采购人，同步开展故障排查处置工作。
三、技术要求
1、设备检修
1.服务期内对全部 30 套大气网格化微观监测设备开展整机检修，对老化部件排查及必要更换，使设备性能满足国家相关标准；
2.通信配套要求
支持移动、联通、电信全网制式，全天候稳定传输数据。
3.整机调试、校准流程
(1)设备检修改造完成后，按照相关技术要求开展设备调试工作；
(2)依据规范要求完成设备校准、气密性、供电稳定性、信号连续性测试；
(3)开展连续试运行，全面排查设备软硬件潜在故障；
(4)对接监管平台，完成点位信息匹配，实现监测数据正常传输比对。
2、运维服务
1.运维包含内容
人工：巡检、维保、校准、故障抢修、人员人工费、交通差旅费；
耗材：三年全部滤芯、管路、密封件、接线头等易损件免费更换；
能耗：30套站点三年全部运行电费；
通信：提供 30 套监测设备三年数据通信传输服务，保障监测数据稳定、连续上传至指定平台；
应急：7×24 小时远程指导、现场维修、设备调试。
2.运维管理目标
监测数据满足 GB 3095-2012 数据有效性要求；
设备数据捕获率≥90%；
数据质控合格率≥80%；
运维计划完成率 100%；
故障异常闭环处理率 100%。
3、分周期运维工作内容
（1）每周工作
远程全覆盖巡查所有站点；检查设备运行状态、供电电压、在线率、报警信息；清理简易气路堵塞，紧固松动线路，完整填写周巡检记录表。对巡查过程中发现的大气污染热点数据要及时反馈生态环境部门调查处理。
（2）每月工作
统计全月设备在线率、异常频次、质控合格情况；对全站监测数据备份；现场核查设备外观与采样环境。
（3）每季度深度维保
①.整机深度除尘，清洗采样管路；
②.采用标准仪器现场校准温湿度、风速风向传感器；
③.清理机柜周边杂草、积水，修剪干扰采样的树木；
④.检查机柜防水、立杆防雷、线路老化情况；
⑤.出具季度维保分析报告。
（4）年度整机维修
监测数据数据有效性满足国家相要求；全面检测电路板、光路、气路，根据需要更换达到使用寿命的传感器；
①.抽取设备送实验室开展准确度、平行性核查，不合格设备现场校准或更换备件；
②.汇总全年故障台账、运行数据，出具年度运维总结报告。
4、故障处置要求
1.简易故障（滤芯堵塞、天线松动、线路松动）：现场当场维修更换；
2.复杂硬件故障：现场更换备用监测设备，故障设备运回实验室检修；
3.维修更换影响监测精度的，完工后必须重新整机校准并留存记录。
5、运维档案管理制度
1.建立一站一档完整资料，分类归档：
2.站点日常巡检记录表；
3.设备零点、跨度校准记录；
4.设备维修、配件更换台账；
5.备品备件出入库登记表；
6.耗材使用登记册；
6、数据服务
1.全天候实时数据值守
实时监控全部站点在线状态、断电、断网、恒值、零值、超标报警，第一时间通知运维人员到场处置，最大限度缩短设备离线时长。
2.数据质控与异常处置
严格按照相关标准开展数据有效性审核、异常数据标注、无效数据剔除；设备数据捕获率≥90%，数据质控合格率≥80%。
3.报表与档案整理
每周生成监测周报、每月月度分析报告、每季度分析报告、年度分析报告；按月完整备份全部原始监测数据，季度、年度汇总质控台账，所有资料分类归档。
4.平台维护
负责网格化平台点位信息维护、历史数据查询、断传数据补录。                          
四、运维标准
1、考核指标
1.监测数据有效性规定需符合国家相关标准；
2.设备数据捕获率≥90%，数据质控合格率≥80%；
3.运维工作按期完成率 100%，故障处置闭环率 100%。

第五章	合同文本
合同协议书
甲方（购买主体）：                                     
地址：                                                 
乙方（承接主体）：                                     
地址：                                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》和《山西省财政厅山西省市场监管局关于规范政府购买服务合同管理有关问题的通知》等相关规定，为保证政府购买服务实效,明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，现就        （项目名称）达成如下合同，以兹共同遵守：
一、项目名称及内容
（一）项目名称：
（二）项目内容：
二、服务项目及要求
（一）服务对象：
（二）合同期限：
合同期限为      年（月/日），自     年    月    日起至     年    月    日止。
（三）服务时间：
（四）服务数量：
（五）服务标准：
（六）提供服务的地点：
（七）提供服务的形式：
三、合同金额
本合同服务费总金额为人民币（大写）:       元（¥      元）。
四、付款方式
（一）甲乙双方协商一致,采取以下第（  ）种付款方式：
1.一次性付款:
乙方履约完毕经甲方验收合格后     日内，一次性支付全部服务费。
2.分期支付：
（1）按年/按季度/按月支付等额的服务费；
（2）合同签订后     日内，甲方向乙方支付     元（或合同总额的    %）；在交成果后     日内，支付服务费总额的     %；
（3）按进度支付服务费。
（本条款内容可根据政府购买服务内容予以细化）
（二）支付方式：
1.支付方式：银行转账。
2.乙方账户信息如下:

收款人名称：                              
开户银行:                           
账    号:                               
五、绩效评价
（一）服务质量绩效目标
（总体目标）
（二）服务质量评价指标
1.数量指标
（具体指标）
2.质量指标
（具体指标）
3.时效指标
（具体指标）
4.成本指标
（具体指标）
5.满意度指标
（具体指标）
六、项目验收
（一）验收内容
（二）结果应用
（具体载明评价指标验收结果与合同资金挂钩的约定等）
七、甲乙双方权责
（具体约定甲乙双方有关权责）
八、合同的变更、终止和解除
（一）本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不同的,以补充协议为准。
（二）因发生不可抗力等原因导致本合同无法履行或无继续履行的必要的，双方可协商解除合同且互不承担违约责任。除上述约定外，任何一方不得擅自解除本合同。
（三）（若合同存在附条件生效的条款，应予以载明。）
（四）（其他需要约定的事项）。
九、知识产权
（一）乙方保证甲方在使用成交服务时,不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。
（二）乙方保证其提供的内容拥有合法的知识产权或授权，其权利义务不涉及第三人，没有任何侵权，若乙方所作的设计造成任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他受保护的权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由乙方承担并负责支付损害赔偿、诉讼费、律师费等一切费用。若发生以上情况并给甲方造成损失，乙方应负法律责任，甲方有权依法向乙方索赔并追究责任。
（三）（其他需要约定的事项）。
十、违约责任
（一）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。
（二）（其他需要约定的事项）。
十一、保密条款
乙方及其项目参加人员应就合同履行过程中了解到、涉及到、搜集到甲方技术信息、经验信息以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施，如发生以上情况，甲方有权索赔。乙方应承担的保密义务包括但不限于：
（一）未经甲方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；
（二）不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；
（三）在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述信息、资料返还甲方，或按甲方要求作适当处理；
（四）本合同项下的保密义务约定至相关信息、资料正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止；
（五）本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响；
（六）（其他需要约定的事项）。
十二、不可抗力
（一）当发生不可抗力事件而导致其中一方不能履行合同时，应依据不可抗力对其造成的影响部分或全部免除责任，但因迟延履行后发生不可抗力的除外；
（二）任何一方由于不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后     日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况,在取
得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同；
（三）因不可抗力导致双方均发生损失的，双方各自承担损失；不可抗力结束后，经甲乙双方协商确认合同仍有继续履行的必要的，双方均应积极履行合同；
（四）（其他需要约定的事项）。
十三、争议解决
（一）当履行本合同发生争议时，双方应友好协商解决。无法协商达成一致的，任何一方均可向        人民法院提起诉讼。
（二）（其他需要约定的事项）。
十四、其他
（一）本合同中的保密条款、知识产权条款、争议解决条款长期有效，不随本合同的终止、无效、被撤销而失效。
（二）本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（三）本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
（四）本合同一式     份，其中，甲方执     份，乙方执     份，具有同等法律效力。
（五）（其他需要约定的事项）。
十五、合同附件（若有附件应注明，并注明附件名称）。

甲方（公章）:
                          乙方（公章）:

单位名称：
                             单位名称:

法定代表人或授权代表:
                  法定代表人或授权代表:
联系方式：                               联系方式：
签约日期:     年   月   日
           签约日期:    年   月   日


说明：本合同草案作为合同的基本格式，不作为最终合同，采购人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。
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第六章 投标文件格式
 
项 目 名 称
项目编号：
 
 
投 标 文 件
 
 


 


供应商名称：                       （盖章）
法定代表人或授权代表：            (签字或盖章)
日          期：       年      月     日
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资格证明文件部分


（一）有效的营业执照












（二）投标保证金凭证及开户许可证（基本存款账户信息）



（三）符合政府采购法第二十二条的信用承诺书
供应商信用承诺书（格式）
致（采购人或采购代理机构）:
单位名称（自然人姓名）: 
统一社会信用代码（身份证号码）： 
法定代表人（负责人）： 
联系地址和电话： 
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次政府釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
（一） 具有独立承担民事责任的能力；
（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六） 符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以釆购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
供应商全称（电子印章）: 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）:
日期：     年   月    日
（四）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）的     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于         行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称），属于         行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
供应商全称（电子印章）：            
日  期：               


备注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中、小、微企业划分标准执行《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文件）

 


（五）合格供应商资格条件的其他要求
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商务及技术文件部分
 
（一）供应商代表的证明
  
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：                  
单位性质：                  
地    址：                  
成立时间：    年    月    日
经营期限：                  
姓    名：                      性  别：                  
身份证号：                      职  务：                   
系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。
特此证明。
供应商全称（电子印章）：          
    年    月    日
附：法定代表人有效的身份证正反两面扫描件
	
	


 


法定代表人（负责人）授权委托书
 
山西乾恒项目管理有限公司：
本授权委托书声明：注册于     （供应商住址）的     （供应商名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权  （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织   （项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日生效，特此声明。
 
供应商全称（电子印章）：            
法定代表人（负责人）：       （法定代表人电子印章） 
     年     月     日
 
附：法定代表人及授权代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	

	
	


 
 
 

（二）声 明 书
山西乾恒项目管理有限公司：
     （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。
我   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         （项目名称）（项目编号：    ）的报价，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若成交，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5、投标文件的投标有效期为90日历天。
6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；
7、我方未在“中国执行信息公开网”、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


供应商全称（电子印章）：         
法定代表人（负责人）：          （法定代表人电子印章）
日 期：          


（三）供应商情况介绍

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	电话
	

	统一社会信用代码
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	开户行行号
	

	经营范围
	

	备注
	




（四）同类成功案例的业绩证明

	项目名称
	

	服务内容
	

	委托人名称
	

	委托人联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目负责人
	

	项目概况及供应商履约情况
	

	备注
	



注：后附供应商业绩证明材料

（五）商务、技术服务响应偏离表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




供应商保证：除上述偏离表中列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求


（六）服务方案（格式自拟）








（七）本项目实施时间进度及人员配备（格式自拟）








（八）供应商需要说明的其他文件和说明

报价文件部分
 
（一）报价一览表
 
供应商全称：                           
项目编号：                                
项目名称：                                                                             
合同履约期限：                           
单位：人民币/元
	序号
	名 称
	数量 
	单价  
	合计
	备注

	1
	30套设备检修改造
	1项
	
	
	

	2
	30套设备运维及驻场数据服务
	3年
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	总计
	
	

	总报价：（大写）                        （小写）¥           元

	注：供应商的报价超过最高限价的报价将被拒绝


 

供应商全称（电子印章）：
 
日	期：
 

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商全称（电子印章）：            
日  期：               
 
 
 
 
 
 
 
 



（三）监狱企业声明函（如有）
 
本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加         的         项目（项目编号：       ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
供应商全称（电子印章）：            
日  期：               
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（四）创新服务明细表（如有）


货币：人民币/元
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	创新服务价格合计：


说明：
（1） 供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
（2） 供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。


供应商全称（电子印章）：
日期：

（五）供应商认为需要的其他文件资料


第七章 相关附件
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                            
地    址：                      邮    编：                              
联 系 人：                      联系电话：                              
授权代表：                                                              
联系电话：                                                               
地    址：                      邮    编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                        
质疑项目的编号：                包    号：                              
采购人名称：                                                            
采购文件获取日期：                                                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                             
事实依据：                                                              
法律依据：                                                              
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                  
          法定代表人（负责人）（签字）：                    
联系方式：                             
供应商代表（签字）：                     
联系方式：                             
年    月    日
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