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[bookmark: _Toc424378682][bookmark: _Toc352761927][bookmark: _Toc17893]第一部分  投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，柳林县政府采购中心(以下简称“集采机构”)受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。
一、项目基本情况
1、项目名称：柳林县医疗集团（柳林县人民医院、柳林县医疗集团人民医院） 柳林县紧密型县域医共体强基工程项目信息化
2、项目编号：1411252026CGK00071
3、项目预算：人民币：11938879.22（壹仟壹佰玖拾叁万捌仟捌佰柒拾玖元贰角贰分）
4、最高限价：人民币：11938879.22（壹仟壹佰玖拾叁万捌仟捌佰柒拾玖元贰角贰分）
5. 采购需求：具体以第四部分采购需求为准，参加投标的供应商可投报全部，也可投报一包或多包。
二、投标、开标方式及评审方式
1. 投标方式：本项目无需递交纸质版投标文件，采用网上提交电子投标文件的方式进行。
2. 开标方式：本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将待系统恢复正常后继续开标。
3. 评审方式：本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评审，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。
三、招标文件获取时间、投标文件上传截止时间、解密时间及开启时间
招标文件获取时间：：2026年9月3日00时00分至 2026年9月9日23时59分 
[bookmark: PO_3000009614_PM015]投标文件上传截止时间： 2026年9月24日10时整
投标文件解密时间: 2026年9月24日10时整
[bookmark: _GoBack]投标文件开启时间:2026年9月24日10时30分


四、基本信息
采购人基本信息
单位名称：柳林县人民医院
地    址：柳林县北大街39号
联 系 人：段兵兵
联系电话：0358-5520022
集采机构基本信息
单位名称：柳林县政府采购中心
地    址：柳林县委政府综合办公大楼四楼
联 系 人：薛先生
联系电话：0358-4050208 4050207
注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。
技术服务热线：95763



[bookmark: _Toc27441][bookmark: _Toc424378683][bookmark: _Toc352761928]第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人应具备的
资格条件
	（1）具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件；
（2）本包是否接受联合体投标：否
（3）本包所需的其他特定资格条件：无 
（4）本项目是否专门面向中小企业项目：否
（5）本项目是否允许再分包：否

	2
	投标文件
（资格证明文件）
	1．投标人代表的证明（格式见第八部分）
法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件
2．投标函（格式见第八部分）
3．以下内容仅需提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份即可（格式见第八部分）
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
4．本项目所需的其他特定资格条件（如涉及）
按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件。
5．投标保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，投标人需要提供：
1、 采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、 采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功截图；
3、 采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。

不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。
6.本项目不专门面向中小企业项目
说明：本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。

	3
	投标文件
（商务技术文件）
	1． 开标报价一览表
2． 对采购需求的响应内容
对项目商务部分内容进行响应；
对项目政策性及强制性要求进行响应；
对项目服务类要求进行响应；
对项目服务规范及标准中加‘★’内容进行响应；
对项目非实质性要求进行响应；
对项目服务方案进行响应；
对服务偏离程度进行响应；
（以本采购文件第四部分采购需求要求自行响应）
3.招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务材料/文件
说明：涉及相关格式要求的内容见本文件第八部分。

	4
	投标保证金
	本项目不要求提交投标保证金。

	5
	投标文件有效期
	90个日历天（自递交投标文件之日起计算）

	6
	政府采购
相关政策要求
（如涉及的话）
	1．涉及小型、微型企业参加投标的要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）小型、微企业只有提供本企业服务，享受15%价格折扣。
（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（5）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（6）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚
2．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。
（2）残疾人福利性单位提供本企业服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务的，视同小微企业，享受投标服务的价格折扣。
3．涉及监狱企业参加投标的要求：
（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业服务，享受投标服务的价格折扣。
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。
4.专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
5．涉及商品包装和快递包装的要求：
严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。

	7
	实施本国产品标准及相关政策
	1.本国产品标准：
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: W020250930645245947614]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
2.本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（详见格式见第八部分）计算。
（2）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见格式见第八部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（3）其他相关内容及要求详见国办发〔2025〕34号文件《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

	8
	现场考察
（或标前答疑会）
	本项目是否需现场考察及考察时间，请查看第四部分采购需求的要求。现场考由采购人统一组织察，并出具考察证明，投标文件中应附考察证明扫描件。未参加现场考察或未在投标文件中提供考察证明的，不应作为禁止投标人参与项目采购活动的依据，但因此所产生的不利后果由投标人自行承担。现场考察时，投标人需提供单位营业执照复印件及法定代表人授权委托书原件。

	9
	特别说明
	投标供应商在解密自身投标文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如评审委员会需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。


[bookmark: _Toc352761929][bookmark: _Toc424378684][bookmark: _Toc15202]第三部分  投标人须知
1、 [bookmark: _Toc91694420][bookmark: _Toc352761930][bookmark: _Toc424378685][bookmark: _Toc352761941][bookmark: _Toc18768]总则
1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“柳林县政府采购中心”。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。
2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。
2.7本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
2.8本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。
2.9本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。
3. 合格的投标人
3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表。
（1）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。
（2）本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。
（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。
4. 投标费用
投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
    5. 通知的告知及获取
5.1通知的告知
对与本项目有关的通知，集采机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在投标人也可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。
5.2通知的获取
[bookmark: _Toc424378686][bookmark: _Toc352761931][bookmark: _Toc24133]对与本项目有关的通知，投标人及潜在供应商可在本次招标公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。
因网络线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的招投标活动可以继续有效地进行。
6．保证金
6.1 本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的保证金金额详见投标人须知前附表。
6.2 投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。
6.3保证金提交方式
（一）银行转账形式
投标人须在投标文件上传截止时间之前将本项目的保证金从自己的基本存款账户缴纳到柳林县政府采购中心专用存款账户（账户详细信息见本文件的第一部分招标邀请）。（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
未按照要求承诺通过投标人自身基本存款账户缴纳保证金的，投标文件将被拒绝。
（二）电子保函形式  
投标人需在投标文件上传截止时间之前通过“政采云”平台，根据系统相关要求在线进行办理。其中：承保期限不得少于本项目投标有效期限。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式  
投标人须在投标文件上传截止时间之前，向集采机构财务部门递交支票/汇票/本票/纸质保函，财务人员核对票面/保函信息、有效期无误后，打印回执单，加盖“投标保证金业务专用章”，投标人签字领取回执单，财务人员须将收取的票据和保函妥善保管。由于支票、汇票、本票、纸质保函属于企业重要票据，集采机构不接受邮寄或速递方式提交，由此带来的不利后果或造成票据遗失情况，均由投标人自行承担。
（四）未按上述各项要求足额提交保证金或担保金额未达到保证金金额要求的，其投标文件无效。
6.4保证金的退还
（1）投标人在投标文件上传截止时间前撤回已提交的投标文件的，集采机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）未中标供应商的保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
（3）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的保证金。
（4）退还方式
（一）银行转账形式：集采机构原路退还项目投标保证金
（二）电子保函形式：投标人采用电子保函形式提交投标担保的，出具保函的银行等金融机构的担保责任自保函有效期到期后自动解除，一般情况下电子保函无需退还。如遇特殊情况，投标人要求在系统中操作退还的，由集采机构负责退还。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式：集采机构财务部门自成交通知书发出之日起5个工作日内通知未中标供应商持《回执单》领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认；中标供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持《回执单》至集采机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。
（5）因重大变故采购人取消采购任务的，集采机构在终止公告发布后5个工作日内退还投标人已缴纳的保证金。以电子保函形式提交投标担保的供应商要求退还电子保函的，由集采机构执行人在系统中及时办理。
6.5有下列情形的，保证金不予退还：
投标人在投标有效期内撤销投标文件的保证金不予退还。
6.6 投标人账户发生变更的情形
投标人账户变更导致投标保证金不能按照来款账户信息退还的，由投标人提供加盖公章的相关资料（情况说明、准予变更登记通知书复印件、银行开户文件复印件等）办理退还。
[bookmark: _Toc91694421]二、招标文件
7. 招标文件的内容
7.1 招标文件由下列八部分内容组成：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 投标人须知
第四部分 采购需求
第五部分 资格审查内容及标准
第六部分 评标标准和评分方法
第七部分 合同文本
第八部分 投标文件内容要求及格式
7.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。
7.3采购人或者集采机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标文件做无效投标处理。
7.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5 招标文件的解释权归集采机构所有，当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。其中内容不包括采购需求及评分办法内容。
7.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律、法规的规定进行解释。
8. 招标文件的澄清和修改
8.1集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集采机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc424378687][bookmark: _Toc91694422][bookmark: _Toc352761932][bookmark: _Toc12041]三、投标文件
9. 投标文件的语言和计量单位
9.1 投标人提交的投标文件，包括资料、图纸等中的说明以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
10. 投标文件的组成及相关要求
10.1 投标文件分为资格证明文件、商务服务文件、开标报价一览表。
10.2投标文件要求内容详见投标人须知前附表，有格式的详见本招标文件第八部分。
11．投标报价
11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含提供本项目所要求的全部管理服务所发生的一切成本、税费和利润，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
11.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为提供服务至交付的最终价格。
11.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
11.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
11.5任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
11.6投标人应当按照国家和本行业类型服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除项目概况及服务需求中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。
11.7报价依据：
（1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。
（2）本招标文件明确的服务标准及考核方式。
（3）投标人认为应考虑的其他因素。
11.8投标人提供的服务应当符合国家和山西省有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。
11.9投标人应按照招标文件中提供的格式填写报价一览表，如有其它内容可根据实际情况自行增加内容进行填报。
12. 投标文件填写说明
12.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
12.2 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。
12.3开标报价一览表须按格式统一填写。
12.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
12.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
13．投标有效期限
本项目投标有效期见投标人须知前附表。
14．投标文件的签署
14.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
14.2 上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务服务文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中以及招标文件格式中明确要求加盖公章处，必须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。
15．提交投标文件截止时间
15.1投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
15.2集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的，采购人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
16．投标文件的补充、修改和撤回
[bookmark: _Toc829][bookmark: _Toc424378689][bookmark: _Toc352761934]16.1投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
[bookmark: _Toc91694423]四、开标
17. 开标及其有关事项
[bookmark: _Toc424378690][bookmark: _Toc352761935]17.1投标人不足三家的，不得开标。
17.2投标人在政府采购云平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。
17.3本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。
[bookmark: _Toc8119][bookmark: _Toc91694424]五、评标程序和要求
18. 项目组织
18.1集采机构负责组织评标工作并履行相关职责。
18.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。
19. 投标人资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
20. 组建评标委员会
20.1 根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人以上单数组成。
20.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。
21.投标文件（商务服务文件）符合性审查
评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.评审中遵循的原则
22.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
22.2审查中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将要求投标人按上述原则调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
23. 投标的澄清、说明或者补正
23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24. 比较与评价
24.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务服务文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。
24.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
25. 评审复核
25.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
25.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26. 确定/推荐中标候选供应商名单
26.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。
26.2 招标文件第六部分规定采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为中标供应商或者为排名第一的中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。
27. 编写评标报告
评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
28. 评标过程保密
采购人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
29. 采购项目废标
29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
29.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
[bookmark: _Toc91694425][bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc424378691]六、签订合同
    30．中标通知
30.1 中标供应商确定后，集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
30.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
30.3 中标通知书是合同的组成部分。
31．签订合同
31.1 采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。
31.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
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32. 服务费
集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
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    33. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。
    34. 披露
34.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
34.2 在集采机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
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35．询问和质疑的线上提交
35.1供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向集采机构口头提出询问。
35.2供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。
35.3供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。
35.4供应商对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
36．询问和质疑的线上答复
36.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。
36.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。
36.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。
36.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。
（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，并将有关情况书面报告本级财政部门，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。
 第四部分 商务、技术要求
一、项目概况
柳林县医疗集团是柳林县医疗卫生服务体系的核心组成部分。医疗集团实行“县乡一体化、乡村一体化”管理模式，由县人民医院作为龙头单位，整合全县15所乡镇卫生院、5所乡镇卫生院分院和197所村卫生室（192个行政村卫生室加柳林镇建立社区服务中心后仍在运行的原城区5所村卫生室），形成了覆盖县乡村三级的医疗服务网络。医疗集团实行人员、财务、资产、业务、药械、绩效“六统一”管理，建立了统一的法人治理结构和现代医院管理制度，为推进分级诊疗、实现资源共享、提升服务能力奠定了坚实的组织基础。
医疗集团现有职工总数1204人，其中县人民医院678人，乡镇卫生院526人，村医457人。在职工队伍中，卫生技术人员988人，占职工总数的82.06%，体现了医疗集团较高的专业化水平。医疗集团开放床位909张，其中县人民医院500张，乡镇卫生院409张，床位使用率保持在较高水平。从医疗机构等级来看，医疗集团拥有二级甲等医院1所（县人民医院），一级甲等医院12所，无等级医院8所，整体医疗服务能力处于县域领先水平。
医院已建一体化的医院信息系统，涵盖核心业务系统，全面支撑临床诊疗。系统包含HIS系统、临床信息系统、合理用药监测系统、手麻系统、医技管理系统、检验信息系统及体检管理等系统，有效提升医疗服务效率与质量。同时我院完善的内外交互接口，可对接国家医保、三医联动、健康山西、检查检验结果互认、公共卫生数据专项上报及院内绩效管理，为医院高质量运营发展提供坚实信息化支撑。
结合国卫办规划函2025-63号文件《紧密型县域医共体信息化功能指引》以及柳林县紧密型县域医共体建设总体要求，本次紧密型医共体+电子病历信息化建设核心目标聚焦于整合共享、协同联动，具体如下：整合、共享区域医疗卫生资源以县域为核心，全面整合、共享区域医疗卫生资源，优化资源配置与有序利用，推动优质医疗资源下沉基层，实现基层检查、上级诊断、区域结果互认；同步促进医共体一体化管理与三级联动，将村卫生室、社区卫生服务站纳入一体化、标准化管理，构建医疗机构间医疗协同体系，提供健康管理、慢病管理、预约服务等连续性医疗服务，支撑分级诊疗有效落地；同时推动医疗、卫生、健康管理一体融合，实现医共体内各医疗机构信息区域协同统一、充分共享与业务高效协同，确保公共卫生管理符合国家标准、科学规范；并通过搭建低成本、易扩展的医疗管理信息系统，覆盖基本药物使用、公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理绩效考核等核心功能，全面提升区域医疗卫生服务质量与管理效能。
二、商务要求
2.1.项目名称：柳林县医疗集团（柳林县人民医院、柳林县医疗集团人民医院）
柳林县紧密型县域医共体强基工程项目信息化
2.2.合同履约时间：12个月
2.3.合同履约地点：柳林县医疗集团（柳林县人民医院、柳林县医疗集团人民医院）
2.4.付款方式:签订合同后支付合同价格的30%，系统上线后根据合同履约进度支付合同总金额的50%。通过竣工验收后2年内支付合同价格的20%。
2.5.质量标准：符合行业及国家有关标准并满足采购人要求
2.6.包装运输要求：供应商负责所投全部产品的包装、运输等，确保产品符合相关标准。
2.7.质保期：验收合格后质保3年
2.8.售后服务要求：
投标人应具备与本项目匹配的服务能力，包括但不限于软件开发能力和系统集成能力，以响应招标人的技术服务要求。
投标人须承诺售后服务响应时间不低于以下标准：
技术支持：投标人提供工作日5天*8小时
在非工作日提供7天*24小时技术支持
出现故障10分钟之内响应，遭遇软件或硬件严重故障，系统不能使用时，必须立即提供4小时内到场服务。
紧急漏洞修复：针对系统中出现的紧急漏洞和故障，要求及时响应并提供紧急修复措施，以最大限度地减少系统停机时间。
远程支持：技术服务人员需提供电话、远程网络进行技术服务，及时解决问题。
用户培训：提供系统操作和维护的培训服务，确保医院内部人员能够熟练操作医疗信息系统。
投标人在质保期满后应支持向采购人提供等同于质保期水平的维护服务，若收取相应费用，具体金额经协商后决定，不包含在本次预算内。
2.9.其他要求：
2.9.1.国产化要求
国产化与信创支持：数据库系统应具备良好的兼容性与可移植性，支持对接符合国家信创标准的国产关系型数据库产品，并提供相关兼容性证明或互认证证书。
2.9.2.实施及部署要求
投标人应具备较好的信息系统建设和服务能力，投标人应在采购合同签订之日起12个月内完成软件的开发、安装、调试及验收。
本项目系统采用本地化部署架构，系统整体部署在柳林县人民医院本地环境中，通过在本地完成软硬件环境搭建、系统安装调试与集成实施，实现业务功能落地，便于客户对系统、数据及运维工作进行自主管理。
在系统部署过程中，还需要满足高可用性和可滚动更新的要求。高可用性要求系统能够7*24小时地运行且能够快速恢复。
2.9.3.培训要求
培训场地：采购人负责协调。
培训时间：组织培训不少于 20 个工作日，每次培训不少于三小时；确保受培训人员能够熟悉系统，每人培训不少于两轮次，熟练操作，考试合格，对不合格者则继续进行培训，直至达标。
培训人员：医院系统使用人员和维护管理人员约计 400 人以上。 培训内容；由中标人负责。
培训费用；由中标人负责。
2.9.4.系统安全及保密要求
依据《医疗卫生机构网络安全管理办法》、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB-T22239-2019)、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》相关要求，投标人或所投产品厂商必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人或所投产品厂商必须遵守与项 目建设单位签订的保密协议，未经建设单位书面许可，投标人或所投产品厂商不得以任何形式向第三方透露本项目标书、本项目内容及本项目涉及的所有数据， 所有业务数据归甲方所有。
信息安全建设的目标是支撑和保障系统和业务的安全稳定运行，防止信息网络瘫痪、防止应用系统破坏、防止业务数据丢失、防止卫生信息泄密、防止终端病毒感染、防止有害信息传播、防止恶意渗透攻击，以确保信息系统安全稳定运行，确保业务数据安全。
系统安全访问功能要求：
数据分级分类：依据《中华人民共和国个人信息保护法》和医疗卫生行业要求，对系统数据进行分级和分类信息。
（1）访问控制：建立基于角色（RBAC）的精细数据库权限管理体系。应用程序通过专用数据库账户连接，禁止在代码中硬编码超级用户口令。所有数据访问操作应有明确的权限控制。
（2）数据加密：对敏感数据，特别是患者隐私信息（包括姓名、身份证号、联系方式、疾病诊断）、诊疗关键数据，必须在存储层进行加密。支持国密算法或AES等高强度加密算法。在数据传输过程中，使用SSL/TLS等加密协议，保障数据在网络传输中的安全。
（3）数据脱敏与审计：满足临床科研、管理等非直接诊疗场景，数据库应提供数据脱敏功能，对查询结果中的敏感信息进行去标识化处理。开启数据库的全操作审计日志，详细记录对所有敏感数据表的增、删、改、查操作，包括操作时间、用户、IP地址及具体内容，日志保存时间不少于6个月，以满足等保三级测评、审计要求。
（4）传输加密：所有涉及敏感数据的网络传输使用TLS 1.2及以上协议加密。
（5）存储加密：对高度敏感的数据（包括诊断详情、心理评估等）应考虑在数据库层面进行加密存储。
2.9.5.接口设计要求

4.1.本项目在开发与实施过程中，应保障系统的可伸缩、可扩展性。保障系统的易管理性与安全性。打造便捷、高效、安全、稳定的系统应用，充分保障业务系统的应用安全、数据安全与合理的权限管理，在不违反医疗规范的前提下尽量使系统运行贴合先进业务流程，降低医护人员操作难度，需提供完善的接口对接文档。
4.2.接口规范： 所有系统间接口、对外提供或调用的API，其设计、开发、文档须遵循RESTful API设计规范或《Web服务描述语言》等相关标准，并提供完整的标准化文档。
4.3.接口管理平台：投标方案需包含建设或使用统一的API全生命周期管理平台，实现对API的创建、发布、订阅、流控、监控、审计和版本管理。
4.4接口拓展要求：
在系统设计之初可充分考虑三方接口接入和对外提供业务接口的延展性和扩展性。（根据国家政策）
4.5接口费用要求
本次投标报价应包含本项目所需全部接口开发、对接、调试、测试及维护费用。
接口对接标准及要求：对接标准在项目实施过程中需执行最新文件版本规定，以及国家、地方、行业的其他相关规定和标准要求。
4.6接口技术要求：
投标人须提供标准化、规范化、安全可控、高可用、可运维的全套接口服务，支持与医院现有HIS、EMR、LIS、PACS、手麻、体检、物资、公卫平台系统无缝对接，保障业务闭环、数据准确、隐私安全。项目实施过程中涉及的所有双向接口相关费用，均由中标供应商全额承担，且上述费用已综合计入各系统软件报价，采购人不另行支付、不单独列项计价。建设清单以外涉及的接口文档由招标人提供并承担接口费用。
接口建设清单：
	序号
	对接系统名称
	主要对接内容
	接口标准与规范

	1
	HIS 医院信息系统
	患者基础信息、门诊 / 住院挂号信息、床位信息、科室人员、医嘱、收费结算、费用明细等数据查询、双向同步、业务状态回传
	1. 遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2. 支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3. 数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4. 支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5. 具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6. 适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层。

	2
	EMR 电子病历系统
	门诊病历、住院病历、病程记录、出院小结、各类诊疗文书、病史信息等病历数据读取、调取、同步共享
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层

	3
	LIS 检验信息系统
	检验申请、检验项目、检验结果、报告状态、质控数据，实现检验结果回传、查询展示、数据归档同步
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层

	4
	PACS 影像系统
	检查申请、检查部位、检查状态、影像报告信息，支持报告调取、业务数据同步共享
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层

	5
	手麻系统
	手术申请、手术安排、麻醉记录、手术过程信息、术后随访、手术耗材使用数据对接与业务联动
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层

	

	体检系统
	体检人员信息、体检套餐、体检项目、体检结果、体检报告、异常指标数据同步共享
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层

	7
	物资管理系统
	物资耗材采购、入库、出库、库存、领用消耗数据，实现库存状态更新、耗材使用溯源
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层

	8
	公共卫生平台
	居民健康档案、传染病及各类公卫业务上报数据对接，满足公卫上报业务要求
	1.遵循国家卫生信息标准、医院信息平台技术规范、地方卫健数据交互要求；
2.支持RESTful/WebService，HTTPS 加密传输；
3.数据格式 JSON/XML，字典、编码沿用医院现有标准；
4.支持实时查询、数据推送、批量同步、异常重试；
5.具备身份鉴权、接口签名、访问日志、异常告警，满足等保及医疗数据安全要求；
6.适配医院现有接口模式，不改动原有系统底层



4.7接口安全与性能要求：
（1）安全要求：
身份认证与授权：支持接口使用非对称密钥方式进行加解密认证。内部接口也需有严格的基于角色的访问控制。
数据传输与存储加密：所有涉及敏感信息（患者隐私、诊疗数据）的接口，支持https传输加密及以上协议进行传输层加密。
防篡改与抗重放：关键业务接口（包括医保结算、处方开具等）应支持数字签名和时间戳，防止数据在传输过程中被篡改或重放攻击。
安全审计：所有接口调用必须记录详尽的审计日志，包括调用方、时间、接口名、请求参数（脱敏后）、响应结果、耗时等，日志保存时间不少于6个月，以满足网络安全等级保护（三级2.0）测评、审计要求。
（2）性能与可靠性要求：
性能指标：接口平均响应时间应≤500毫秒，在并发用户≥200的场景下，核心业务接口成功率应≥99%。
服务保障：接口服务应具备负载均衡和熔断机制。当被调用方服务不稳定或不可用时，能快速失败并给出友好提示，避免对主业务流程造成阻塞。
幂等性设计：对于创建、支付、状态更新等关键接口，必须支持幂等性，即同一请求被重复发送时，系统能正确处理，不会产生重复数据或重复业务操作。
4.8系统需具备实现电子病历系统应用水平分级评价标准评审四级。
投标方所投内容要严格遵循电子病历系统应用水平分级评价标准评审四级、医院信息互联互通标准化成熟度测评，系统要满足国家二级公立医院绩效考核与二级医院评审标准的动态要求。
三、技术要求
3.1.技术框架要求
1.采用B/S架构模式。
2.产品稳定性要求：系统支持7*24小时不间断运行。
3.服务器操作系统：支持WINDOWS或UNIX/LINUX或国产信创操作系统等。
4.数据库系统：支持SQL或ORACLE或国产数据库等大型关系型数据库。
5.浏览器要求：适配国内各主流浏览器。
3.2.安全及性能要求
1.能够满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019。
2.能够满足《信息安全技术 信息系统改密码应用基本要求》GB/T39786-2021。
3.系统全年稳定运行 ，避免因升级而影响系统正常运行。
4.要求各应用软件须具备完备的安全保护和用户权限管理，须保证防止非授权用户的侵入。
5.保证系统数据处理的一致性，保证敏感数据不被非法盗用和修改伪造，保证数据不因意外情况丢失和损坏，提供多种安全检查手段。
6.系统应提供所有系统操作日志记录并能够实现可视化分析。
7.性能指标：接口平均响应时间应≤500毫秒，在并发用户≥200的场景下，核心业务接口成功率应≥99%。
3.3.国产化要求
支持国产化产品兼容、适配，在质保期内免费按照医院要求完成国产化迁移和适配。
国产化与信创支持：数据库系统应具备良好的兼容性与可移植性，支持对接符合国家信创标准的国产关系型数据库产品，并提供相关兼容性证明或互认证证书。
（一）技术需求内容：详见本部分技术需求书。
（二）技术响应文件编排顺序：投标人应按照技术需求书中的序号顺序编排技术响应文件。
（三）技术响应文件内容及要求：
1、技术响应文件内容应是同投标标的物品牌型号一致的技术响应文件；技术需求书中带★的参数必须完全响应；
2、技术响应文件是指能够证明投标标的物满足招标文件技术需求的证明材料，技术响应文件包括但不限于：投标标的物技术指标的检测报告/产品彩页/产品说明书/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等相关证明材料；
3、投标人认为需要提供的其他技术响应文件；
（四）技术响应文件的作用：投标人所提供的技术响应文件是评标委员会及其成员评定投标标的物是否响应招标文件技术要求以及综合比较与评价的依据。
四、服务要求
1.投标人应合理配置充足的专业技术人员，提供针对本项目的项目服务团队人员配备情况。
2.投标人应根据本项目实际需求，提供针对本项目的服务方案，包括但不限于：售后响应时间、系统操作培训、故障排除培训、突发故障应急服务预案等。
3.投标人应根据本项目实际需求，制定适宜的实施方案，包括项目实施进度安排，项目实施风险管理、项目质量管理等工作。
4.在系统建设过程中以及服务期间，必须保证有足够的人员负责本项目运维工作，提供7×24小时现场服务，对于所供系统有关的问题现场人员无法处理的情况下，必须另外提供专业人员解决问题。
5.项目全过程安全保密管理，严格执行国家法律和规定，供应商在项目执行过程中接触到的所有跟项目相关的资料文档均按照涉密材料保管。
具体对接标准、规范及要求：
（1）政策要求
中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 
医疗健康三年行动计划（2024-2026 年）[Z].2024.
国务院办公厅关于加快建设分级诊疗体系的若干措施（国办发〔2026〕11 号）
2026 年国家医疗质量安全改进目标（国卫办医政函〔2026〕63 号）
基层医疗卫生机构医疗质量改善三年行动方案（2026-2028 年）（国卫办基层发〔2026〕4 号）
十五五时期公立医院高质量发展改革实施方案（2026-2030 年）
十五五创新医疗器械与医疗装备产业高质量发展实施意见
2026 年度中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目申报通知 
关于进一步深化推进医保信息化标准化工作的通知（医保发〔2022〕8 号）
医疗保障信息平台应用系统技术架构规范
国务院服务业高质量发展提质扩容实施方案（健康医疗专项板块）
全国慢性病综合防控提质升级实施方案（2026-2030 年）
慢性病长期处方规范化管理实施细则（配套国办发〔2026〕11 号）
（2）卫生信息化标准规范
《医疗信息交换标准 HL7》
《医学数字成像和通信 DICOM3.0》
GB/T 39784-2021《医疗行业信息化项目技术规范》
WS/T 846-2024《医院信息平台交互标准》
WS/T 790-2021《区域卫生信息平台交互标准》
WS/T 447-2024《基于电子病历的医院信息平台技术规范》
WS/T 448-2024《基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范》
WS/T 363-2023《卫生健康信息数据元目录》
WS/T 364-2023《卫生健康信息数据元值域代码》
WS 373-2024《医疗服务基本数据集》
WS 445-2024《电子病历基本数据集》
WS/T 500-2024《电子病历共享文档规范》
《电子病历系统应用水平分级评价》
《病历书写基本规范（2018 修订版）》
《全国医院信息化建设标准与规范（2025 修订版）》
《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（2025 修订）》
《全国公共卫生信息化建设标准与规范（2025 修订）》
《互联网诊疗管理办法（试行）》
《互联网医院管理办法（试行）》
《远程医疗服务管理规范（试行）》
《医疗机构管理条例（2024 修订）》
《医疗质量安全核心制度要点（2022 修订）》
《二级综合医院评审标准（2022 年版）+ 实施细则（2024 增补版）》
《医院信息系统基本功能规范（卫医政发〔2010〕114 号，2024 增补修订）》
《医疗机构临床路径管理指导原则（2023 修订）》
《门（急）诊诊疗信息页质量管理规定（试行）》
《国家卫生统计信息网络直报管理规定（试行）》（2025 修订增补版）
《医疗保障信息平台接口标准 V2.0（2025 基线版）》
《山西省医疗保障信息平台定点医药机构接口规范 V1.3.36（2025.5 正式版）》
《医保电子凭证密码核验认证服务接入规范 V3.0-2025》
《检查检验结果互认共享数据接口规范》
山西省检验结果互通数据标准 2025 版
《国家传染病智能监测预警前置软件数据集成和 API 接口规范（2025 修订 V2 版）》
《食源性疾病病例监测系统接口技术路线 V20251201》
《增值税发票管理系统数据接口规范（2025 税务总局更新版）》
《2025 紧密型县域医共体信息化功能指引》
《绩效考核住院病案首页数据采集质量与接口标准（2024 修订版）》
《国家二级公立医院绩效考核操作手册（2024 修订版）》
（3）软件开发与信息行业标准规范 
《数据中心设计规范》； 
《计算机场地安全要求》； 
《GB/T 45963.2-2025 数字政府架构框架》； 
《GB/T 44193-2024 全国一体化政务服务平台一网通办基本要求》； 
《计算机软件文档编制规范》； 
《信息技术软件工程术语》；
《计算机软件需求规格说明规范》； 
《计算机软件测试文件编制规范》； 
《计算机软件可靠性和可维护性管理》；
《计算机软件测试规范》；
《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》；
《信息技术服务运行维护第2部分：交付规范》； 
《信息技术服务运行维护第3部分：应急响应规范》； 
《信息技术服务运行维护第4部分：数据中心规范》； 
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；
《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》；
《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》；
具体对接标准及要求：
注：以上服务及对接标准在项目实施过程中需执行最新文件版本规定，以及国家、地方、行业的其他相关规定要求。
五、验收标准
招标文件中的货物按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、87号令74条等规定编制项目履约验收标准。根据双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人对货物进行验收。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。
（一）履约验收方式：采购人自行组织验收
（二）履约验收程序：验收分为到货验收、安装调试检验、系统验收三个步骤。
（三）履约验收内容：
1.硬件验收标准
1.1到货验收
采购人在收到全部货物后，进行货物点验，检查货物外包装及外观是否完好，附件是否齐全。如货物品牌、名称、型号、数量、外观、质量等与合同清单相符。如所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，不能进行安装，中标供应商负责更换。因货物质量问题、到货延迟或因更换给采购人造成的损失的，采购人有权向中标供应商提出索赔。
1.2安装调试检验：
货物安装、调试过程中中标供应商应作详细记录，确保产品与招投标文件的一致。
1.3履约验收其他事项：交货时要求中标供应商就所供货物提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书、产品保修材料、设备安装图等，同时采购人有权要求中标供应商对产品的合法供货渠道进行说明。中标供应商供货时，采购人一旦发现所供产品与招标文件技术要求不符，采购人有权随时终止合同履行，中标供应商自行承担相应的法律责任及后果。
2.软件验收标准：
2.1.功能性验收要求：
2.1.1 用户需求验证：通过与用户的沟通和需求分析，确认软件是否满足用户的功能需求。
2.1.2 功能完整性：确保本项目软件的所有系统功能模块都已经开发完成，并且能够正常运行。
2.1.3 功能正确性：验证软件的功能是否按照招标设计要求实现，并且能够正确地处理各种输入和操作。
2.2.性能验收要求：
2.2.1 响应时间：测试系统软件在业务负载条件下的响应时间，保证用户在使用过程中能够获得良好的体验。
2.2.2 并发处理能力：测试系统软件在多用户同时访问时的性能表现，确保系统能够按招标文件要求处理并发请求。
2.2.3 稳定性和可靠性：测试系统软件在长时间运行和各种异常情况下的稳定性和可靠性，确保系统不会出现崩溃或数据丢失等问题。
2.3.安全性验收要求：
2.3.1 数据保护：验证软件对用户数据的保护能力，保证用户的数据不会被非法获取或篡改。
2.3.2 权限控制：测试软件的权限管理功能，只有授权用户能够访问和操作相应的功能。
2.3.3 安全漏洞检测：对软件进行安全漏洞扫描和测试，保证软件没有的安全漏洞。
2.4.可维护性验收要求：
2.4.1 可读性和可理解性：评估软件的代码质量，保证开发代码易读、易理解，及后续维护和升级。
2.4.2 可测试性：评估软件的可测试性，保证系统软件的各个模块都能够进行单元测试和集成测试。
2.4.3 可扩展性：评估软件的可扩展性，保证系统软件能够方便地进行功能扩展和模块替换。
2.4.4 错误处理和日志记录：系统软件保证妥善处理各种异常情况，并记录详细的日志信息以便于问题追踪和排查。
2.5.用户界面验收要求
2.5.1 界面友好性：评估软件产品的用户界面是否简洁明了、操作方便，确保用户可以轻松上手使用。
2.5.2 交互体验：测试软件产品在用户操作过程中的反馈和提示，确保用户能够清楚地了解自己的操作结果。
2.5.3 多平台适应性：检查软件产品在不同操作系统和设备上的显示和操作是否一致，确保它能够适应不同的使用环境。
2.6.文档和培训材料的完备性要求：
2.6.1 确认文档的编写：检查软件项目的相关文档是否齐全，包括用户手册、系统设计文档等。
2.6.2 检查文档的准确性：验证文档中的内容是否与实际软件的功能和性能一致。
2.6.3 验证培训材料的有效性：测试培训材料是否能够帮助用户快速上手软件，并且有效地解决常见问题。
2.7.其它注意事项：
2.7.1 验收由采购人组织进行，对中标供应商的项目服务内容及资料进行验收形成“验收报告”。验收结果须双方共同确认。
2.7.2 中标供应商交付产品中的软件应无知识产权纠纷，若出现知识产权纠纷等法律问题，由中标供应商自行承担。
2.7.3 中标供应商要严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的运维服务，满足用户正常工作。
投标方按照规定的时间完成供货和集成，其中技术文档包括但不限于：项目集成方案、需求分析、培训方案、实施计划、系统对接、安装调试、系统测试、配置说明、使用手册、系统维护等。
综合上述，采购人须按照政府采购履约验收管理办法等相关规定进行验收
六、关于分包的规定
本项目不得分包。
七、保密要求
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
八、其他
1、投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。
2、参加政府集中采购活动的供应商，在进行澄清、说明、更正时，需自行准备电脑终端设备，同时自行解决所需网络。
详细技术要求：
	软件开发分项表

	序号
	系统名称
	模块
	功能列表
	数量
	单位

	1
	县域信息平台
	数据资源中心
	实现基础信息数据库功能，作为汇聚了为医共体牵头医院和各成员单位提供基本信息服务的相关信息集合。基础信息数据库总体上应包括机构信息、科室信息、术语字典、医疗卫生服务人员信息等。通过对基础数据的统一管理，实现基础数据的唯一标识和一致性，满足医共体内各医疗卫生机构的互联互通要求。
	1
	套

	
	
	平台基础管理服务 
	提供可视化的平台运维配置和状态监管服务，实现对平台的性能优化。
（1）权限管理
实现菜单配置功能：平台模块、功能菜单实现实现灵活可扩展，可根据业务需要对平台模块新增、修改、删除、停用、启用、刷新等，可根据业务需要对功能列表新增、修改、删除、批量同步、刷新等操作。
实现角色管理功能：包括配置角色名称、分配角色操作权限、设置角色操作权限功能等。可根据需要新增、修改、删除、停用、启用、刷新、查看角色，分配操作权限、分配角色权限功能。
（2）系统参数
实现参数体系管理，包括配置参数分类和参数列表等功能。
（3）组织管理
实现对机构、机构关系、部门、人员等的管理及业务数据对码。
实现组织机构管理功能，对需要接入到平台组织机构进行注册管理，包括新增、修改、启用、停用、查看、搜索。
实现提供医护人员管理功能，包括根据业务需要对人员信息进行新增、修改、停用、启用、删除、打印工号等。
实现配置人员基本信息、其他信息（职工编号、性别、职称、职务、职级、民族、学历、性质、专家类型、医疗专长、简介等信息）、照片、个人签名、经历、科研成果等。
实现对人员所属机构进行分配，分配角色等功能。
（4）基础管理
实现根据业务需要对行政区划管理、基础编码管理、疾病编码管理、药品编码管理、医疗设备管理等功能。
（5）系统日志
实现系统日志查看功能，实现基于平台系统及应用的日志管理功能，对系统运行状况和性能、系统接入交换情况、用户使用操作、数据库访问操作等等进行跟踪记录，并实现异常告警提示和日志分类归档功能，方便对系统的调试维护和操作追查。
	
	

	
	
	平台业务服务组件 
	实现注册服务组件功能
实现居民主索引（MPI）功能
实现电子病历档案服务功能
实现数据整合功能组件功能
实现数据存储服务组件功能
实现数据管理功能组件功能
实现数据调阅服务组件功能
实现数据仓库服务功能
实现数据标准管理功能
实现共享文档管理功能
实现安全配置管理功能
	
	

	
	
	平台标准管理 
	实现对医共体平台对卫生信息数据元目录、数据元值域、数据集、卫生统计指标、共享文档、计算模型等标准及元数据的管理，能自动产出信息标准系统报告并可进行后期管理。
	
	

	
	
	数据采集整合 
	实现同时实现非实时采集和实时采集。数据采集范围应包含：采集（但不限于）医疗业务数据，特别是《电子病历基本数据集》（WS 445.2-17 2014）要求的数据；公共卫生业务数据，其中包括基本公共卫生数据（《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求的数据）和重大专项公共卫生数据（儿童保健、妇女保健、疾病控制等）。采集的数据必须符合国家和行业卫生信息标准。
实现采集工具的应用功能：数据采集工具需使用成熟主流第三方数据采集工具，针对各种数据源（数据库）提供数据适配功能，实现推送和订阅双模式的数据分发，实现多目的的数据分发，实现重复数据删除，实现支撑异构应用系统的数据整合能力。 
实现数据处理功能：不同数据源（数据库）的数据采集统一数据库和数据格式后，要对数据集、数据元和数据元值域及其元数据进行信息标准化处理，最终形成标准数据。数据经过标准化处理后，实现根据统一的审计（校验）标准，对数据进行全面审计（校验），要求基础平台至少具有多重校验、双向校验、校正重传、校验标准维护等机制，提供完备的数据质量审计（校验）系统报告。 并对经过审计（校验）后的数据进行归档。
	
	

	
	
	数据质量控制
	实现通过对提交数据的关联性、准确性、完整性进行评价；实现对提交数据的稳定性、及时性进行评价；实现对数据涵盖的所有业务表的关联性、数据完整性以及部分字段的数据进行评价。
实现数据质量控制功能：实现元数据管理，实现数据完整性规则的应用，确保平台数据的完整性和一致性。并实现数据的精准性智能匹配和合并。实现在利用和存贮数据的过程中对数据质量进行控制，包括使用质量、存贮质量和传输质量等。
实现运行环境监管功能：集成网络监管系统的信息，具体的监管和展现由专门的监管系统完成，本功能要求提供一个统一的视图进行展现。
实现数据交换监管功能：实现数据交换监管维护机制。
实现数据质量监管功能：实现数据质量监管，需建立一整套完整的接口数据质量评估体系，同时建立完善的数据监控机制，对联网的医疗卫生机构数据上传的情况（按接口分类的上传数量、上传成功率、质量评估结果等）进行综合展示，以指导各联网医疗卫生机构应用系统的改造与接口开发。
	
	

	
	
	平台消息总线服务
	可实现统一管理医共体的所有业务协同服务，实现服务对象、服务提供者、编码字典等的注册服务、信息共享交换、业务协同等信息整合，为接入医共体服务信息平台的访问点（医院信息系统、LIS、PACS、EMR、HRP等）提供信息共享交换服务。这些服务按照相关数据标准、文档架构规范、消息协议标准、通信接口标准、业务场景需求等设计开发，预先组装在医共体服务信息平台上，并通过适应不同访问客户端的适配器（如webservice、数据库、HTTP等），为访问点的应用系统提供相关服务的访问接口。
(1)平台总线服务首页面管理
实现展示平台调用服务的情况功能，实现通过近一分钟、近一小时、今天、本周、本月或者自定义周期范围以及具体的业务系统等条件进行筛选查询，可实现提供图例，图例内容包括服务数量、调用数量、调用异常数量、消息总数量、当前消息积压数量、网络中断次数、异常预警次数、耗时预警次数、拦截次数、熔断降级次数等统计指标情况，同时应包括服务被调用次数TOP10、服务调用耗时TOP10、当前消息队列积压TOP10、服务调用异常TOP10、近20日服务请求总量走势等统计图。
	
	

	
	
	平台外部接口
	实现为相关机构信息系统接入提供标准接口服务功能，本项目主要包括县级医院（县人民医院、中医院、妇幼保健院），基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院），上级全民健康信息平台，以及其他有需要对接的相关机构。
	
	

	2
	县域影像诊断中心系统
	基础配置
	实现包含对配置名称、影像版本、平台服务、第三方服务、电子病历服务（实现电子病历调阅服务）、影像观片、域授权码、报告共享服务、报告下载次数、图像下载次数（控制是否进行图像采集）、报告下发格式等数据的配置功能。
实现各检查类型中诊疗检查部位的管理功能，包括新增、删除、修改等操作。实现对诊疗检查部位进行编码、名称、分组、备注、检查方法、是否造影、备注、实现添加互斥基础方法、共用可选方法、附加可选方法等功能。
实现影像号码多种组合规则、影像号码多种循环规则、设置多种类型号码生成规则等功能。
	1
	套

	
	
	设备配置 
	实现影像设备目录编号、存储名称、检查类型、是否启用、FTP地址、端口、用户、密码、目录、共享目录、共享用户、共享密码等编辑功能。
	
	

	
	
	项目管理
	实现检查项目分类、检查项目列表、检查部位关联等的管理功能，包括检查项目分类及指定检查项目分类下的检查项目的新增、修改、停用、启用、删除等操作。实现各检查项目中检查部位的关联和移除功能。
检查项目对码实现多机构间，对同一检查项目命名不一致的情况，实现在平台实现检查项目的一一对应功能。实现检查项目对码新增、修改、启用、停用、删除等功能。实现手工对码、自动对码功能。实现显示排序设置功能。实现平台项目名称模糊查询功能。实现检查项目对码项下的检查部位对码、检查方法对码等操作功能。
检查申请对码主要用于不同机构、多机构情况下，实现检查项目下可申请机构的配置功能。实现检查申请对码数据新增、修改、删除功能。实现指定对码项进行新增、删除病历单据提纲数据功能。
	
	

	
	
	费用管理
	实现费用对照协议中平台项目的新增、删除、关联、移除等操作功能。实现对协同项目类型、检查项目类型、业务类型进行收费标准设置功能。
实现多个服务机构模式，一个服务机构实现对应多个申请机构，实现区域影像服务机构项下申请机构的新增、修改、删除功能。实现设置多中心机构关系功能。
	
	

	
	
	报告管理
	实现报告提纲新增、修改、停用、启用、删除、刷新功能。实现指定提纲下对词句分类进行新增、删除、停用、启用、删除、刷新等功能。实现在指定词句分类下对报告词句进行新增、删除、停用、启用、删除、刷新等功能。实现将词句进行配套功能。
实现报告模板新增、修改、停用、启用、删除、刷新功能。实现配置报告模板与模板文件关联功能，实现自定义配置报告模板中报告提纲关联功能。
实现项目模板新增、删除、刷新等功能。
实现报告范文模板新增、修改、删除等功能。实现范文内容自定义功能。
实现根据申请类型、检查类型、申请时间、报告状态等维度对单个影像中心医生诊断过程中患者自动切换的分配规则的制定功能。包含新增、修改、停用、启用、删除等操作。
实现实现手工对码、自动对码、修改、删除等功能
	
	

	
	
	资源画像
	实现统计各个影像机构的检查设备功能，实现设备组成分析、设备费用分析、各检查设备明细展示等功能。
检查人员画像主要是对各个影像机构人员的组成、人员详情等的统计及展示，实现统计包括检查人员资质占比、人员组成占比、人员详情等功能。
	
	

	
	
	协同管理
	实现对各机构费用通过图表进行统计显示功能。实现机构名称、检查类型、检查项目、协同类型、申请时间等维度展示报表数据功能。
实现诊断机构、检查类型、检查项目、协同类型、申请时间等维度展示报表数据功能。
实现诊断机构、检查类型、检查项目、协同类型、申请时间等多维度展示报表数据功能。
实现针对平台、指定机构报告诊断阳性率进行分析统计功能，实现诊断机构、检查类型、检查项目、协同类型、申请时间等多维度展示报表数据功能。
实现申请机构、检查类型、检查项目、协同类型、申请时间等多维度展示报表数据功能。
实现针对平台、指定机构申请医生、诊断医生、审核医师工作量进行分析统计、明细查询功能，实现当前机构、当前科室、当前医生、协同类型、检查类型、检查项目、申请时间等多维度展示报表数据功能。
实现诊断机构、检查类型、检查项目、协同类型、申请时间等维度查询报告功能。
	
	

	
	
	质控管理
	实现质控评分分类的评级依据设置扣分项评定或分数评定功能。实现对各分类下的质控评分标准等级、质控评分标准明细的配置功能。包括新增、修改、删除、刷新等。
实现对质控指标的管理功能，包括质控指标的新增、修改、删除、刷新等操作。实现对指标项下的机构进行适用关联和移除等功能。
实现质控小组的管理功能，包括质控小组所属机构、质控级别等，实现对质控小组的新增、修改、删除、刷新等功能。
实现质控小组成员配置（关联、移除）功能、实现质控管理机构配置（关联、移除）功能。
实现质控抽样规则配置功能，包含抽样名称、抽样类型、关键词、抽样占比、抽样规则明细等的配置。实现质控抽样规则的新增、修改、删除、刷新等操作功能。
实现对质控计划进行执行功能，包括质控评分、放射安全填报、质控活动记录等的质控详情填报、报告生成及查看等。
	
	

	
	
	诊断工作站
	实现远程类型、优先级、就诊来源、申请单号、姓名、性别、年龄、检查状态、检查类型、检查项目、检查部位、申请机构、申请时间等展示功能。实现按照申请申请时间、患者姓名、关键词等方式对诊断明细进行筛选功能。
实现检查申请单处理流程进展与过程记录功能。
实现单例诊断、集中诊断功能。
实现对协同流程、报告预览、影像调阅、电子病历调阅、协同申请、撤回申请等操作功能。
	
	

	
	
	申请工作站
	实现按申请时间、申请单号、患者姓名等对申请进行筛选功能。
实现检查申请单处理流程进展与过程记录功能。
实现对协同流程查看、报告预览、影像调阅、撤回申请等操作功能。
实现协同流程记录功能功能。
实现对已完成状态下的申请项的报告预览操作功能。
实现DICOM影像文件的便捷查看功能。
实现申请撤回功能。
	
	

	3
	县域临床检验中心系统
	基础配置
	实现对字典类别及字典进行新增、修改、删除、刷新等操作功能，管理员可以在页面选择相应字典信息进行操作。
实现检验项目进行管理功能，包含对项目、指标、细菌、药敏的新增、修改、批量对码、删除、刷新、搜索等；以及对项目指标的新增、删除等。
实现对分配记录中申请机构、申请人、申请时间、数量、分配号码的查看功能。
实现指定号码类别中号码规则的制定功能，包含号码位数、循环方式、组合规则、申请机构、服务机构等的设置。
实现收费协议项目的新增、价格编辑、删除、查询等操作功能。
实现对互认检验指标的添加、删除、查询功能。实现对检验指标互认机构的管理功能，包含添加、删除、刷新、查询等。
实现多种形式的项目对码功能，包含申请机构对码模式、服务机构对码模式、平台对码模式、统一标准目录等。
实现分机构、日期范围等对首页的统计指标进行查询及展示功能。
	1
	套

	
	
	标准代码库管理
	指标标准库维护实现对检验项目中各指标类型中指标的维护功能。实现包含检验方法、计算公式、结果单位、结果类型、关联疾病、判定规则、临床意义等内容的维护功能。实现新增、修改、删除、刷新、查询等操作功能。
项目标准库维护实现个检验专业组中检验项目及检验项目下检验指标的管理功能。实现检验专业组中检验项目的新增、修改、删除、刷新、查询等操作功能。实现检验项目下检验指标的新增、删除、刷新及查询等功能。
细菌标准库维护实现检验中的细菌库的管理功能，实现包含细菌名称、WHONET码、细菌类别、细菌菌属、革兰氏分类等信息的维护功能。实现细菌信息新增、修改、删除、刷新、实现按细菌名称、代码、细菌类别、细菌菌属、革兰氏分类等维度对细菌信息进行查询功能。
药敏标准库维护主要用于检验中药敏试验结果的标准维护，实现通过药敏标准库的维护，以指导选择治疗药物和了解区域内常见病原菌耐药性变迁，有助于经验性治疗选药功能。
实现药敏名称、方法、WHONET码、药敏方法、用法用量、血药浓度、尿药浓度、附加说明等信息的维护功能，实现对药敏的新增、修改、刷新、查询等操作功能。
	
	

	
	
	区域检验质控
	★实现按机构、仪器、日期、质控项目等对检验过程中的levey-jennings图、Z-分数图、质控记录等信息进行查询查看功能。同时，实现质控规则字典的维护、质控计算等功能。
实现对检验机构的质控情况统计功能，包含室内质控项目变异指数不合格率、室内质控失控率、室内质控项目覆盖率等。
实现对区域检验报告中失控报告的标记功能。实现通过日期范围、报告状态等对报告进行查询功能。
	
	

	
	
	业务协同管理
	★实现协同检验项目的标本状态管理功能，包括检验申请、标准采集、标本送检、标本签收、报告上传、报告下载等状态流程的全流程查看。实现按申请机构、日期范围、条码号或者病人姓名对申请记录中标本状态、申请时间、申请项目、病人基本信息等进行查看功能。
实现对各申请机构的危急值记录进行查询功能。
实现协同检验项目的拒收标本的信息查询功能，实现按申请机构、日期范围、病人姓名或条码号对拒收标本的记录进行查询功能。
实现申请机构及服务机构协同检验项目的数量的汇总功能。实现按送检机构、服务机构、日期范围对汇总数据的查询功能。
实现区域代理检验项目的明细查询功能。实现按送检机构、服务机构、日期范围等维度对明细数据进行搜索查询功能。
	
	

	
	
	检验看板
	检验人员画像实现对各个检验机构人员的组成、人员详情等的统计及展示功能，实现统计包括机构检验人员资质、人员组成占比、人员详情等功能。
实现统计各个检验机构的检验设备功能，实现设备效益、设备使用年限、组成分析、设备费用分析、各检验设备明细信息展示等功能。
实现统计各个检验机构在检验前的标本类型错误率，检验中的室内质控项目变异指数不合格率、室内质控失控率、室内质控项目覆盖率，检验后的报告错误率统计、危急值通知率统计等功能。
检验数据统计实现申请项目排行的统计、阳性检出情况统计、机构申请量统计等功能。
	
	

	
	
	重复检验提醒管理
	实现对重复检验提醒规则的设置功能，包括项目需要重复检验的周期、是否需要互认等条件的设置。实现规则的新增、修改、删除、通用、启用、查询等操作功能。
实现重复检验提醒记录的详情查看功能，可通过机构和病人身份证号及姓名进行查询。
	
	

	
	
	日志管理
	实现对平台的基础数据操作历史进行记录的功能。
实现对平台运行产生的系统日志进行查询及清除的功能。日志记录日常用户使用的情况，跟踪每一笔数据交换过程后进行的所有操作。
	
	

	
	
	检验报告查询
	代理检验项目完成检验报告书写之后，通过接口回传到医共体区域检验系统平台，当前登录用户可通过平台对各检验机构出具的检验报告进行查询，实现区域检验报告、历史检验报告查询。
	
	

	
	
	区域检验试剂管理
	试剂基础管理实现区域检验的检验试剂的管理功能，主要包含对试剂供应商、试剂生产商、检验试剂字典维护、试剂号码类别管理及维护、试剂目录及试剂机构的维护等。
试剂申领端实现医共体内各检验机构对检验试剂的采购计划申请、采购计划内部审核、试剂申领申请、试剂入库、退库及盘点等功能。
试剂库房端实现医共体内对试剂的采购计划审核、试剂采购单管理（包含新增、生成、编辑、删除、提交等操作）、试剂入库（入库单、入库明细）、出库（申请出库及出库明细等）的管理功能。
	
	

	4
	县域心电中心系统
	患者信息管理
	实现县域内患者信息实时共享
	1
	套

	
	
	心电报告接收
	实现县域内服务信息平台心电报告数据实时共享
	
	

	5
	县域消毒供应中心系统
	回收清洗
	实现新增包、待回收包、外来器械包等的回收处理功能，实现对包列表、网篮列表、包明细的核对以及丢失/损坏的登记功能。通过扫描回收员工工牌完成回收登记。
实现对同一回收批次的网篮列表、包列表、物品列表的详情查看功能。
实现对清洗设备运行前检查项目的检查，执行检查人员的工牌扫描确认功能。实现对执行清洗的整个消毒包查看、查看清洗程序、已装载网篮数量、同回收批次包、同回收批次篮等功能。
实现通过清洗时间、状态、设备、清洗批次、网篮条码等对已清洗的消毒包的情况查询功能。
实现对指定清洗时间的清洗设备的参数查询功能。包含设备名称、运行次数、运行时间、室内温度、空气温度、消毒水箱温度、清洗水箱温度等。
	1
	套

	
	
	基础管理
	基础信息实现包含对一次性物品、无菌物品、手术器械相关的仓库管理、供应商管理、生产商管理、号码管理、关键词维护、科室对照管理功能。
物品信息实现包含对器械、器械包、器械包机构关系、一次性物品、辅助材料、包装材料、网篮信息等信息的管理和维护功能。
设备信息主要是实现对消毒设备的维护、消毒、灭菌等的管理，包含设备类别、设备基本信息、设备预设程序、设备运行检查、设备故障保修等。
	
	

	
	
	库房管理
	实现对一次性物品、无菌物品、手术器械的入库功能，实现对同一库房、同一货架的物品通过条码的的方式批量导入与入库等功能。通过条码的方式，实现对物品名称、规格、型号、数量、有效期、灭菌日期、临床科室等信息的综合入库管理。
实现对一次性物品、无菌物品、手术器械的入库查询功能，实现通过入库时间、状态、仓库、货位、入库单号等多种形式的组合查询功能。可通过入库单对入库的明细进行查看。包含物品名称、代码、规格、型号、数量、灭菌日期、临床科室等信息。
库存汇总查询实现对消毒包的当前库存情况查询功能，实现对于库存不足、过期产品的及时管理和库存调节功能。包含已过期数、三日内过期数、外来器械数量、库存物品数量、条码管理数量、未条码管理数量、各个库房的库位的数量以及可根据仓库、货位、效期、物品分类、物品等多种组合形式对物品的数量的统计查询。
实现对物品的库存明细的查询功能，包含仓库、货位、效期、物品分类、物品等多种形式的方式对物品的明细进行查询。
实现库房的温度、湿度、记录人、记录时间等数据的维护，包含查询、新增、修改、删除等。
实现通过条码的方式直接对各临床科室消毒包进行发放功能。实现批量发放的操作功能。
实现对直接发放的包发放批次与发放明细的查询功能；实现对已发放消毒包按科室及日期进行汇总数据查询功能。
手术室可实现需要的包进行申请，供应室根据申请单，进行发放。
实现一次性物品、无菌物品、手术器械的发放功能。发放时系统实现自动核对数量和有效日期，当物品种类和数量完全正确且均在有效期内时，才允许发放。对于一次性物品，需要工作人员确认生产批号和厂家，从而确保信息的完整记录。为保障供应室发放流程的顺畅，当部分物品暂时准备不足时，系统允许部分发放，之后可再补充记录。
实现其他科室申请的器械包进行借出，实现对出库、申请、借出、归还等状态的记录明细查看功能。
实现对申领发放的包的发放批次与发放明细的查询功能；实现对已发放消毒包按科室及日期进行汇总数据查询功能。
	
	

	
	
	配包灭菌
	实现对配包灭菌过程中的已完成网篮清洗的消毒包的合格审核以及过往记录查询功能。验收不合格的消毒包会自动在清洗不合格登记中进行记录。
实现对器械包培宝的数量及效期的重置功能。配包完成后，实现打印包条码功能。
实现对布料包的数据的查询功能，设置布料包配包数量，重置布料包数据及效期，并扫描配包人工牌进行配包确认。配包完成后，实现打印包条码功能。
实现对设备进行待灭菌包的批量导入操作功能，执行灭菌，灭菌完成后，根据机器运行结果进行验收。
实现对已完成物理检测的批次功能，进行化学检测并拍摄化学指示卡，流向指标等，并对监测未通过的包进行原因登记，再通过扫描执行人工牌，完成化学监测流程。
将通过化学物理监测带有植入物的包进行生物监测。实现对已完成审核的包的明细查看功能。
实现对待灭菌和已灭菌的包的明细查看功能，实现物理审核时间、物理审核结果、物理审核人、化学审核时间、化学审核结果、化学审核人、生物审核时间、生物审核结果、生物审核人的多种形式的对已灭菌包的组合查询功能。
	
	

	
	
	外来器械管理
	外来器械管理实现对外来器械的厂商以及器械信息的一些登记功能，如是否有植入物、病人相关信息录入等，外来器械按照手术包流程处理。包括借入登记、归还登记、借入和归还登记的单据打印等。
	
	

	
	
	追溯及查询
	实现对系统内所有网篮进行空闲、回收、清洗装载、清洗中、清洗完成、清洗合格、清洗部分合格、清洗不合格等状态的追踪功能。
实现对设备的检查记录和检查项目的查询功能。
实现对系统内所有消毒包，进行包信息、回收、清洗、配包、灭菌、入库、发放、核收、接收、使用等全过程关键信息追踪功能，实现对消毒包各环节的质量管理和监测功能。
实现按时间、手术室等对于手术室、手术名称、手术日期、手术台数等信息的查询功能。
实现与医院信息系统做对接，对手术及手术相关信息、手术申请器械包、手术使用器械包等明细数据的查询功能。
实现分时间、类别及工号等对工作人员的工作量进行统计功能，并实现对工作量明细的查询。
	
	

	
	
	手术室
	手术室实现对需要的包进行申请功能，申请布织类包以及核收布类包和外来器械包等。
实现申领包通过审核之后，可以对申领的包进行全部发放或部分发放的核收功能。
实现扫描包条码或申领发放单号后扫描工牌确认，完成申领核收过程功能。
实现按照日期对核收数据汇总查询及打印功能。
实现对直接发放的包由手术室完成核收功能，并将核收的包进行入库，选择仓库和货位，进行入库。
实现跟医院信息系统做对接，对手术使用器械包进行记录功能。实现手术清点单和手术使用单的打印功能。
实现对历史手术使用器械包的情况的查询功能。
借入管理实现科室与科室之间包类的借入和归还的管理功能。
对回收过程中，实现对发现的丢失及损坏情况及明细查询功能。
	
	

	
	
	大屏
	回收大屏实现对手术室情况的展示功能，包含手术室、台次、科室、手术名称、手术时间等内容，可以通过回收大屏及时掌握待回收的手术室的情况，及时对手术室回收。
清洗大屏实现对展示清洗环节的审核、清洗、灭菌、待审核、待清洗、待灭菌的数据功能，以及清洗设备执行的情况。
灭菌大屏实现展示灭菌设备、设备运行状态、程序执行情况等功能。
发放大屏实现器械包待发情况的展示。包含科室、器械包、待发数量等。
	
	

	
	
	临床科室
	临床科室实现对需要的包进行申请，申请布织类包以及核收布类包和外来器械包等功能。
实现申领包通过审核之后，可以对申领的包进行全部发放或部分发放的核收功能。
实现扫描包条码或申领发放单号后扫描工牌确认，完成申领核收过程功能。
实现对直接发放的包由手术室完成核收，并将核收的包进行入库，选择仓库和货位，进行入库功能。
实现对直接发放的包的核收批次、物品信息及物品条码信息的查询功能。实现按照日期对核收数据汇总查询及打印功能。
实现手术室和临床科室使用治疗包前进行登记，并将条码分别贴在病历本、手术记录单及回收器械筐上功能。同时实现扫描登记和检测功能。（存在问题，或过期时，即时告警）。
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	县域内基层临床检验信息系统
	质控管理
	实现针对质控仪器进行统一管理功能；
实现针对质控品进行统一管理功能；
实现针对质控规则进行统一管理功能；
实现提供当日质控一览图功能；
	1
	套

	
	
	标本流向
	追踪单个标本流向，实现标本全生命周期正反向追溯功能；
	
	

	
	
	采集工作站
	采用卡片式实现呈现标本采集任务功能；
实现批量采集登记功能；
实现通过自由拖动，实现同类型标本合管、分管功能；
实现手动申请检验项目功能；
实现拖动卡片中项目快速新增同种项目功能；
	
	

	
	
	技师工作站
	临床、医技一体化，可实现直接看到医嘱申请信息功能；
部分仪器实现纯天然对接，不需要二次开发，检验结果、报告自动获取功能；
实现院内检验业务、院外检验业务功能；
实现手动申请检验项目、手动书写结果功能；
实现记录标本流向，便于追踪查看功能；
	
	

	
	
	签收工作站
	对送达的标本进行签收，实现单个标本签收、批量签收功能；
实现查看签收明细功能；
实现签收查询功能，可以取消签收或查询院内或院外的签收记录；
	
	

	
	
	外送工作站
	实现标本外送，查看外送明细功能；
实现外送查询功能；
	
	

	
	
	快速采集站
	实现查看重点指标情况功能，包括今日未采集人数、今日已采集人数、今日已采集标本数；
实现通过时间、标本号等筛选条件进行生成条码、取消条码、完成采集、取消采集、打印条码、打印回执单、删除等操作功能；
实现批量采集功能；
	
	

	
	
	住院采集站
	实现对住院病人进行快速采集、打印条码等操作功能；
	
	

	
	
	基础管理
	实现对采集方式、检验项目、检验指标、检验申请单、检验仪器、审核规则、检验试管、检验标本、检验观察、检验号码、检验小组等的管理功能。
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	县域内基层医学影像信息系统
	登记工作站
	实现与医院信息系统互联互通，自动获取医嘱信息并加载待登记病人列表；
实现针对体检、公卫服务等情况手动登记新检查功能；
实现查看登记列表，可查看申请单、查看报告、打印报告功能；
实现新增或修改病人档案，并推送消息到公卫系统功能；
	1
	套

	
	
	放射工作站
	实现放射工作站直接进行登记、查看报告、对比报告、观片以及书写报告时的词句引用功能。
	
	

	
	
	超声工作站
	实现对超声检查的登记、图像采集、图像处理、词句引用及历史报告对比等功能。
	
	

	
	
	统计查询
	实现多维度的统计查询，包括临床符合率统计、阳性率统计、申请医生工作量统计、诊断医生工作量统计、审核医生工作量统计、设备摄影量统计、图像质量统计等功能。
	
	

	
	
	基础管理
	实现检查项目、设备目录、检查号码、检查诊室、报告词句、检查部位、检查模板、报告提纲等的管理功能。
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	慢病管理
	基础数据管理
	实现对医院、科室、团队等组织的管理功能；
实现对人群目录、疾病目录、干预项目等基础属性的维护与管理功能；
实现对高血压、糖尿病、慢阻肺三个病种的基础数据管理功能；
	1
	套

	
	
	慢病档案管理
	实现对高血压、糖尿病、慢阻肺患者建立个人健康专案，管理和维护患者基本信息、家庭信息、病史信息、专案信息等功能；
	
	

	
	
	健康监测管理
	实现对患者重点监测指标的设置和制定管理目标的功能；
实现对健康监测情况进行管理，可以查看患者健康监测结果，对比分析典型指标变化趋势；
	
	

	
	
	健康宣教管理
	实现宣教内容维护功能，支持图片、视频等多形式进行自主编辑内容，格式，排版；
实现患者接收、查阅慢性病的健康宣教消息的功能；
实现患者查看历史宣教文章的功能；
	
	

	
	
	健康评估管理
	实现对患者进行首次评估、过程评估、干预效果评价等全过程评估管理；
实现智能健康评估模型，可以根据健康监测数据和评估问卷自动生成患者病情评估报告和疾病风险评估报告。
	
	

	
	
	健康干预管理
	实现下达个性化干预方案的功能，包括：监测、运动、饮食、用药、体检、宣教、复诊方案等；
	
	

	
	
	慢病随访管理
	实现随访任务下达时，可选择执行角色的功能；执行角色为患者，随访任务直接推送给患者在线执行；执行角色为责任医生或责任护士，执行人通过任务管理查看任务清单，逐个执行随访任务；
实现对慢病患者批量下达随访问卷、宣教文章、健康指导、复诊提醒等任务；
实现对慢病患者进行标签分类、分类过滤查询筛出重点人群，如疾病高危人群、疾病某种合并症人群、疾病某种并发症人群等，开展针对性随访和补充随访。
	
	

	
	
	慢病方案管理
	实现根据科室给出管理方案，对常规慢病患者，自动生成院后随访任务、居家监测任务、宣教任务及定期复诊和体检复查任务等对患者进行管理；
实现对重点关注患者单独关联下发重点管理方案的功能，在患者病情稳定后可切换到常规管理。
	
	

	
	
	慢病复诊管理
	实现根据患者健康方案生成复诊计划的功能，也可手动调整复诊计划；
实现提供复诊管理集约视图的功能，实时查看科室患者复诊计划、预约患者清单、复诊患者清单；
实现复诊邀约的功能，可以对过期未复诊患者进行电话、短信、微信提醒邀约；
实现自动关联复诊记录和跟踪复诊结果的功能；
	
	

	
	
	患者个人中心
	实现个人档案信息查询的功能；
实现慢病个案信息查看的功能，包含患者慢病管理的完整信息；
实现个人慢病管理消息提醒的功能；
	
	

	
	
	慢病数据分析基础管理
	实现重点监测指标查询的功能；
实现监管首页自定义调整的功能；
实现慢病管理统计报表查询的功能；
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	县域审方中心
	基础功能 
	实现县域内药师审核处方流程设置的功能；
实现药师勾选需要开启审方功能的科室的功能；
实现药师设置过滤方案的功能；
实现自动审核及人工审核规则设置的功能；
实现药师实时审方的处理：医院可结合实际情况和管理要求对药师审方的流程进行设置的功能；
实现多种处理方案，禁止医生发送审核不通过药嘱、允许医生发送审核不通过药嘱、药师审核不过药嘱医生填写原因后允许发送的功能；
	1
	套

	
	
	药师人员管理 
	实现对药师职位、审核科室进行设置的功能；
实现设置药师审核科室后，该药师将只收到已选科室处方的功能；
实现药师和科室进行关联，对处方进行分流的功能；
实现在审查任务分配时的专科专审的功能；
实现设置药师的职称和权限的功能；
实现分配药师需要审方的科室的功能；
	
	

	
	
	病人信息查看 
	★实现在药师审方界面查看病人的病案信息，包含医嘱记录，病历信息，诊疗报告，疾病证明等相关内容的功能；
	
	

	
	
	审方不通过理由管理 
	实现药师可以预先设置常用的不通过理由的功能；
实现审方的时候直接勾选预设的不通过模版的功能；
实现更改不合理理由模板的功能；
	
	

	
	
	医生药师互动 
	实现药师输入审核不通过原因的功能；
实现未通过审核的药品医生将不能发送的功能；
实现医生站查看药师审方结果的功能；
实现医生拒绝药师审核理由，写明自身用药理由的功能；
	
	

	
	
	超时自动审核 
	实现药师工作时间设置，未在药师工作时间开出的处方自动通过审核的功能；
处方超时自动通过时间设置的功能；
医生站显示等待倒计时的功能；
禁忌医嘱自动忽略审方的功能；
	
	

	
	
	药师审方统计 
	实现县域内药师审方工作量统计的功能；
实现县域内科室审方工作量统计的功能；
实现县域内药品审方工作量统计的功能；
实现县域内不通过理由饼状图的功能；
实现县域内医嘱清单的功能；
实现县域内审核统计可按照科室和医生的维度进行统计的功能；
	
	

	
	
	审方趋势图 
	通过审方趋势图查看药师实时审方的统计情况，包括处方审核通过的数量以及不通过的数量等功能；
	
	

	
	
	审方评价 
	实现药师审方完成后对审方结果进行评价的功能；
实现审方评价的同时可以查阅患者病案信息的功能；
	
	

	
	
	可视化大屏展示审方情况 
	实现大屏的方式将需求数据以图表形式呈现的功能；
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	县域监管平台
	缺药登记管理 
	实现缺药申报：基层医疗机构药学人员发现药品短缺时，可通过系统在线提交缺药登记申请，填写药品名称、规格、当前库存、缺口数量、急需程度、预计使用场景等信息的功能；
实现上传处方照片等佐证材料，对于急救药品短缺可勾选"紧急"标识，系统自动提升处理优先级。
实现审核与分类：县域中心药房接收缺药申请后，进行真实性与合理性审核，确认是否属于临时性短缺或常态化短缺的功能；
实现对缺药情况进行分类标记的功能；
实现处理跟踪：系统自动将缺药信息与库存数据比对，中心药房有库存，自动生成调拨单并启动紧急配送的功能；
实现无库存则触发紧急采购机制的功能；
实现关联至采购计划管理模块的功能；
实现跟踪采购进度，并向申报机构反馈处理状态。
实现统计分析：定期生成缺药情况分析报告，统计高频短缺药品品种、短缺原因分布、各医疗机构缺药频次等数据的功能；
实现为药品储备策略调整、采购计划优化提供数据的功能；
	1
	套

	
	
	供应商配送管理 
	实现配送能力评估：记录供应商的配送范围、配送时效承诺、配送车辆数量、冷链运输能力等基础信息的功能；
实现结合历史配送数据，自动计算供应商的准时送达率、药品完好率等指标的功能；
实现配送任务分配：根据订单数量、配送地址、药品特性等因素，系统智能匹配供应商进行配送任务分配的功能；
实现手动调整配送分配方案，特殊情况下可指定特定供应商执行紧急配送任务的功能；
实现配送过程监控:要求供应商通过系统实时更新配送状态的功能；
实现对冷链药品运输，对接温度监控设备的功能；
实现采集运输途中的温度数据的功能；
实现记录每个配送环节的时间戳，计算配送时效是否符合合同约定的功能；
实现配送异常处理：建立配送异常上报机制，供应商遇交通受阻、车辆故障等情况需及时在系统中申报的功能；
实现系统自动评估异常影响范围，对于可能导致药品延误的情况，自动通知相关医疗机构并启动备用配送方案的功能；
实现配送绩效评价：医疗机构收货后，对配送服务进行评价，包括配送及时性、药品包装完整性、配送人员服务态度等功能；
实现系统综合各项指标生成供应商配送绩效评分，与供应商评价体系关联的功能；
	
	

	
	
	销售合同管理 
	实现订单下单:供货企业员工及购货单位在电脑端/移动端下单，下单时自动校验双方资质、经营品种等功能；
实现过期或超范围则禁止下单的功能；
实现控货管理:下单与审批环节提示适配车型及是否满载的功能；
实现全过程控货的功能；
实现合同执行跟踪:全程跟踪销售合同执行状态的功能；
	
	

	
	
	资质管理 
	实现资质信息录入:集中管理供货单位、购货单位、经营品种、销售人员、采购人员、承运商等资质信息的功能；
实现在线新增与附件上传的功能；
实现资质审批流程:新增资质需经预设流程审批的功能；
实现资质预警:系统自动监控各类资质有效期，临近过期时提前预警的功能；
实现对已过期资质自动锁定，禁止相关业务操作的功能；
	
	

	
	
	药品质量管理 
	实现质量标准管理:建立药品质量标准数据库，涵盖国家及地方标准，用于采购、验收、存储、配送等环节质量把控的功能；
实现验收管理:医疗机构收货时录入验收信息：外观、数量、质检报告等发现质量问题可记录并拍照上传的功能；
实现质量追溯:利用条码/二维码实现药品从采购到临床使用的全过程追溯的功能；
实现快速定位药品流向的功能；
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	县域药品BI管理
	出入库的分析 
	实现分析采购执行、价格波动、供应商供货情况，生成趋势图、成本分析、供应商评价等报表的功能；
实现采购策略优化的功能；
实现分析各机构、科室、疾病的用药频率、金额、合理性等的功能；
实现合理用药监管的功能；
	1
	套

	
	
	收入分析 
	实现分析药品收入相关指标的功能；
实现从药品类别、科室、药品药学属性不同维度分析药品收入情况的功能；
	
	

	
	
	药占比的分析 
	实现分析科室医师的药占比的变化趋势的功能；
实现按照时间、门诊、住院等不同维度进行监测的功能；
实现行政科室和临床科室合理控制药费占比情况的功能；
	
	

	
	
	基本用药监测数据分析 
	实现基本药物：包括金额、品种、人次等使用分析的功能；
实现药物使用趋势分析的功能；
实现通过基本药物使用列表分析各药物品种情况的功能；
实现列表的打印、导出的功能；
	
	

	
	
	抗菌药相关数据分析 
	实现抗菌药综合分析：指标分析、年度使用趋势分析、首剂抗菌药物使用排行分析等功能；
	
	

	
	
	抗菌药使用率分析
	实现抗菌药使用率指标分析、抗菌药使用率趋势分析、住院抗菌药物用药指标统计等功能；
实现住院抗菌药物用药指标统计表的打印及导出功能的功能；
	
	

	
	
	抗菌药使用强度分析
	实现抗菌药使用强度指标分析、抗菌药物使用强度排行分析等功能；
	
	

	
	
	抗菌药送检率分析
	实现抗菌药送检率分析指标分析、抗菌药送检率趋势分析功能；
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	共享中心药房
	基础设置 
	实现库房目录设置的功能；
实现维护中心药房的药品库房目录及层级关系的功能；
实现管理员设置中心药房以及各个机构和药房对应关系的功能；
实现号码管理功能；
实现对各类申请单的单号设置号码规则的功能；
实现对基础数据的维护功能；
	1
	套

	
	
	统一用药目录 
	实现维护医共体用药目录的功能；
实现对药品目录统一管理、统一价格、统一供货关系的功能；
实现对目录信息进行新增、修改、审核、删除、启用/停用的操作功能；
实现提供多维度检索和批量导入导出功能；
实现药品基本信息维护功能；
实现维护药品名称、分类、包装规格、厂家、批准文号、商品码等相关信息的功能；
实现药品应用信息维护功能；
实现维护医保类型、医保编码、药品类型、DDD值、基药分类、存储条件、剂量单位、服用单位、售价单位、门诊单位等相关信息的功能；
实现医共体成员机构通过医院信息系统系统对接方式变更药品目录的功能；
	
	

	
	
	统一采购
	实现供应商管理功能；
实现维护供应商基本信息，包括联系方式、各类资质等信息的功能；
实现上传营业执照的功能；
实现供应商资质证件进行过期预警管理的功能；
实现合同管理功能；
实现上传供应商合作合同扫描件，并记录签约日期及截止日期的功能；
实现计划申请管理功能；
实现医共体各成员机构添加并审核计划申请，并报送中心药房汇总审核的功能；
实现采购计划新增实现将各个机构采购计划申请汇总，设置配送和结算方式，形成采购计划的功能；
实现与供应商对接，采购计划生成后通过接口方式同步给供应商系统的功能；
实现为供应商分配供应商账号，直接在中心药房系统处理采购订单的功能；
实现药品入库管理功能；
实现手动入库及从计划单选择入库的功能；
实现退货管理功能；
实现手工新建或参照入库单退货单生成的功能；
	
	

	
	
	库存管理 
	实现其他入库管理功能；
实现手工新增、修改、删除、审核入库单的功能；
实现其他出库管理功能，包括过期、遗失、其他等类型的出库单创建的功能；
实现手工新增、修改、删除、审核出库单的功能；
实现报损管理功能；
实现手工填写报损单的功能；
实现修改、删除、审核、打印报损单的功能；
实现盘点管理功能；
实现自动生成盘点表，可通过导入盘点方案进行快速创建盘点单的功能；
实现毒麻精单独药品盘点的功能；
实现月结管理功能；
实现每月手工结存的功能；
实现结存所有药品的入、出、结余金额的功能；
实现查询中心药房库存中已有的药品库存信息的功能；
实现查看所有在库药品以及药品的批次详情的功能；
实现设置药品的存储限量的功能；
实现查看临效期药品和过期药品的功能；
实现对近效期药品调剂使用的功能；
实现近效期药品向配送企业申请退换货的功能；
	
	

	
	
	调拨管理
	实现调拨关系管理功能，维护各个机构间的调拨关系的功能；
实现调拨申请管理功能，实现机构提交调拨申请，并实现申请单打印的功能；
实现调拨分配功能，提供手动分配及根据调拨申请单一键分配两种分配方式，根据调拨申请分配调拨药品数量的功能；
实现出库管理功能，实现手工新建、从调拨申请导入、从采购申请记录导入等方式创建出库单的功能；
实现调拨入库管理功能，实现中心药房根据各个机构推送的出库信息完成调拨入库的功能；
	
	

	
	
	处方管理 
	实现打通县域医院信息系统的功能；
实现跨机构处方流转的功能；
实现中心药房实时查询处方流转状态的功能；
实现处方流转全流程记录：包括智能审方、开方、收费、药师审方、发药、配送、签收、评价等流程的功能；
实现查看处方笺的功能；
实现多条件组合下的发药记录查询的功能；
	
	

	
	
	统一结算
	实现和供应商的统一结算的功能；
实现手工新增和从入库单中选择创建结算单的功能；
实现结算单的编辑、审核、删除、打印等操作的功能；
实现中心药房和各个基层机构进行统一结算的功能；
实现自动汇总待结算数据，自动生成结算单号的功能；
	
	

	
	
	短缺应对 
	实现短缺药品填报登记功能；
实现中心库房管理员对短缺药品进行填报登记的功能；
实现短缺应对处置功能；
实现中心库房管理员对短缺药品的处置及记录的功能；
	
	

	
	
	统一监管查询 
	（1）库存查询 
实现查询医共体内所有机构的库存信息的功能；
实现按批号查询的功能；
实现药品明细查询的功能；
（2）效期查询
实现机构视图查询临期药品品种及数量的功能；
实现临期药品明细查询的功能；
实现药品视图查询每个品种药品的临期情况的功能；
实现查询临期药品在机构分布情况的功能；
（3）不动销药品查询
实现查询各个机构三个月内没有被销售药品的功能；
实现图表形式展示近半年销售走势的功能；
（4）出库查询 
实现查询医共体内所有机构的出库记录信息的功能；
实现退货出库记录查询的功能；
实现调拨出库记录查询的功能；
实现其他出库记录查询的功能；
实现出库明细查询的功能；
（5）入库查询 
实现查询医共体内所有机构入库记录信息的功能；
实现采购入库记录查询的功能；
实现调拨入库记录查询的功能；
实现其他入库记录查询的功能；
实现入库明细查询的功能；
（6）采购计划申请查询
实现查询医共体内所有机构的采购计划申请信息的功能；
实现采购计划申请明细查询的功能；
（7）采购计划查询
实现查询医共体内所有机构的采购计划信息的功能；
实现集配、集结采购计划查询的功能；
实现集配、分结采购计划查询的功能；
实现分配、集结采购计划查询的功能；
实现分配、分结采购计划查询的功能；
实现采购计划导出的功能；
（8）采购结算查询
实现查询医共体内所有机构的采购结算信息的功能；
实现结算信息导出的功能；
（9）盘点查询 
实现查询医共体内所有机构盘点信息的功能；
实现盘点明细查询的功能；
（10）月结查询
实现查询医共体内所有机构的月结存信息的功能；
实现月结存明细查询的功能；
	
	

	
	
	供应商管理 
	实现供应商对订单的管理功能；
实现根据订单信息进行订单的出库，直接配送至中心药房或者机构的功能；
实现查看出库信息，包括药品明细、结算方式、配送方式等功能；
	
	

	
	
	移动端 
	实现患者在移动端进行缺药登记的功能；
实现患者在移动端查看缺药登记的处理状态的功能；
实现患者在移动端查看最近3个月的就诊记录以及处方明细的功能；
实现患者在移动端查看配送药品的物流状态以及实现患者进行评价的功能；
	
	

	
	
	平台监管中心 
	实现一个集中展示中心药房核心运营数据可视化大屏的功能；
实现统计目录品规数量、分类明细、基药覆盖率、目录更新频次等信息；
统计储备调配的信息，包括库存总金额、调拨核心指标：调拨次数、平均调拨时效、库存预警信息：低库存药品、近效期药品、不动销药品等功能；
实现图形化展示药品调拨流向情况的功能；
图表化展示各机构库存情况，包括药品库存品种及金额等功能；
图形化展示与供应商之间的分结和集结占比的功能；
实现对短缺药品、缺药登记、缺药解决率统计的功能；
实现用药需求情况的统计，包括申请机构、药品品规、数量、总金额、申请审核率等功能；
实现对采购计划总金额、采购药品品规、采购订单数量、涉及供应商数量等数据统计的功能；
并实现图像化展示采购流程完成情况的功能；
实现对供应商配送相关信息的统计，包括订单配送完成率、平均响应时长、平均配货次数等功能；
实现对药事服务相关信息的统计，包括智能审方、药师审方、处方点评数量、处方合格率、 用药指导次数等信息统计的功能；
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	共享中药房
	基础设置 
	实现库房目录管理功能；
实现维护共享中药房的库房信息的功能；
实现库房的停用、启用、新增、编辑的功能；
实现号码管理功能；
实现对各类申请单的单号设置号码规则的功能；
实现管理员设置共享中药房以及各个机构和药房对应关系的功能；
实现对煎煮机信息维护功能的功能；
实现设置智能审方的启用状态以及智能审方的拦截规则的功能；
实现设置药师审方启用状态的功能；
实现对调剂台信息维护的功能；
实现调剂台的新增、编辑、启用/停用的功能；
实现机构和人员的资质管理的功能；
实现对中草药基地进行管理的功能；
	1
	套

	
	
	中草药目录管理 
	实现县域医疗机构中草药目录统一管理、统一价格的功能；
实现通过平台对生产厂家、药品目录进行统一维护管理的功能；
实现对目录信息进行新增、编辑、删除、启用/禁用的操作功能；
实现对药品目录信息的维护，实现维护药品名称、类型、包装规格、采购价、售价、剂量单位、厂家、批准文号、商品码等相关信息的功能；
实现对药品目录的变更进行审核的功能；
实现查看变更记录的功能；
	
	

	
	
	中药房概览 
	实现首页概况对中药全流程的数据统计，包括已审核、已调剂、已复核、已侵泡、已煎煮、已发药等功能；
实现以图表的形式展示近7日处方数量趋势、展示代煎、自煎、配送、自提等的情况分析的功能；
实现展示处方数量机构排行榜的功能；
实现展示待办任务的功能；
实现查看具体的待办事宜内容的功能；
	
	

	
	
	采购管理 
	实现供应商管理功能；
实现维护供应商基本信息，包括联系方式、各类资质信息等功能；
实现上传营业执照的功能；
实现合同管理功能；
实现上传供应商合作合同扫描件，并记录签约日期及截止日期的功能；
实现计划申请管理功能；
实现医共体各成员机构添加并审核计划申请的功能；
实现采购计划新增实现将各个机构采购计划申请汇总的功能；
实现设置配送和结算方式，形成采购计划的功能；
实现药品入库管理功能；
实现手动入库及从计划单选择入库的功能；
实现退货管理功能；
实现手工新建、参照入库单两种退货单生成方式；
实现和供应商的统一结算功能，实现手工新增和从入库单中选择创建结算单；并实现结算单的编辑、审核、删除、打印等操作；
	
	

	
	
	库存管理 
	实现其他入库管理功能；
实现手工新增、修改、删除、审核入库单的功能；
实现其他出库管理功能，包括过期、遗失、其他等类型的出库单创建的功能；
实现手工新增、修改、删除、审核出库单的功能；
实现报损管理功能；
实现手工填写报损单；
实现修改、删除、审核、打印报损单的功能；
实现自动生成盘点表的功能；
实现通过导入盘点方案进行快速创建盘点单的功能；
实现毒麻精单独药品盘点的功能；
实现月结管理功能；
实现每月手工结存的功能；
实现结存所有药品的入、出、结余金额的功能；
实现查询共享中药房库存中已有的药品库存信息的功能；
	
	

	
	
	处方流转与中药处理 
	实现药师审方功能；
实现处方前置审核的功能；
实现智能审核和药师审核的功能；
实现根据医师处方对药品进行调配并记录操作信息的功能；
实现对调配好的药品根据处方情况进行复核并记录的功能；
实现对需要代煎且完成处方复核的中草药进行浸泡操作并记录的功能；
实现对完成浸泡的中草药进行煎煮操作并记录的功能；
实现发药管理功能，实现完成复核的药品进行发放的功能；
实现快递发药，并跟踪物流信息的功能；
实现处方查询功能；
实现查看所有状态的处方以及详情信息的功能；
实现查看所有状态的处方以及详情信息的功能；
实现不合格原因视图、处方视图两种视图下的的不合格处方记录查看的功能；
实现退费管理功能，实现对查看所有状态的处方以及详情信息的功能；
	
	

	
	
	统计管理
	实现共享中药房与机构之间的结算的功能；
实现对共享中药房人员的工作量统计的功能；
实现物流公司的配送金额和配送数量的统计的功能；
	
	

	
	
	移动端 
	实现在移动端查看近三个月的就诊记录的功能；
实现查看处方的流程记录的功能；
实现查看处方明细的功能；
实现查看物流状态的功能；
	
	

	
	
	平台监管中心 
	实现以大屏集中展示共享中药房的运行现状分析及服务监管情况的功能；
实现对机构、处方权、调剂权等资质监管的功能；
实现中药批次追溯、常见疾病/药材/年龄分布等分析的功能；
实现共享中药房各环节全流程监控、过程质量监控、整改措施监控的功能；
实现处方事前事中事后的规范化管理的功能；
实现展示物流配送与患者满意度评价的功能；
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	开立权管理
	附加属性
	实现按诊疗类别设置诊疗项目的附加属性的功能；
实现按诊疗类别设置的附加属性设置属性值域的功能；
	1
	套

	
	
	开立授权
	实现医生授权的功能；
实现重新授权的功能；
实现追加授权的功能；
	
	

	
	
	审核授权
	实现对医生授权审核权限的功能；
实现已授审核权医生执行重新授权的功能；
实现已授与审核权的医生在原有基础上增加授权的功能；
	
	

	
	
	开立控制
	实现新增开立方案的功能；
实现修改开立方案的功能；
实现新增开立内容的功能；
实现删除开立内容的功能；
实现停用方案的功能；
实现新增规则的功能；
实现修改规则的功能；
实现删除规则的功能；
实现新增病人身份属性规则设置的功能；
实现修改病人身份规则设置的功能；
实现删除病人身份规则设置的功能；
	
	

	
	
	医生工作站
	实现审核进度查阅的功能；
实现查阅诊部申请信息的功能；
实现开立权中设置诊疗申请单后，在医嘱下达时末填写诊疗申请单，进行事后补填的功能；
实现开立权中设置诊疗申请单后，在医嘱下达时填写诊疗申请单的功能；
	
	

	
	
	申请审核
	实现对临床医生发起的开立控制规则中需审核的申请进行审核、取消审核管理的功能；
实现特殊级抗菌药物使用前的会诊申请、审核流程的功能；
	
	

	15
	数据规则检查配置
	完整性检查
	实现患者挂号时包含必要信息的功能；
实现患者收费时包含必要信息的功能；
实现患者办理入院时包含必要信息的功能；
	1
	套

	
	
	准确性检查
	实现系统预设的规则的功能；
实现医生下达医嘱时检查规则合理性的功能；
实现输入超出合理范围的内容系统将会进行提示的功能；
	
	

	
	
	一致性检查
	实现医院数据库中不同表或不同字段之间的数据保持一致的功能；
实现数据查询不一致时系统进行提示的功能；
	
	

	
	
	格式检查
	实现系统数据的格式进行检查的功能；
实现格式不一致时系统进行提示的功能；
	
	

	
	
	逻辑检查
	实现通过预设的逻辑规则，对数据中的逻辑关系进行检查的功能；
实现逻辑规则检查不符时进行提示的功能；
	
	

	
	
	安全检查
	实现系统对数据进行安全检查的功能。
	
	

	
	
	规则自定义与维护
	实现用户根据实际需求自定义检查规则的功能；
实现这些规则实现包括数据格式、数据范围、数据逻辑关系等功能；
实现规则维护功能，允许用户对已定义的规则进行修改、删除或添加新的规则的功能；
实现基础项目界面通用检查设置，消息提示是禁止还是提示的功能；
实现设置检查条件的界面，调用设置的规则，运行检查功能，实现产生检查项目数据，设置检查条件等功能；
实现检查到录入信息为禁止时，不能继续操作的功能；
实现对选择的方案进行停用，停用后的方案不会产生作用的功能；
实现启用功能、停用的方案再次产生作用的功能；
实现开启数据规则检查总开关的功能；
	
	

	16
	检查知识库
	检查知识库
	实现检查项目临床意义、药物对结果的影响、医学决定水平、方法学习评价、检前病人准备机相关注意事项等知识库提示和参考
实现增加项目名称，选择项目部位，并选择好执行科室功能。
实现修改原有项目的名称、项目部位、及执行科室的功能。
实现项目及部位的费用对照工作。
实现检查知识库内容的导入功能。
实现现有检查知识库内容的进行参考编辑功能。
实现新的检查知识库内容的增加功能。
实现增加检查知识库内容中的适应症、禁忌症、操作步骤、注意事项等功能的添加。
	1
	套

	17
	检验知识库
	检验知识库
	实现检验项目临床意义、药物对结果的影响、医学决定水平、方法学习评价、检前病人准备、 样本采集注意事项等知识库提示和参考
实现增加项目名称，选择对应采集方式，并选择好执行科室功能。
实现修改原有项目的名称、采集方式、及执行科室的功能。
实现增加检验知识库内容中的适应症、禁忌症、操作步骤、注意事项等功能的添加。
实现在检验知识库中对相应的项目进行适用项目的对照。
实现在对应的项目可以对一类检验项目进行复用对照。
实现大夫在开具检查医嘱的同时进行所申请的项目的知识库查询功能。
实现大夫在查询检查报告的同时可以查询所申请的项目对应的知识库说明功能。
	1
	套

	18
	※护理管理
	护士档案
	实现护理人员信息查询、编辑、图片上传、档案导入的功能；
实现按病区护理人员信息查询的功能；
实现护理人员的变动信息的登记和查询的功能；
实现护理人员的工作经历、兼职情况记录的功能；
实现护理人员相关数据统计的功能；
实现外派、实习等无账号人员的维护功能；
	1
	套

	
	
	排班计划
	★实现病区护士排班，批量调整班次的功能；
实现与护理资质绑定，自动判断每个班是否符合的资质要求的功能；
实现通过直接轮班或轮人模式实现快速完成周排班的功能；
实现护理人员请假审核、加扣班管理的功能；
实现护理学员的带教排班的功能；
实现护理组长标记功能，护士长特殊符号突出显示的功能；
实现病区护士排班表查询的功能；
实现排班数量、排班时长统计的功能；
	
	

	
	
	考勤管理
	实现护理人员请假的功能;
实现护理人员上班记录的功能；
	
	

	
	
	护理计划
	实现各科护理计划知识库，根据所选计划知识库，制定相应的护理处理措施的功能；
实现符合客户实际的护理计划新增、修改、维护的功能；
实现对护理计划进行评价的功能；
实现填写护录记录时根据护理计划提醒规则，提醒护士填写护理计划的功能；
	
	

	
	
	交班报告
	★实现病区概况入院人数、出院人数、危重病人等数据自动提取的功能；
实现按病区进行交接班，完成交接班报告填写的功能；
	
	

	
	
	护理会诊
	实现多病区协同会诊，针对会诊流程和所需要会诊的患者，填写会诊文书的功能；
实现会诊申请、反馈情况记录的功能；
	
	

	
	
	护理不良事件
	实现对发生的不良事件院内上报的功能；
实现针对护理隐患，护理不良事件：给药错误、针刺伤、护理投诉、护理事故、烫伤、压疮、高危压疮、坠床、跌倒、药物外渗、管道滑脱等情况进行上报的功能；
实现护士长、护理部对不良事件的审核、情况追踪的功能；
实现不同不良事件类型可自定义需填写内容的功能；
实现设置常用的事件类型的功能；
实现不良事件统计分析并生成相应统计图，可分月份、护理单元统计不良事件的功能；
	
	

	
	
	管道管路管理
	实现通过医嘱直接导入的功能；
实现针对病人的管道进行流程管理，从病人置管、记录护理过程观察情况、风险评估、拔管，并实现管道护理记录打印的功能；
实现患者管道滑脱风险评估的功能；
实现上级护士对滑脱风险评估进行审核的功能；
实现对非计划拔管有原因确认及弹出不良事件上报填写的功能；
实现患者管道引流量自动汇总的功能；
	
	

	
	
	压力性损伤管理
	实现患者压力性损伤评分记录的功能；
实现对压力性损伤的观察记录以及上级护士对观察记录进行审核、巡视以及情况追踪的功能；
实现自定义压力性损伤、难免压力性损伤审核的功能；
实现发生发生的压疮不良事件上报的功能；
	
	

	
	
	跌倒管理
	实现患者坠床跌倒评分管理的功能；
实现对跌倒/坠床评分高风险患者统一管理的功能；
实现发生跌倒/坠床事件登记，记录详细原因，提供整改措施及效果评价的功能；
	
	

	
	
	评估评分
	实现成人和儿童的入/出院评估单的功能；
实现结构化的入/出院评估单的功能；
实现同时完成多项评分表的功能；
实现评分评估书写、预览、打印格式统一的功能；
实现Morse跌倒量表（MFS）、Braden评估表（成人）、BradenQ评估表（儿童）、Barthel日常生活能力量表、GLASGOW评分、NORTON诺顿评分等评估内容
实现Morse跌倒量表（MFS）、Braden评估表（成人）、BradenQ评估表（儿童）、Barthel日常生活能力量表、GLASGOW评分、NORTON诺顿评分等评估内容的功能；
实现评分评估实现所见所得方式展示及打印的功能；
实现暂存功能；
实现按病人集中打印评分评估的功能；
实现多病人批量审签的功能；
	
	

	19
	移动护理
	待办任务管理
	实现任意操作界面下条码即时扫描识别的功能；
实现按照给药途径配置待执行医嘱任务展示的功能；
	1
	套

	
	
	药品接收管理
	实现病区药品接收管理的功能；
实现实时展示待接收、已接收患者及医嘱明细的功能；
	
	

	
	
	药品摆药管理
	实现病区药品摆药任务管理的功能；
实现实时展示待摆药、已摆药患者及医嘱信息的功能；
	
	

	
	
	药品配液管理
	实现病区药品配液任务管理的功能；
实现实时展示待配液、已配液患者及医嘱明细的功能；
	
	

	
	
	医嘱执行全流程管理
	实现输液类医嘱全流程执行管理的功能；
实现扫码核对患者与药品信息，记录执行时间与执行人的功能；
实现皮试类医嘱全流程执行管理的功能；
实现扫码核对患者与药品信息，记录皮试时间的功能；
实现高危药品医嘱全流程执行管理的功能；
实现双人核对、扫码确认，全程记录执行的功能；
实现普通药品医嘱全流程执行管理的功能；
实现口服药类医嘱全流程执行管理的功能；
实现注射类医嘱全流程执行管理的功能；
实现治疗类医嘱全流程执行管理的功能；
	
	

	
	
	药品追溯与绑码管理
	实现患者药品绑码管理的功能；
实现展示未绑码、已绑码药品明细的功能；
实现通过扫码完成药品追溯绑定的功能；
	
	

	
	
	标本采集与送检管理
	实现检验标本采集执行的功能；
实现显示试管颜色提示，扫码核对患者与标本信息的功能；
实现标本送检管理的功能；
实现实时展示未送检、已送检标本及患者信息的功能；
	
	

	
	
	临床专项任务管理
	实现按照医院巡视习惯配置巡视任务的功能；
实现展示需要填写体温的患者床号，点击床号跳转处理的功能；
实现展示需要处理检验任务的患者床号，点击床号跳转处理的功能；
	
	

	
	
	临床风险消息管理
	实现展示病区内患者危急值消息的统计数据与明细清单的功能；
实现持按超时时长不同用差异化颜色标识医嘱状态的功能；
	
	

	
	
	患者基础信息管理
	实现展示患者床号、姓名、性别、年龄、入院时间、住院天数、入院诊断等基础信息的功能；
实现人脸识别核验患者身份，识别成功自动跳转患者详情界面，快捷查阅患者相关诊疗信息的功能；
实现扫描患者腕带条码，识别后自动跳转患者详情页面，快速调取医嘱、诊疗相关信息的功能；
	
	

	
	
	护理评分评估管理
	实现填写 Braden、Morse、PADUA 等护理风险评分的功能；
实现自动计算总分与风险等级的功能；
实现填写入院、住院、出院、疼痛等多维度评估表单的功能；
	
	

	
	
	生命体征采集与记录管理
	实现体温、脉搏、呼吸、血压等生命体征采集与记录的功能；
实现疼痛、出入量等生命体征采集与记录的功能；
	
	

	
	
	健康宣教管理
	实现入院、跌倒、压疮、出院等宣教内容执行的功能；
实现记录宣教的功能；
实现多病区快速切换的功能；
	
	

	20
	※门诊医生工作站
	签到管理
	实现根据科室、诊室签到的功能；
实现按签到范围显示接诊病人的功能；
实现快速切换签到其他科室的功能；
实现医生签到后才能使用医生站的功能；
	1
	套

	
	
	病人接诊
	实现病人刷身份证、电子医保卡等方式接诊的功能；
实现病人接诊、完成接诊的功能；
实现病人转诊的功能；
实现病人强制续诊的功能；
实现门诊患者预约、挂号的功能；
实现门诊患者基本信息调整的功能；
实现关注特殊情况病人的功能；
实现接诊时由医生确定病人初复诊状态后才能书写病历和下达医嘱的功能；
实现接诊时同步护士在门诊分诊管理预开的医嘱信息的功能；
实现候诊病人单击可查看历史就诊记录的功能；
实现就诊列表中显示病人状态图标的功能；
实现合约单位病人先记帐后结帐的业务模式的功能；
实现超过挂号有效期，自动完成接诊的功能；
实现病人转诊时打印转诊单据的功能；
实现强制续诊患者姓名可以进行简码搜索的功能；
	
	

	
	
	病人管理
	实现预约就诊的功能；
实现预约转诊的功能；
实现预约续诊的功能；
实现预约回诊管理的功能；
实现自动获取病人基本信息包含门诊号、姓名、性别、年龄、医保类别等功能；
	
	

	
	
	医生站管理
	实现调整病人电话、地址、职业、费别、医疗付款方式等信息的功能；
实现病人临床视图浏览的功能；
实现对已经打印的病历进行作废后进行病历修改的功能；
实现把待诊或正在就诊的病人转诊到其它科室的功能；
实现门诊病历书写、修改的功能；
实现对传染病阳性反馈处理、传染病报告卡填写等功能；
实现复制本人历史病历的功能；
实现设置单据、病历的打印机设置的功能；
实现医生发送医嘱为记帐单的功能；
实现创建和保存，限科室范围内使用的成套医嘱方案的功能；
实现医生发送医嘱，医嘱发送后立即生效，可选择发送为收费单还是记帐单的功能；
实现门诊病历预览查看的功能；
实现可以续诊正在就诊的病人的功能；
实现创建和保存，限本人范围内使用的成套医嘱方案。成套方案有权限控制，不同角色可管理成套方案范围不同的功能；
实现下达检验、检查、处方、配方等多种类型的医嘱的功能；
实现对已书写或已签名的诊疗文书进行作废的功能；
★实现危急值处理、传染病上报、病历修订审批通过等多种消息提醒的功能；
实现进行临床自管药管理的功能；
实现对已发送的皮试医嘱标记皮试结果的功能；
实现复制病人历史医嘱的功能；
实现医生调整病人费别、医疗付款方式等信息的功能；
实现在已生效医嘱中已使用了的诊断需要修改时，实现诊断修订的功能；
实现医保事前事中智能审核检查，并対违规信息进行提醒的功能；
实现新增、修改、删除知情同意书和诊断证明、图文评分表等多种诊疗文书的功能；
实现集中或单个查阅检验、检查项目的报告结果的功能；
实现查阅检查医嘱观片影像的功能；
实现对其他人书写的诊疗文书进行修改、作废等处理的功能；
实现直接打印检验、检查报告的功能；
实现查阅病人历史病历的功能；
实现选择书写知情同意书、图文评分表、死亡证明等多种诊疗文书的功能；
实现医生对特殊病历需要查看，提交申请查看的功能；
实现医嘱下达时引用成套方案的功能；
实现通过图标展示转诊、会诊、回诊等就诊列表中病人状态的功能；
实现対已挂号未就诊的病人进行接诊的功能；
实现对全院其他科室的病人进行强制续诊的功能；
实现病人病案查阅功能的功能；
实现医嘱申请单发送时打印指引单、发送后补打的功能；
实现対门诊医生站的界面组成内容：病历内容、检验、检查、处方、配方等内容展示顺序按科室个性化要求进行配置的功能；
实现医生用中医辩证论治方式下达中药配方和中医诊断的功能；
实现医生在医生站查阅和维护门急诊诊疗信息页内容的功能；
实现门诊病历打印的功能；
实现对已发送的在本科室执行的医嘱，点击医嘱执行的功能；
实现医生创建和维护全院范围内使用的成套医嘱方案的功能；
实现由医生发起退费申请的功能；
实现取消病历签名的功能；
实现标记病人为不就诊的功能；
	
	

	
	
	历史病历
	实现病人历史病历显示的功能；
实现一键复制病人历史就诊记录的功能；
实现对病人历史就诊记录补打病历、补打申请的功能；
实现对病人历史就诊记录申请退费的功能；
实现查看历史病历时显示诊疗文书列表并实现点击预览的功能；
	
	

	
	
	信息查阅
	实现医生查阅病人以往就诊记录的功能；
	
	

	
	
	门诊留观
	实现门诊留观管理的功能；
实现急诊留观管理的功能；
实现留观患者先诊疗后付费的功能；
	
	

	
	
	传染病上报
	实现以ICD疾病编码下达诊断，并根据诊断自动提示填写传染病报告卡的功能；
实现医生主动选择传染病上报的功能；
	
	

	
	
	西医处方
	实现特殊药品毒、麻、精1类药品下达后，根据毒理分类自动分配处方的功能；
实现毒麻等特殊药品的代办人身份信息录入的功能；
实现自动导入上次就诊填写的代办人信息的功能；
实现下达自备药的功能；
实现院外电子处方流转的功能；
	
	

	
	
	中药配方
	实现中草药处方录入、删除的功能；
实现中医辨证论治的功能；
实现选择中医配方、方剂等快速下达中药配方的功能；
实现从不同配方中选择草药进行组合的功能；
	
	

	
	
	常用项目
	实现自动收集常用项目的功能；
实现常用项目快速下达医嘱的功能；
实现常用项目新增搜索功能的功能；
	
	

	
	
	申请单管理
	实现检查申请单方式开单的功能；
实现检验申请单方式开单的功能；
实现检验申请单查看检验指标信息的功能；
	
	

	
	
	高值耗材
	实现高值耗材走备货流程的功能；
实现高值耗材退费申请流程的功能；
实现高值耗材不走虚拟库房流程的功能；
	
	

	
	
	成套方案
	实现医生対本科成套方案进行管理的功能；
实现医生编辑全院成套方案的功能；
实现医生対成套方案进行编辑功能；
实现医生対成套方案启用/停用的功能；
实现把病人开单另存成套的功能；
	
	

	
	
	诊间实现
	实现诊间支付的功能；
实现诊间支付仅显示执行科室为本科室的医嘱账单的功能；
	
	

	
	
	变价项目
	实现变价项目发送时能修改价格的功能；
	
	

	
	
	医嘱执行
	实现本科室执行的检查、治疗医嘱由医生标记已执行的功能；
实现患者要求不执行，有医嘱拒绝执行标记的功能；
实现显示医嘱科室补录的医嘱信息的功能；
	
	

	
	
	特色应用
	实现双屏应用，在第二屏展示病人历次就诊信息的功能；
实现输入法自动切换为英文输入模式的功能；
实现五笔简码匹配项目的功能；
实现界面护眼模式的功能；
实现新手模式的功能；
实现帮助文档调阅的功能；
实现登录账户密码修改的功能；
实现自定义诊室门口小屏界面的功能；
实现自定义登录界面背景图片的功能；
实现锁屏功能的功能；
	
	

	21
	放射信息管理系统
	影像传输及存储要求
	实现同时多个DICOM影像设备的图像接收的功能；
实现根据不同的影像设备配置接收的优先级的功能；
实现多个不同IP段影像设备的功能；
实现有条件的Q/R操作的功能；
实现实现DICOM网段和图像处理终端物理隔离设计的功能；
实现存储同步转发到后备存储的功能；
实现JPEG2000的灰度图像无损压缩和解压的功能；
实现有条件的数据迁移的功能；
实现跨物理磁盘，在一个磁盘上跨目录的图像文件存储的功能；
实现每日自动数据打包的功能；
实现浏览图像和报告的功能；
实现将超过水线的图像自动迁移到近线存储管理中的功能；
实现自动将从近线存储回溯的图像在超过时限的情况下从在线存储移除的功能；
实现通过DICOM Q/R或者内部协议访问将长期打包的数据拆解到在线存储管理的功能；
	1
	套

	
	
	图像查看及基本处理要求
	实现至少每秒200张以上小图标的传输和显示的功能；
实现显示任意CT图像的功能；
实现DICOM Gray Scale Presentation Status浏览状态的保存和传输的功能；
实现DICOM OVERLAY信息表达的功能；
实现各类无损压缩格式的解压的功能；
实现从设备上传出的DICOM SR信息表达的功能；
实现窗宽、窗位调整、放大、漫游、图像翻转和负片操作的功能；
实现各种面积、直方图、长度和角度测量工具的功能；
实现心胸比的测量的功能；
实现伪彩的功能；
实现局部放大镜和自动窗位显示的功能；
实现根据圈定区域自动设定窗宽、窗位的功能；
实现图像显示区域四角标注定制中文显示的功能；
实现在同一个穿个中翻滚不同序列的功能；
实现在一个序列中平铺本序列所有图像的功能；
实现用滚动的方式查阅序列中图像的功能；
	
	

	
	
	影像设备类型有关的图像处理功能要求
	实现CR/DR图像，实现长骨多幅图像的无缝拼接的功能；
实现组织均衡化图像增强功能；
实现CT/MR图像，实现自动计算定位线，并可选取定位线来选取图像的功能；
实现对比和成组图像的操作的功能；
实现按扫描周期来进行序列的自动拆分和显示的功能；
实现CT图像的椎体自动定位的功能；
实现MR图像的交叉定位的功能；
实现MPR和MIP的功能；
实现MPR下的直接切割的功能；
针对DSA图像，实现多种减影模式的减影的功能；
实现序列拆解到单帧或者组成新电影的功能；
实现导管定标和血管狭窄测量的功能；
实现左心功能分析的功能；
针对乳腺图像，实现自动钙化点寻找的功能；
实现多种挂片协议的功能；
	
	

	
	
	照相操作要求
	实现在图像处理窗口和照相窗口间拖拽图像的功能；
实现在照相窗口中通过拖拽调整图像顺序的功能；
实现在照相窗口中进行缩放、漫游和调窗处理的功能；
实现多个患者在一张胶片上排版的功能；
可方便地选择胶片模式和目标激光相机的功能；
实现当激光相机故障时，可先打印至服务器，激光相机回复后自动打印胶片的功能；
实现胶片信息全中文显示的功能；
实现在胶片上打印含有患者信息条码的功能；
实现将患者照相的状态记录下来发给RIS系统的功能；
	
	

	
	
	胶片按需打印工作站
	实现识别从PACS系统工作站、OCR识别模式的DICOM PRINT数据流的功能；
实现电子胶片自动打包、存贮，根据配置可以选择是否自动转发到DICOM相机，打印物理胶片的功能；
高效可配置的识别算法，可以智能识别出不同类型胶片中的患者基本信息的功能；
实现在照相的DICOM PRINT数据流中插入PID、Accession NO等私有单元的功能；
可根据识别的患者编号自动提取RIS患者详细信息，并进行信息核对的功能；
实现记录打印源、胶片类型、分格、数量、状态等信息统计的功能；
实现提供的RIS接口，可以从其他第三方系统中打印指定的电子胶片的功能；
实现根据预配置的策略进行数据循环删除或进行光盘刻录备份的功能；
实现电子胶片预览，提供缩放、漫游、放大镜、翻转、镜像等功能；
实现患者信息编辑的功能；
实现按需打印胶片，可以根据配置自动选择相机，也可以手工指定相机的功能；
实现胶片自动打印条码的功能；
实现图像重新组织DICOM标准格式并发送的功能；
实现记录打印时间、操作人员、状态等信息的功能；
实现电子胶片预览，提供缩放、漫游、放大镜、翻转、镜像等功能；
实现患者胶片信息确认，提供患者编号修改及RIS信息核对工具的功能；
实现通过RIS的传参调用自动打印相关患者/相关检查胶片的功能；
实现返回该患者、该次检查的胶片数量的功能；
实现反馈给RIS系统本次胶片打印状态的功能；
实现统计科室每种胶片的消耗量和总成本金额的功能；
实现统计每种影像设备的胶片消耗量和总成本金额的功能；
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	超声信息管理系统
	图像采集模块要求
	实现采集图像到本地，然后从本地导入到病人的功能；
实现离线采集功能
实现在书写报告的同时采集图像到另外一个病人上的功能；
实现在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集图像的功能；
实现多种采集卡型号，如OK卡、维真等系列采集卡的功能；
实现静态图像采集数量无限制。同时实现动态采集，动态采集图像数量仅受本地硬盘空间限制的功能；
实现键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集等多种方式触发采集的功能；
实现进行图像处理的功能；
实现图像导入导出的功能；
实现在患者管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像，无需到特定的窗口采集图像的功能；
实现收到图像后有声音提示的功能；
实现新收到的图像可自动添加到打印区域的功能；
实现图像收到后即时显示在界面中的功能；
实现图像保存为dicom格式的功能；
	1
	套

	
	
	图文报告模块要求
	实现视角、报告编辑、登记、叫号
实现按“未写报告”，“未审核报告”，“已完成报告”等视角查找患者的功能；
实现在“视角”中根据患者的不同流程状态，用不同图标进行标记的功能；
实现针对记录员、报告人同时记录功能；
实现通过点击列表患者，实时显示报告和图像的功能；
实现高级检索界面进行细致、精确的搜索的功能；
实现同一份报告多次修改的痕迹对比的功能；
实现同一份报告历次修改日志显示的功能；
实现直接获取患者的电子病历和医嘱信息、检验报告、费用信息等功能；
实现通过外部调用，浏览其他影像科室历史检查及报告的功能；
实现历史检查图像和报告查看，及检查状态变迁过程并编辑本次检查标签的功能；
实现诊室内分诊模块、可对本诊室的多患者有序检查的功能；
实现直接点击下一个按钮进行顺序检查的功能；
实现报告模板树形管理结构，可根据检查项目自动锁定兴趣模板范围的功能；
实现按检查项目、录入项目进行树形结构管理词库的功能；
实现根据检查项目添加测量参数编辑，打印时亦可自动生成为表格的功能；
实现词库和模板拥有个人和公共两种管理模式的功能；
实现多图打印，报告打印模板根据需要自由编辑，可进行多种自动化打印的功能；
实现报告预览界面的功能；
实现报告打印时可打印物流识别使用的条形码的功能；
实现ACR-INDEX、ICD-10根据部位和病理分类查询的功能；
实现缩放、色彩调节操作，删除操作，自动存盘的功能；
实现对图片或视频可以进行标注的功能；
实现体位图片显示，图片采集位置的功能；
实现转换为DICOM格式发送到其他DICOM设备的功能；
实现直接在报告书写界面打开随访录入界面的功能；
实现在报告书写过程中多选多个词句、词段以及关键词等功能；
	
	

	
	
	登记、分诊管理模块要求
	实现实时显示登记分配的未检查患者及数量的功能；
实现对急诊、特殊患者采用特殊标记，进行优先处理的功能；
当设备故障时，实现转移患者到其他机房检查，同时通过LED大屏显示告知患者的功能；
实现按照登记时自动分配的顺序号进行检查的功能；
实现对已经在检查中的患者，重新安排时会警告提示的功能；
实现多个机房使用一个LED大屏显示，或一个机房对应一个LED屏幕显示的功能；
实现同步语音叫号的功能；
实现屏幕的显示和格式随意设置，叫号内容可以自定义设置的功能；
实现对患者可以进行重复叫号的功能；
实现系统自动分诊的功能；
实现登记提取信息、费用的确认、状态的反馈、费用的改变、报告反馈的功能；
实现采集工作站上电子病历浏览的功能；
实现报告回插和临床浏览超声图像的功能；
实现用户与用户组的权限管理的功能；
实现高级的查询、浏览和编辑权限划分的功能；
实现登记界面实现超声预约，可区分冬季夏季作息时间，可显示自定义的节假日标注的功能；
	
	

	
	
	与临床工作站融合要求
	实现超声系统的用户基本信息登陆账号及密码、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与医院信息系统同步的功能；
实现医院信息系统开检查申请：在医院信息系统“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，医院信息系统将本次检查信息传给超声的功能；
实现医院信息系统修改检查申请：在医院信息系统“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，医院信息系统将更新后的检查信息传给超声系统的功能；
实现医院信息系统取消检查申请：在医院信息系统“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用超声系统取消检查申请的功能；
实现超声系统中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给医院信息系统，使医院信息系统单据状态同步的功能；
实现医院信息系统医生站开检查医嘱后，可直接预约超声系统设备及检查时间，并将预约信息返回医院信息系统。同时医院信息系统可取消预约的功能；
实现当超声系统中确认费用被执行后，医院信息系统中执行患者的费用，此患者将不能退费的功能；
实现当超声系统中取消确认的费用时，医院信息系统中将患者的费用取消执行，住院患者销账的功能；
实现超声系统可直接查看医院信息系统病人的选择历次就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息的功能；
实现报告在审核之后可回插到医院信息系统的数据库中的相应记录中的功能；
实现在临床医生工作站上整合报告和图像浏览的功能；
实现在医生工作站上提供对电子胶片和关键图像的浏览的功能；
实现在医生工作站上提供对指定放射检查的状态查询的功能；
实现实现采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历的功能；
实现在提取医院信息系统年龄时，如果出现年龄和出生年月不一致时，系统会给出提示的功能；
实现生成pdf图文报告供临床系统调阅的功能；
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	内镜信息管理系统
	服务台功能要求
	实现自动搜索重名患者，并给出相关提示和相关患者列表的功能；
实现使用“年月天”等多种患者年龄计量单位的功能；
实现患者名称中使用匿名，后期修改名字或始终保持匿名的功能；
实现从医院信息系统系统根据患者的编号提取患者的人口学信息的功能；
实现医保IC卡和自定义磁卡直接提取患者信息的功能；
实现提取电子申请单的功能；
实现选择保持外部系统的患者ID，或者必要时建立新的患者ID的功能；
实现自动生成STUDY ID的功能；
实现对特殊病例强行指定STUDY ID的功能；
实现增加临时相关检查项目的功能；
实现对不同的影像设备可指定不同的STUDY ID段的功能；
实现登记站点和影像设备一对多和多对多的服务的功能；
实现一个患者多个检查项目或者多个检查部位连续录入的功能；
实现“设备-检查项目-检查费用”字典逻辑的功能；
实现拼音字头和编码的双录入检查项目的功能；
实现树型字典跟随鼠标展开，可一击完成树型数据的完全录入的功能；
实现直接从预约患者中选择进行登记的功能；
实现预约和登记界面的信息单元可在运行中根据需要进行灵活配置的功能；
实现打印每日登记的患者列表，进行文字性备案的功能；
实现将纸质申请单扫描成图像的功能；
实现根据机房、项目和时间打印个性化就诊单的功能；
实现就诊单包括条码，同时起到患者身份识别作用的功能；
实现查询、修改特定的登记信息的功能；
实现内镜的特殊项目消毒人，消毒时间等录入的功能；
可根据每天时间段生成相应的顺序号的功能；
实现选择指定的日期、时间段和检查设备进行预约的功能；
实现以日期时间的格子形式直观掌握预约情况的功能；
	1
	套

	
	
	图像采集功能要求
	实现采集图像到本地，然后从本地导入到病人的功能；
实现离线采集功能；
实现在书写报告的同时采集图像到另外一个病人上的功能；
实现在不关闭上一个患者的情况下，直接采集下一个患者，等上一个患者回来后继续采集图像的功能；
实现为先采集后登记的患者切换的时候询问合并到那个患者的功能；
实现图像保存不保存在数据库中，单独以文件形式保存在服务器上，采用活动目录的形式的功能；
实现专业采集卡，图像采集数量无限制。实现动静态采集，动态采集图像数量不限的功能；
实现键盘快捷键采集、鼠标采集、门铃采集、脚踏采集和采集器采集，能将图像采集到缓冲区的功能；
实现图像处理功能：测量、放大、标注、漫游、伪彩、明亮度、对比度、RGB调节等功能；
实现图像导入导出缓冲区功能；
实现在患者列表管理、报告编辑、打印界面下均可以采集图像的功能；
实现截取图像的功能；
实现图像保存为dicom格式的功能；
	
	

	
	
	报告编辑管理要求
	实现PATIENT级别的患者管理和STUDY级别的患者管理，并可自有切换管理模式的功能；
实现按未写报告，已写报告，已审报告、驳回报告等视角快速查找病人的功能；
实现上述“视角”可和影像设备进行对应组合的功能；
实现在“视角”中根据患者的不同流程状态，可用不同图标进行标记的功能；
实现根据人员的固定权限确定哪些“视角”跟随岗位流动的功能；
实现直接获取患者的电子病历和医嘱信息、检验报告、费用信息等功能；
实现ACR-INDEX根据部位和病理分类查询的功能；
实现通过快捷检索工具栏进行快速检索的功能；
实现通过点击列表病人，可实时显示报告和图像的功能；
实现在必要情况下可调出高级检索界面进行细致、精确搜索的功能；
实现典型病例、疑难病例、阴阳性等归类的功能；
实现随时查阅当前被分诊到当前检查室的病人数量的功能；
实现通过直接点击下一个按钮进行顺序检查的功能；
实现书写报告时可自动定位至相应的词组的功能；
实现右键快速选择打印的患者图像的功能；
实现根据需要随时创建任意形式的报告格式，实现所见所得的功能；
实现在使用中根据情况切换多种不同的报告格式的功能；
实现历史报告和图像的查阅的功能；
实现查阅相关历史报告的功能；
模板的建立符合“检查设备-部位-疾病”逻辑的功能；
实现根据患者的检查类型自动进行模板范围限定的功能；
实现根据权限定义公共模板和私有模板的功能；
实现私有模板的独立管理的功能；
实现模板定义的功能；
实现模板部位采用树形结构显示的功能；
实现标题和内容显示的功能；
实现拖拽某一句话或一个词到报告内容的功能；
实现下拉列表型模板，关键疾病表现可下拉选择，一个模板覆盖广泛应用范围的功能；
实现多对一使用方式的功能；
实现进行报告内容排版的功能；
实现在报告界面直接选择切换输入法的功能；
实现报告模拟显示的功能；
实现增加修改个人、公共模板的功能；
实现模板管理可以通过权限控制的功能；
实现报告的审核和驳回的功能；
实现在未选择打印图片时，系统会提示警告的功能；
实现选择需打印图像的功能；
实现自动根据报告内容书写的多少分页打印的功能；
实现报告打印可以选择体位图片，可以加入标记的功能；
实现报告打印的功能；
实现对已打印的报告显示已打印图片的功能；
实现设置做完标记的图像，自动加入打印的功能；
实现图片排版的功能；
实现打印的图片自动排在前面的功能；
实现图片位置及图片描述信息的录入的功能；
实现支气管镜左右位置标注的功能；
实现检查医生多选的功能；
实现能分主次医生,分别统计工作量的功能；
实现登记、采集，可以上传信息及图像到服务器的功能；
实现报告痕迹对比：对报告的每次修改记录系统都有保存，可以对每次修改进行对比，查看修改痕迹的功能；
实现“上一个”、“下一个”快捷切换病人的功能；
实现报告内容对格式进行自动排版的功能；
实现预设打印的份数和根据纸张大小缩放比例的功能；
实现打印固定图片的功能；
实现打印物流识别使用条码的功能；
实现点击保存报告，自动回到患者检索界面的功能；
实现通过点击“下一个”直接保存并切换到下一个等待患者的功能；
实现同一份报告历次修改日志可显示的功能；
实现同一份报告多次修改的痕迹对比的功能；
实现病理，临床，手术及其他影像检查结果信息录入的功能；
实现对图像进行标记和对标记进行查询的功能；
	
	

	
	
	统计管理模块要求
	实现统计登记、报告和审核的工作量计算的功能；
实现统计全科各项检查的收入的功能；
实现统计开单科室和人员的列表的功能；
实现统计预约对检查项目、数量统计的功能；
实现统计医生对检查项目、数量和费用统计的功能；
实现差错和效率对时间段、岗位和人员统计分析的功能；
实现满足科室要求的各种趋势统计的功能；
实现以选择设备、时间等各类条件进行复杂逻辑运算查询的功能；
实现以柱状图、饼图等各类图像进行统计报表显示的功能；
实现导出文件的功能；
实现将统计图形导出的功能；
	
	

	
	
	与临床工作站融合要求
	实现内窥镜系统的用户基本信息登陆账号及密码、检查项目、检查部位、检查方法、费别等信息与医院信息系统同步的功能；
实现医院信息系统开检查申请：在医院信息系统“临床医生站”中，下达检查医嘱或申请后，医院信息系统将本次检查信息传给内窥镜系统的功能；
实现医院信息系统修改检查申请：在医院信息系统“临床医生站”中，修改检查医嘱或申请后，医院信息系统将更新后的检查信息传给内窥镜系统的功能；
实现医院信息系统取消检查申请：在医院信息系统“临床医生站”中，取消检查医嘱或申请时，调用内窥镜系统取消检查申请的功能；
实现内窥镜系统中预约，登记，采集图像，书写报告，发放报告后，将检查状态编码和操作员等信息返回给医院信息系统，使医院信息系统单据状态同步的功能；
实现医院信息系统医生站开检查医嘱后，可直接预约内窥镜系统设备及检查时间，并将预约信息返回医院信息系统的功能；
实现内窥镜系统中确认费用被执行后，医院信息系统中执行患者的费用，此患者将不能退费的功能；
实现内窥镜系统中取消确认的费用时，医院信息系统中将患者的费用取消执行，住院患者销账的功能；
实现内窥镜系统可直接查看医院信息系统病人的选择历次(包含当次)就诊记录，查看首页、医嘱，病历等信息的功能；
实现报告在审核之后可回插到医院信息系统的数据库中相应记录中的功能；
实现在临床医生工作站上整合报告和图像浏览的功能；
实现在医生工作站上提供对电子胶片和关键图像浏览的功能；
实现在医生工作站上提供对指定放射检查状态查询的功能；
实现采集工作站上电子病历的浏览，及报告内容插入电子病历的功能；
实现在提取医院信息系统年龄时，如果出现年龄和出生年月不一致时，系统会给出提示的功能；
实现生成pdf图文报告供临床系统调阅的功能；
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	实验室管理系统
	门诊采集
	实现根据标本条码号、就诊号、身份证号、姓名等条件检索采集任务的功能；
实现未生成条码的标本生成条码的功能；
实现标本生成条码后打印条码的功能；
实现标本生成条码后完成采集的功能；
实现生成条码的标本取消条码的功能；
实现技师手工录入或者通过就诊号检索进行患者检验申请的功能；
实现通过选择文件路径导入申请实现导入申请后不产生条码实现导入申请后自动生成条码实现导入申请后自动生成条码并打印实现导入申请产生条码后手动操作打印条码实现自定义条码打印设置实现下载导入模板的功能；
实现根据申请时间、申请状态、开单科室、来源系统查询申请记录的功能；
实现按照标本条码、门诊号、住院号、患者姓名或者采样时间查询标本记录的功能；
实现查询患者在医院信息系统修改过患者基本信息的详情实现查询出患者修改信息后允许手工修改的功能；
实现根据操作时间查询拆分和合并记录的功能；
实现根据拒收时间和拒收状态查询拒收记录实现拒收记录导出的功能；
实现根据时间和项目查询未采集记录实现双击未采集记录或者选中未采集记录数据点击加载任务按钮后自动加载采集任务的功能；
实现根据采样时间查询已采集记录的功能；
实现自定义条码打印设置的功能；
实现自定义回执单打印设置的功能；
实现根据患者任务来源参数设置控制界面采集任务查询限制条件实现根据自动打印参数设置控制生成条码后是否自动打印条码和是否自动打印回执单实现根据本机流程参数设置控制是否扫描两次自动生成条码和是否生成条码的功能；
实现自定义采血窗口叫号设置；
实现采血叫号功能进行常规管理；
实现标本完成采集后统一送检标本；
实现标本完成采集后取消采集；
实现根据采样时间查询本人和本科室的采集工作量明细；
实现选中采集工作量明细数据后重打回执单；
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	住院采集工作站
	实现生成条码的标本取消条码；
实现选中标本条码不为空的标本数据后打印条码；
实现标本生成条码后打包采集；
实现标本生成条码后完成采集；
实现生成条码的标本取消条码；
实现通过扫码进行完成采集；
实现自定义指定采集时间进行完成采集；
实现标本完成采集后统一送检标本；
实现标本完成采集后取消采集；
实现标本拒收后重新采集；
实现标本拒收后拒收不处理；
实现标本完成送检后取消送检标本；
实现针对单个已送检标本补打送检单；
实现根据申请时间、申请状态、开单科室、来源系统查询申请记录；
实现根据操作时间查询拆分和合并记录；
实现按照标本条码、门诊号、住院号、患者姓名或者采样时间查询标本记录；
实现查询患者在医院信息系统修改过患者基本信息的详情实现查询出患者修改信息后允许手工的功能；
实现根据拒收时间和拒收状态查询拒收记录实现拒收记录导出的功能；
实现一个标本多个项目进行拆分后产生新标本的功能；
实现满足合管规则或者采集拆分后的标本重新合并后产生新标本的功能；
	
	

	
	
	团检条码工作站
	实现未生成条码的标本生成条码实现未生成条码的标本生成条码后自动打印的功能
实现一个标本多个项目进行拆分后产生新标本的功能
实现满足合管规则或者采集拆分后的标本重新合并后产生新标本的功能
实现标本生成条码后补打条码的功能
实现标本生成条码后完成采集实现未生成条码的标本生成条码后自动完成采集的功能
实现生成条码的标本取消条码的功能
实现标本完成采集后取消采集的功能
实现标本拒收后重新采集的功能
实现按照标本条码、门诊号、住院号、患者姓名或者采样时间查询标本记录的功能
实现根据拒收时间和拒收状态查询拒收记录实现拒收记录导出的功能
	
	

	
	
	送检工作站
	实现根据标本条码号进行检索待送检记录实现单标本扫码后提示打包地和签收小组的功能
实现根据采集人检索已完成采集标本进行打包送检的功能
实现单标本扫码后进行送检实现标本扫码后批量送检的功能
实现已送检标本取消送检的功能
实现根据时间查询已送检标本数据的功能
实现导出已送检标本数据的功能
实现选择已送检标本进行送检单补打的功能
	
	

	
	
	签收站
	实现扫描标本条码号后进行签收的功能
实现开始计数签收标本数量的功能
实现结束计数签收标本数量并选择性手动还是自动打印签收单的功能
实现标本签收后取消签收的功能
实现根据时间、患者来源、签收点查询未上机标本的功能
实现签收其他接收点标本的功能
实现查询患者在医院信息系统修改过患者基本信息的详情实现查询出患者修改信息后允许手工修改的功能
实现根据申请时间、申请状态、开单科室、来源系统查询申请记录的功能
实现按照标本条码、门诊号、住院号、患者姓名或者采样时间查询标本记录的功能
实现签收其他接收点标本的功能
实现标本签收前或者签收后标本拒收实现标本拒收后取消拒收的功能
实现补打签收回执单的功能
实现选中标本条码不为空的标本数据后打印条码实现标本补打条码的功能
实现根据签收时间和签收点查询标本签收记录
实现根据拒收时间查询已拒收记录的功能
实现针对界面手工进行刷新的功能
	
	

	
	
	技师工作站
	实现指定仪器的自动审核技师的功能
实现扫码核收标本进行项目信息提示实现扫码核收标本实现按照项目号段扫码核收标本实现核收标本时跳过已检验指标结果互认的指标的功能
实现自动审核开关的功能
实现扫码核收标本进行项目信息提示实现扫码核收标本实现按照项目号段扫码核收标本实现核收标本时跳过已检验指标结果互认的指标的功能
实现扫码核收标本进行项目信息提示实现扫码核收标本实现按照项目号段扫码核收标本实现核收标本时跳过已检验指标结果互认的指标的功能
实现扫码核收标本进行项目信息提示实现扫码核收标本实现按照项目号段扫码核收标本实现核收标本时跳过已检验指标结果互认的指标的功能
实现根据质控标本号进行自动转质控实现无主标本、手工标本转为质控的功能
实现标本转为质控后撤销质控的功能
实现根据标本条码号进行让步核收标本的功能
实现针对标本进行收藏打标后续一并上机的功能
实现选择文件路径导入申请实现导出模板的功能
实现自动审核仪器以及人员签到的功能
实现未出报告标本进行标本拆分的功能
实现标本拆分后撤销拆分的功能
实现根据检验仪器、检验时间、标本号批量修改检验人的功能
实现批量审核有主标本、手工标本已出结果标本实现根据时间和仪器查询有主标本、手工标本未审核标本记录的功能
实现批量撤销已审核报告实现根据时间和仪器查询有主标本、手工标本已审核报告记录的功能
实现标本批量切换可做仪器的功能
实现补打单个标本条码的功能
实现半双向手工操作单条发往仪器的功能
实现半双向手工操作批量发往仪器的功能
实现未审核标本批量修改标本号的功能
实现批量删除无主/手工未审核标本的功能
实现耐受试验项目手工或者自动进行耐受合并的功能
实现删除单个无主/手工未审核标本的功能
实现有主标本、手工标本置为无主的功能
实现有主标本、手工标本浏览报告实现单个报告直接浏览的功能
实现有主标本、手工标本根据患者ID查询患者未审核、已发布、已打印报告的功能
实现标本核收后撤销核收的功能
实现未审核标本新增指标的功能
实现未审核有主标本、手工标本新增指标方案的功能
实现发布人登录后允许审核报告的功能
实现打印单个已审报告的功能
实现同一仪器原号复查实现同一仪器不同标本号复查实现不同仪器原号复查实现不同仪器不同标本号复查的功能
实现未审核标本删除指标的功能
实现根据住院患者信息进行病案查阅操作的功能
实现检验指标结果互认的指标结果显示的功能
实现快速录入或者检索患者进行手工申请的功能
实现已审有主标本进行补费的功能
实现根据当前标本和时间范围查询患者费用明细的功能
实现未审镜检标本镜检结果处理的功能
实现根据上机仪器、检验指标、标本范围、修改比例条件进行批量修改结果的功能
实现按照标本条码、门诊号、住院号、患者姓名或者采样时间查询标本记录的功能
实现根据检验仪器、检验项目、上机时间查询自动审核相关信息的功能的功能
实现查询患者在医院信息系统修改过患者基本信息的详情实现查询出患者修改信息后允许手工修改的功能
实现根据标本条码查询有主标本费用记录以及明细的功能
实现根据仪器、时间、标本范围、频次查询指标结果以及结果分析图相关信息的功能
实现根据时间查询已审有主标本补费记录的功能
实现根据时间、项目、仪器查询患者项目记录实现导出患者项目记录数据的功能
实现根据拒收时间和拒收状态查询拒收记录实现拒收记录导出的功能
实现根据时间、操作状态、患者来源、执行科室、开单科室、检验小组、检验仪器、检验项目等条件查询标本遗漏记录的功能
实现根据时间查询定量指标、标本以及结果记录数据实现导出定量结果记录的功能
实现根据时间查询患者申请项目记录实现导出患者申请项目记录数据的功能
实现针对指标查看不同月份的结果趋势的功能
实现手工重启通讯的功能
实现手工设置联机仪器的功能
实现按照不同小组批量设置常用仪器实现自由切换上机仪器的功能
	
	

	
	
	报告审核工作站
	实现按照不同小组批量设置常用仪器的功能
实现发布人登录后允许审核报告实现审核单个有主标本、手工标本已出结果标本的功能
实现发布人登录后允许审核并打印报告的功能
实现查阅门诊和住院患者电子病案的功能
实现手工设置报告样式的功能
实现审核有主标本、手工标本后撤销审核的功能
实现自定义报告打印设置的功能
实现手工设置报告样式的功能
	
	

	
	
	仪器质控工作站
	实现对不同检验仪器的质控管理的功能
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	微生物系统
	基础配置管理
	实现统一数据管理的功能；
实现不同应用场景和方式设置不同业务流程的功能；
	1
	套

	
	
	基础数据管理
	实现观察项设置的功能；
实现针对不同观察项设置不同值域的功能；
实现检验流程配置的功能；
实现针对科室不同的流程管理进行配置的功能；
实现条码设置的功能；
实现针对不同项目或不同标本类型设置不同条码规则的功能；
实现手工方案设置的功能；
	
	

	
	
	标本核收管理
	实现根据标本对应的唯一标识获取标本对应的标本信息及医嘱信息的功能；
实现已退费的项目对应的标本不予核收的功能；
实现本院采集标本删除需将删除信息回馈到临床的功能；
需填写标本不合格理由和不合格备注的功能；
实现反馈不合格信息到临床的功能；
实现填写标本不合格理由和不合格备注的功能；
实现外送进来的标本通过标本登记进行核收确认的功能；
实现对临时添加的项目补费的功能；
实现查看住院病人的病历信息，医嘱信息，检查检验报告等信息的功能；
实现通过时间范围和检验项目获取工作单信息的功能；
实现查看当前标本进度及操作记录的功能；
	
	

	
	
	血培养管理
	实现持绑定血培养瓶条码信息的功能；
实现保存血培养瓶上机设备，血瓶类型等上机信息的功能；
实现通过仪器接口直接回传上机信息的功能；
实现填写血瓶实际培养时长及培养结果信息的功能；
实现通过仪器接口回传结果信息的功能；
实现将培养时长满5天且无培养结果的血培养记录批量填写阴性结果以及生成对应的血培养阴性报告的功能；
实现由于上机扫描条码错误或标本未核收直接上机而产生的记录的功能；
	
	

	
	
	涂片镜检管理
	实现扫标本条码时实现通过涂片方案自动完成涂片操作的功能；
实现保存细胞学评估信息的功能；
实现根据细胞学评估规则判断该标本是否合格的功能；
实现保存镜下直接观察到的玻片信息的功能；
实现镜检观察项目及值要求由知识库提供数据的功能；
实现可以通过设置的方案快速完成该操作的功能；
实现保存镜检结果并自生成报告的功能；
实现根据阴性方案匹配满足条件的结果信息的功能；
实现采集镜下的图片的功能；
实现标记报表需要使用的图片信息的功能；
实现填写染色方法未抗酸染色的项目的镜检阴性结果的功能；
实现设置细胞学评估自动判断标本合格信息的规则的功能；
可对该标本进行添加，修改，删除玻片操作的功能；
	
	

	
	
	普通培养管理
	实现选中一条普通培养信息，可对该标本进行添加，修改，删培养信息操作的功能；
实现可对培养过程中的菌落生长情况及其他记录内容进行保存或删除操作的功能；
实现一条培养信息可保存多个日志信息的功能；
实现保存镜下观察到的菌落信息的功能；
菌落观察的项目及值要求由知识库提供数据的功能；
实现通过设置的方案快速完成该操作的功能；
实现采集镜下的图片的功能；
实现保存普通培养阴性结果并自动生成普通培养报告的功能；
实现根据方案匹配满足条件的阴性结果信息的功能；
实现对一条培养记录进行转种操作，需填写转种的培养基类型及设备名称等信息的功能；
实现按培养基，按标本补打条码的功能；
实现当普通培养的结果为阴性结果时，可生成培养报告的功能；
实现查看当前病人住院的历史药敏信息的功能；
实现查阅当前标本对应的报告信息的功能；
实现查看当前病人的所有报告信息的功能；
	
	

	
	
	鉴定管理
	实现保存鉴定相关的鉴定方式，鉴定卡，等信息的功能；
实现可选择鉴定制备方案，自动完成制备操作的功能；
实现关联菌落信息的功能；
实现选择一条已进行鉴定试验记录或者鉴定完成的鉴定信息进行鉴定复查的功能；
实现保存使用手工方式鉴定的试验方法及其结果信息的功能；
试验记录中使用的试验方法及其对应的项目和值需由知识库提供的功能；
实现确认鉴定菌种信息的功能；
实现对该菌的其他信息进行备注的功能；
鉴定完成使用的菌种信息需由知识库提供的功能；
实现鉴定完成后可生成鉴定报告的功能；
实现保存鉴定出的临床菌株的功能；
	
	

	
	
	药敏管理
	实现保存药敏相关的药敏方式，设备名称等信息的功能；
实现通过仪器自动回传制备信息的功能；
实现对已进行药敏制备的药敏信息进行药敏复查操作的功能；
实现药敏结果记录进行新增，修改，删除操作的功能；
选择设置的药敏结果方案的功能；
通过仪器回传药敏结果信息的功能；
药敏结果参考值由知识库提供的功能；
显示该病人该菌种上次药敏结果及判读信息的功能；
实现选择耐药类型进行保存的功能；
耐药类型数据需由知识库提供的功能；
对于已经进行药敏结果的标本可生成药敏报告的功能；
	
	

	
	
	血清学管理
	对血清学方法及结果进行新增、修改，删除操作的功能；
血清学试验方法及结果需由知识库提供的功能；
实现保存血清学分型菌信息的功能；
血清学分型菌数据需由知识库提供实现质控员质控范围定义的功能；
	
	

	
	
	消息通知管理
	可将消息通知内容反馈到临床的功能；
实现保存通知内容，通知人等信息的功能；
编辑通知内容时可快速提取标本过程信息的功能；
需要对消息忽略的原因进行填写的功能；
可获取临床反馈的内容及其对应的反馈人信息的功能；
当危急值产生10分钟后还未进行处理则会弹框提示用户的功能；
实现危急值的闭环管理的功能；
	
	

	
	
	报告审核管理
	当前登陆人不是报告审核人时，可登陆审核人信息的功能；
血培养阴性报告可批量进行审核的功能；
实现报告审核回传报告信息到医院信息系统端的功能；
实现报告撤销回写到医院信息系统端的报告信息的功能；
实现打印报告的功能；
	
	

	
	
	微生物统计管理
	实现对统计项目进行新增，修改，删除操作的功能；
实现自定义报表方式的统计的功能；
实现质控数据统计的功能；
	
	

	
	
	室间质控管理
	实现对质控的标本来源，建议检测日期等信息进行编辑的功能；
实现登记本次室间质控包含的标本信息的功能；
将质控标本核收到标本核收模块中，开始进入业务流程操作的功能；
实现记录标本的项目结果及项目结果分析的功能；
实现记录本次室间质控的质控结果和质控结果分析的功能；
	
	

	
	
	临床菌株管理
	实现选择临床菌株后再选择存放位置实现菌株存放的功能；
实现存放后可自动打菌株条码的功能；
可撤销只进行过存放操作的菌株的功能；
可选择菌株后进行借出并记录借出时间及操作原因的功能；
实现选择已借出的临床菌株后再选择存放位置实现菌株归还的功能；
实现选择菌株后进行销毁并记录销毁原因等功能；
实现菌株手工登记存放并记录标本信息及鉴定菌等菌株相关信息的功能；
实现菌株全流程条码管理的功能；
实现选择某个菌株后，增加药敏分型菌信息，且药敏分型菌数据需由知识库提供的功能；
实现选择某个菌株后，修改鉴定菌信息的功能；
鉴定菌数据需由知识库提供的功能；
可根据条件统计鉴定菌、药敏分型及对应的标本信息的功能；
可根据条件查询菌株操作记录信息的功能；
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	康复管理系统
	基础数据管理
	实现场所管理的功能；
实现各个治疗场所设置对应可执行的治疗项目及治疗项目与设备对照的功能；
★实现患者预约安排时可查看场所、设备等信息的功能；
实现设备管理的功能；
实现根据不同的治疗技术手段设置对应的设备信息的功能；
实现部位管理的功能；
实现根据不同的分类设置康复常用的部位的功能；
实现根据不同部位进行计费的功能；
实现治疗项目管理的功能；
实现根据不同的治疗技术分类设置治疗项目的功能；
实现设置项目的费用、操作人员的功能；
实现查看项目对应的设备及场所的功能；
实现治疗措施管理，根据不同的治疗项目进行措施对照，可设置措施的频率、强度、不良反应、阶段评价。
实现评估表管理的功能；
实现根据不同的功能分类设置评估量表的功能；
实现与诊疗项目进行对照，在进行评估时可与医嘱进行同步的功能；
实现设置评估量表对应的结果及值域的功能；
实现异常值域与治疗项目、评估量表的对照的功能；
实现组合模板管理的功能；
实现根据实际业务需要，设置常用组合模板及对应z的评估量表，在康复评估时可快速选择的功能；
	1
	套

	
	
	康复医生工作站
	★实现医师对患者进行康复评估、预期目标、康复计划等操作及查看的功能；
实现患者治疗项目的预约安排及执行状态的查看的功能；
实现康复项目费用查看的功能；
实现批量下达、停止康复计划的功能；
	
	

	
	
	康复评估
	实现新增评估记录，可在不同阶段（初期、中期、末期）选择评估量表进行康复评估的功能；
实现手工选择、组合模板、协助评估项目不同方式选择评估量表的功能；
实现多个评估量表的连续书写的功能；
实现移动端的康复评估的功能；
实现医师邀请治疗师协助评估的申请的功能；
实现协助评估申请不同状态的查看的功能；
实现综合类医院康复科室被邀请进行会诊的业务场景，会诊接受后，邀请科室医师可查看康复相关信息的功能；
实现手工补充评估量表的功能；
实现评估量表未完成情况下的作废的功能；
实现不同阶段同一评估量表在不同时间的结果对比的功能；
实现根据评估量表的适用科室设置到对应科室书写评估量表的功能；
	
	

	
	
	问题目标
	实现根据评估结果，自动产生患者当前康复问题清单的功能；
实现预期康复目标设置，可自动以评估结果更好一级的标准作为默认目标的功能；
实现手工设置目标的功能；
实现治疗师对存在的问题根据问题程序和影响、患者意愿等选择是否进行治疗处置的功能；
实现不处理问题原因的填写。
实现同一评估问题与上一次评估结果的对比，形成患者问题的变化趋势。
实现康复问题治疗方案预设，选中对应康复问题后，点击同步预设方案可自动同步预设的治疗方案功能；
	
	

	
	
	康复计划
	实现快速手工添加、修改康复计划的功能；
实现复制他人的康复计划的功能；
实现针对康复计划进行床旁治疗的标记的功能；
实现通过问题清单，自动产生康复计划的功能；
实现康复计划的下达，并自动产生医嘱的功能；
★实现多个问题针对同一康复项目，在不区分部位情况下合并显示，区分部位情况下分开显示，以实现不同情况的自动计费的功能；
实现下达计划时通过CA签名方式产生医嘱记录的功能；
实现拟定康复计划时根据适用科室过滤满足条件的治疗项目的功能；
	
	

	
	
	治疗师工作站
	实现治疗师对自己主要负责的患者信息的查看的功能；
实现治疗师对自己协助医师进行康复评估的患者信息的查看的功能；
实现治疗师对自己对患者进行康复评估、预期目标、康复计划等操作及查看的功能；
实现患者治疗项目的预约及执行状态的查看的功能；
实现康复项目费用查看的功能；
实现治疗师对患者病案进行查问的功能；
	
	

	
	
	治疗师排班
	实现主管治疗师、治疗师长对治疗师的排班的功能；
★实现通过复制上月产生当前月份的治疗师排班计划的功能；
实现节假日管理的功能；
实现通过按工作日排班产生正常双休、节假日与调休日拟定工作日期的治疗师排班计划的功能；
实现完成排班之后进行调班的功能；
	
	

	
	
	治疗师分配
	实现主管治疗师、治疗师长对治疗师进行分配的功能；
实现分配之后对治疗师进行更改的功能；
实现主管治疗师、治疗师长对患者是否完成康复治疗的查看的功能；
	
	

	
	
	患者预约安排
	实现长期康复项目一次性完成预约安排的功能；
实现预约安排时，根据康复项目自动获取需要占用的治疗室、治疗师、设备等功能；
实现患者预约安排的排他性治疗师、场所、设备、患者自身、项目间隔时间等功能；
实现场所、设备信息查看的功能；
实现康复医嘱发送后，推送消息到预约安排模块，提醒治疗师有新的任务产生的功能；
实现预约患者显示床旁属性的功能；
实现相同项目预约和并行项目预约的功能；
实现根据治疗场所的优先级进行患者任务预约的功能；
实现按治疗师工作量实现自动预约的功能；
	
	

	
	
	协助评估申请
	实现主管治疗师、治疗师长接受协助评估的申请的功能；
实现主管治疗师、治疗师长对已申请的接受协助评估患者进行作废的功能；
实现主管治疗师、治疗师长对协助评估的患者不同状态的查看的功能；
	
	

	
	
	治疗师执行
	实现治疗师对自己负责康复治疗患者信息的查看的功能；
实现对已报到患者队列的查看的功能；
实现对患者的治疗进行执行登记，记录开始时间的功能；
实现批量对患者的治疗进行执行登记的功能；
实现对患者的治疗进行结束登记，记录结束时间的功能；
实现批量对患者的治疗进行结束登记的功能；
实现对患者治疗提前结束的原因登记的功能；
实现患者治疗过程记录的登记的功能；
实现患者治疗前的知情告知书写和打印的功能；
实现患者治疗记录的打印和预览的功能；
实现移动设备执行治疗项目的功能；
实现患者治疗费用通过详情按钮显示，点击按钮显示费用具体的单据号、登记时间等信息的功能；
实现查看患者康复治疗活动闭环流程的功能；
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	临床用血管理系统
	用血计划
	实现根据统计历史用血情况及用血量年平均增长情况自动评估估算当前年、月、日用血量计划的功能；  实现各类血液库存预警界限设置的功能；
	1
	套

	
	
	血液预订
	实现根据库存实际量和预警线自动产生需要补充预定的血液品种和数量的功能；
	
	

	
	
	血液入库
	实现血站发血的手工入库和核对入库功能；
实现对于贮存式自体输血，可对采集的病人自体血液进行入库的功能；
实现记录对应的病人信息、血液的血型、采集日期、保存位置等信息的功能；
实现患者多次采血时，可进行多次采血记录的功能；

实现对调用其他医疗机构的血液供本院使用时，可对调入的血液记录来源、条码、血液信息等功能；
实现补充本地库存的功能；
实现通过文件导入入库的功能；
	
	

	
	
	血液出库
	实现调血出库时上传调血凭证图片存档的功能；
实现对血液采用其他出库方式出库的功能；
	
	

	
	
	退血管理
	实现退血到血站管理功能；
实现退血到调血医院的功能；
实现血液退回时同步减少库存的功能；
	
	

	
	
	血液报废
	实现对血袋报废进行相应管理记录的功能；
	
	

	
	
	血液回收
	实现病区回收处置的功能；
实现输血科回收的功能；
	
	

	
	
	输血前评估
	实现在进行用血申请时，根据输血目的和选用的输血品种的不同，自动提取需要的输血前检验结果和血型结果的功能；
实现相关的评估项内容供临床选择的功能；
实现无相关检验记录进行提示并禁止申请的功能；
实现检查其评估项是否符合输血适应证并进行提示的功能；
	
	

	
	
	临床用血申请
	实现临床治疗用血、择期手术用血的申请单下达，可自动获取病人的基本信息的功能；
★实现录入输血目的、用血品种、用血量等输血相关信息的功能；
实现提交申请至审核环节的功能；
实现对紧急用血的申请的功能；
实现依据紧急程度的不同，提示并规范血库进行不同后续操作的功能；
	
	

	
	
	自体输血申请
	实现对贮存式自体输血进行申请的功能；
实现根据采集量和采集量上限等规则，自动生成可修改采血计划的功能；
	
	

	
	
	术中自体输血记录
	实现术中开展的回收式和稀释式自体输血的功能；
实现在术后由临床或血库进行术中输血记录，包括回收输血量，血液稀释量和浓度等信息的功能；
	
	

	
	
	采集标本
	实现检验采集标本模式，检验采集标本后输血系统进行绑定标本后进行相关鉴定，配血的功能；
实现输血系统打印条码采集标本的功能；
	
	

	
	
	用血审核
	★实现根据用血量的不同，使用不同人员参与的多级审核的功能；
实现按需设置用血量的多个标准，及每个标准下需要参与审核人员的功能；
	
	

	
	
	异体血核收
	实现根据临床提交的申请单，对输血申请进行核收的功能；
实现根据查看输血前评估以及申请单进行核收或拒收的功能；
	
	

	
	
	自体血核收
	实现临床提交的自体血申请进行核收或拒收的功能；
	
	

	
	
	血液相容性检测
	实现对需要采集标本重新做相容性检测的申请的功能；
实现对临床采集的标本进行核收登记的功能；
实现检查记录标本质量情况的功能；
实现根据申请使用的血液品种自动判断需要进行操作的功能；
	
	

	
	
	血袋复核
	实现对病人血型进行复核记录的功能；
	
	

	
	
	血液发放
	实现审核后的临床用血申请，可由临床打印领血单的功能；
实现凭领血单至血库进行领血，和血库双方共同核对血液质量情况并进行记录的功能；
实现通过扫描血袋条码进行血液的核对的功能；
实现由血库采集保存的自体血，在临床领用时共同进行核对，对核对内容记录的功能；
实现对紧急用血申请的功能；
实现根据紧急程度及患者血型情况自动提示可用的相容血液和后续操作的功能；
实现对危急的情况可直接进行危急发血，后续补充申请的功能；
	
	

	
	
	疑难配血记录
	实现针对患者的血液标本通过血型鉴定以及交叉配血过程中，发现是疑难配血的情况，进行标记的功能；
实现标记后通过疑难配血记录进行[申请外配血液送检的功能；
实现疑难配血时查看血型鉴定以及配血的功能；
实现标记疑难配血后，对患者进行特殊标识的功能；
实现标识后对该患者再次输血能直观的知晓患者情况的功能；
	
	

	
	
	不良反应记录
	实现当患者输血出现输血反应时，临床医师或输血科可进行不良反应的登记填报的功能；
实现标准化数据进行选择快速填报的功能；
实现当患者再次输血时自动提示患者有输血不良反应史的功能；
	
	

	
	
	血液接收
	实现输血科血液发放后，病区进行血液接收的功能；
实现接收时实现双人核对的功能；
	
	

	
	
	输血执行
	实现开始输血时双人核对签名，对输血基础情况进行记录的功能；
实现输血过程中巡视记录填写记录的功能；
实现开始输血前巡视记录填写的功能；
	
	

	
	
	变更执行科室
	实现患者输血过程中血液还未输完的情况下，患者变更科室的功能；
实现患者变更科室后进行输血执行科室变更的功能；
	
	

	
	
	输血后评估
	实现可自动采集患者输血后24小时或其他时限内的各项检验指标结果的功能；
实现比对输血前记录，供临床医生参考在病历中输血效果评价的功能；
	
	

	
	
	不良反应回报
	实现对不良反应情况进行回报，回报内容填写后实现回报单的预览和打印的功能；
	
	

	
	
	血液信息
	实现对血液基础信息维护，根据院内的所有品种进行维护的功能；
实现血液对应可收取的费用进行设置的功能；
实现设置后发血时自动进行记账的功能；
	
	

	
	
	存储位置管理
	实现可维护血液保存的物理位置和环境条件的功能；
实现在血液入库时，可选择记录其相关的存储位置的功能；
	
	

	
	
	检验方案管理
	实现对血型鉴定提前创建常用鉴定方案的功能；
实现方案费用绑定的功能；
实现血型鉴定时直接选择相应成套方案并进行计费的功能；
实现提前创建交叉配血常用鉴定方案的功能；
实现交叉配血时直接选择相应成套方案并进行计费的功能；
实现建立检验结果的规则库的功能；
实现血型鉴定时选择相应结果值后直接生成最终的血型鉴定结果的功能；
	
	

	
	
	合理用血规则
	实现自定义用血规则的功能；
实现对不同的评估场景、检验结果范围、评估项目自动生成评估结果合理性的功能；
	
	

	
	
	库存预警
	实现按照用血计划或手工设置各血液品种的库存水平和预警界限的功能；
实现按照库存积压、正常、偏少、紧缺等多级设置界限的功能；
实现当库存在对应界限时，给出对应的提示或标识的功能；
	
	

	
	
	血辩管理
	实现根据成分定义是否进行血辩管理的功能；
实现记录血辩处置人、处置时间以及处置方式的功能；
实现对处置方式实现自定义的功能；
	
	

	
	
	血型分布
	实现查看所有住院病人血型分布情况的功能；
实现查看输血病人血型分布情况的功能；
	
	

	
	
	结束用血记录
	实现对完成备血后，临床或者输血科申请或者审核的结束用血记录进行审核和取消审核等操作的功能
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	集采药品管理
	集采药品批次管理 
	实现集采药品批次录入、修改、删除等操作的功能；
实现批量导入药品批次信息的功能；
实现自动分配任务的功能；
实现导出当前批次信息的功能；
	1
	套

	
	
	同效药品管理
	实现批量添加同效药品关联关系的功能；
实现通过合理用药自动匹配同效药品建立关联关系的功能；
实现设置集采与非集采药品比例的功能；
实现设置必须使用集采科室的功能；
	
	

	
	
	集采药品任务分配 
	实现根据集采药品批次进行按照不同维度进行自动测算任务量分配的功能；
实现分配到月度计划的功能；
实现手动添加分配任务到大科室、医疗组、科室、医生的的功能；
实现修改、删除分配任务的功能；
实现批量对集采批次设置管控规则的功能；
实现总任务和月度任务的查看的功能；
	
	

	
	
	白名单管理 
	实现按照开单科室、开单医生、病人科室、年龄范围、时间等规则进行设置管控例外的功能；
实现按照药品和多规则组合设置管控例外的功能；
	
	

	
	
	数据分析 
	实现上报集采药品采购数量统计的功能；
实现任务进度统计的功能；
实现非集采药品使用记录查询的功能；
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	病案首页质控管理系统
	规则定义
	实现对质控规则的自定义设置的功能；
实现应用场景的定义，并可将质控规则分场景应用的功能；
实现对病案首页的所有项目应用于规则使用的功能；
实现使用标准的病案首页项目建立规则检查对象的功能；
实现对规则的提示内容进行自定义的功能；
实现对单个规则复数判定条件的应用的功能；
复数条件应用实现多个条件间“并且”和“或者”关系定义的功能；
实现对首页项目录入内容的非空检查的功能；
实现对首页项目录入内容固定结果的检查定义的功能；
实现对首页项目录入内容结果模糊匹配的检查方式定义的功能；
实现对首页项目录入内容和其他项目结果比对的检查方式定义的功能；
实现对首页项目录入内容等于、不等于、大于、小于、包含等的运算检查的功能；
实现对实现标准值域的首页项目，在条件中使用标准值域建立规则的结果判定依据的功能；
实现对身份证的合理性校验定义的功能；
实现根据身份证对性别和出生日期校验的功能；
实现对诊断和手术操作编码的合理性校验定义的功能；
集成对首页项目的基础校验规则和基于规范的编码逻辑规则的功能；
实现对质控规则的停用和启用的功能；
实现基于标准编码库明细、目录或自定义分类建立编码间的逻辑规则的功能；
实现编码库目录和自定义分类在编码规则应用时，自动拆分编码明细的功能；
实现对编码间的共存逻辑定义的功能；
实现对编码间的互斥逻辑定义的功能；
实现对编码间的合并逻辑定义的功能；
实现对编码的填写顺序的逻辑定义的功能；
	1
	套

	
	
	首页质控应用
	实现在临床首页填写和病案首页编目时进行质控规则检查的功能；
实现可根据不同应用场景使用不同的质控规则的功能；
提供首页病人入院基本信息填写校验的功能；
提供首页诊断记录和手术操作记录根据编码规则的逻辑校验的功能；
实现规则校验后需纠正内容的提醒，并可定位填写位置的功能；
可实现规则纠错后的首页的在线编辑修改的功能；
提供纠错提醒的功能；
编码规则的校验，纠错提醒信息实现显示标准的ICD编码和名称的功能；
实现根据身份证对性别和出生日期的校验修正信息的回传的功能；
	
	

	
	
	运营日志
	实现记录所有规则异议行的功能；
实现病案追溯的功能；
实现医院/科室/医师多个组织维度的筛选与分析的功能；
实现年/季度/月多个时间维度的筛选与分析的功能；
	
	

	
	
	病案首页信息校验与监控
	★实现对病案首页的信息进行自动校验，包括诊断编码、手术编码、费用明细等信息校验的功能；
实现内置数条编码质控条件，对疾病/手术编码进行智能质控的功能；
实现根据国家相关政策和标准，对病案首页的填写进行规范性检查的功能；
实现实时监控病案首页的质量指标的功能；
实现通过预警机制，提醒医院及时采取措施的功能；
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	门诊电子病历质控
	门诊科内质控评分
	实现门诊科内质控评分及临床反馈的功能；
实现科内病历质控记录查看的功能。
	1
	套

	
	
	门诊申请审核
	实现门诊院级质控界面的病历召回申请审核的功能。
	
	

	
	
	病案查阅展示
	实现在门诊科内质控评分界面显示不同病案的功能；
实现在门诊院级质控评分界面显示不同病案的功能。
	
	

	
	
	反馈复核处理
	实现在门诊科内质控记录界面，对病历门诊质控反馈处理结果进行复核的功能；
实现在门诊院级质控记录界面，对病历门诊质控反馈处理结果进行复核的功能。
	
	

	
	
	出具门诊科内质控报告
	★实现门诊科内质控报告输出打印的功能。
	
	

	
	
	门诊院级质控评分
	实现门诊院级质控评分及临床反馈的功能；
实现院级病历质控记录查看的功能。
	
	

	
	
	出具门诊院级质控报告
	实现门诊院级质控报告输出打印的功能。
	
	

	
	
	质控方案定义
	实现对病历门诊质控方案和方案明细新增、修改、删除的功能。
	
	

	
	
	质控方案管理
	实现对质控否决规则和否决规则明细新增、修改、删除的功能。
	
	

	
	
	规则分类定义
	实现对门诊质控规则分类新增、修改、删除的功能。
	
	

	
	
	门诊质控规则设置
	实现新增、修改、删除门诊人工质控规则的功能。
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	住院电子病历质控
	质控方案编辑
	实现质控方案目录新增的功能；
实现质控方案目录修改的功能；
实现质控方案目录删除的功能；
实现质控方案明细新增的功能；
实现质控方案明细修改的功能；
实现质控方案明细删除的功能；
	1
	套

	
	
	质控方案导入导出
	实现质控方案规则导出的功能；
实现质控方案规则导入的功能；
	
	

	
	
	质控人员编辑
	实现质控人员定义的功能；
实现质控人员停用的功能；
实现质控人员启用的功能；
实现批量质控抽查时为不同质控员分配质控任务的功能；
	
	

	
	
	规则分类编辑
	实现质控规则分类新增的功能；
实现质控规则分类修改的功能；
实现质控规则分类删除的功能；
	
	

	
	
	患者类型编辑
	实现患者类型定义的功能；
实现患者类型优先级设置的功能；
实现患者类型过滤方式设置的功能；
实现自定义患者类型的功能；
	
	

	
	
	缺失规则定义
	实现文档缺失类规则明细新增的功能；
实现文档缺失类规则明细修改的功能；
实现文档缺失类规则明细删除的功能；
实现段落缺失类规则明细新增的功能；
实现段落缺失类规则明细修改的功能；
实现段落缺失类规则明细删除的功能；
	
	

	
	
	否决规则编辑
	实现质控否决规则新增的功能；
实现质控否决规则修改的功能；
实现质控否决规则删除的功能；
实现否决规则明细新增的功能；
实现否决规则明细修改的功能；
实现否决规则明细删除的功能；
	
	

	
	
	时限规则定义
	实现期间时限规则明细新增的功能；
实现期间时限规则明细修改的功能；
实现期间时限规则明细删除的功能；
	
	

	
	
	质控信息定义
	实现质控规则基本数据新增的功能；
实现质控规则基本数据修改的功能；
实现质控规则基本数据删除的功能；
	
	

	
	
	内容规则定义
	实现内容质控规则明细新增的功能；
实现内容质控规则明细修改的功能；
实现内容质控规则明细删除的功能；
	
	

	
	
	人工规则定义
	实现病历质控人工规则明细新增的功能；
实现病历质控人工规则明细修改的功能；
实现病历质控人工规则明细删除的功能；
	
	

	
	
	自定义规则定义
	实现编辑自定义规则关联病历类型的功能；
实现编辑自定义规则关联模板的功能；
实现编辑自定义规则关联脚本的功能；
实现编辑自定义规则关联触发时间的功能；
实现自定义规则示例导入的功能；
	
	

	
	
	规则条件设置
	实现质控规则执行条件新增的功能；
实现质控规则执行条件修改的功能；
实现质控规则执行条件删除的功能；
	
	

	
	
	申请审核
	实现病历取消完成申请记录审核的功能；
实现病历召回修改申请记录审核的功能；
	
	

	
	
	病历科内质控评分
	实现科内病历质控评分的功能；
实现科内病历质控临床反馈的功能；
实现科内病历质控记录修改的功能；
实现科内病历质控记录查看的功能；
实现批量病历科内质控的功能；
	
	

	
	
	反馈处理复核
	实现在科内质控界面对病历质控反馈处理结果进行复核的功能；
实现在运行病历质控界面对病历质控反馈处理结果进行复核的功能；
实现在终末质控界面对病历质控反馈处理结果进行复核的功能；
	
	

	
	
	抽查分配处理
	实现在科内质控界面对质控分配患者进行质控评分的功能；
实现在科内质控界面对质控分配患者进行质控反馈的功能；
实现对质控抽查分配患者进行质控评分的功能；
实现对质控抽查分配患者进行质控反馈的功能；
实现在终末质控界面对质控分配患者进行质控评分的功能；
实现在终末质控界面对质控分配患者进行质控反馈的功能；
	
	

	
	
	病案查阅展示
	实现在科内质控评分界面显示不同病案的功能；
实现在运行质控评分界面显示不同病案的功能；
实现在终末质控评分界面显示不同病案的功能；
	
	

	
	
	出具科内质控报告
	实现科内质控记录报告输出的功能；
实现科内质控记录报告打印的功能；
	
	

	
	
	抽查方案管理
	实现已设置抽查方案保存的功能；
实现已设置抽查方案修改的功能；
实现已设置抽查方案删除的功能；
	
	

	
	
	抽查任务编写
	实现对在院患者随机抽样质控的功能；
实现对离院患者随机抽样质控的功能；
实现质控抽查任务编辑的功能；
实现通过患者类型过滤筛选质控抽查对象的功能；
实现必抽患者类型选择的功能；
实现根据患者类型优先级抽取质控患者的功能；
	
	

	
	
	出具运行质控报告
	实现运行质控报告输出的功能；
实现运行质控报告打印的功能；
	
	

	
	
	病历申请审核
	实现病历取消完成申请记录审核的功能；
实现病历召回修改申请记录审核的功能；
	
	

	
	
	运行病历质控评分
	实现批量运行病历质控的功能；
★实现运行病历质控评分的功能；
实现运行病历质控临床反馈的功能；
实现运行病历质控记录修改的功能；
实现运行病历质控记录查看的功能；
	
	

	
	
	病历终末质控评分
	实现终末病历质控评分的功能；
实现终末病历质控临床反馈的功能；
实现终末病历质控记录修改的功能；
实现终末病历质控记录查看的功能；
	
	

	
	
	批量终末质控
	批量终末质控
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	电子签名
	电子签名
	实现在线证书授权的功能；
实现验证签名有效性和提取签署过程日志的功能；
实现实时生成证据报告的功能；
实现用户管理功能；
实现批量用户创建、编辑、删除和批量导入的功能；
实现电子印章管理功能；
实现医院印章、科室印章、医护人员签字等管理功能；
实现日志管理功能；
实现查询和管理登录日志、签名日志、数据维护日志等功能；
实现表单模板配置功能；
实现手动配置各类业务表单模板的功能；
实现与院内信息系统对接的功能；
实现用户实名认证、签字采集、文件签名和签名查验等功能；
	1
	套
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	等级医院评审系统
	等级医院评审系统
	前置要求管理
支持前置要求分配到责任科室。
支持责任科室和协同科室上传前置要求材料；
支持在线预览已上传的材料；
支持评审办查看前置要求对应上传的资料。
指标档案管理
指标维护：根据医院实际情况，支持对标准指标集进行维护、分工、下发。
指标档案编辑：支持医院自定义编辑本院指标档案，根据信息化情况确定指标取值来源。
档案审核：系统支持对指标档案流程进行审核。
档案浏览：提供第三方浏览、调阅指标档案功能。
指标管理
指标总览：1）支持按照评审指标与年份条件展示指标采集进度、采集方式分布情况；2）支持数据下钻以及可视化展示。
指标分解：1）支持评审办为每个指标分配责任科室。2）支持按分配状态、责任科室、章/节/指标名称（章、节联动，指标名称模糊搜索）查询。
数据填报：1）支持手工填报指标数据以及核验由系统自动采集到的指标数据；2）支持根据填报状态进行分类查询，并且展示对应的指标数量；3）支持责任科室上传/关联档案柜文件，作为指标数值的佐证材料；4）支持数据填报后系统自动进行质控校验。
指标查询：1）支持按照章、节、指标名称、是否开展、采集方式及责任科室进行条件查询；2）支持显示评审指标列表，内容包含：是否计分、指标定义、指标赋分、分值权重分级、关联指标、相似指标、分子分母值、指标值、得分率、辅助材料等功能；3）支持指标溯源，点击溯源图标显示指标对应的指标档案信息与指标年份数据，点击图标下钻显示月份数据，再次点击下钻显示对应的明细数据；4）支持指标佐证材料显示和预览。
标准化管理
数据标准化：1）提供数据元编辑管理功能；2）系统固化中华人民共和国卫生行业标准卫生信息数据元目录的所有数据元；3）系统固化中华人民共和国卫生行业标准卫生信息数据元值域代码，同时提供扩充功能；4）系统固化中华人民共和国卫生行业标准病人电子病历基本数据集，同时提供扩充功能；5）按照接入系统接入范围提供标准下载功能， 能够分发数据标准、协议标准、接口标准给第三方，而不是通过类似于word人工编写文档方式进行标准分发。
流程标准化：1）共享规范支持可视化定义；2）物理表界面支持配置管理；3）允许用户通过可视化的图形界面来定义医疗机构各子系统私有数据与标准数据的格式转换和内容转换。
交换协议标准化1）支持通过可视化的工具对HL7V3、CDA、JSON、XML协议进行配置实现，不需要硬编码实现交换协议，固化卫生部颁布的评测所涵盖的交互场景与CDA文档的评测标准，同时可以根据实际情况进行扩展；2）支持按照接入系统接入范围提供标准下载功能。
源端数据质控
提供基于数据集的质量规则定义的机制，在数据接入到数据中心之前提供对源端数据质量进行审查的机制。
数据质量校验的规则包括：长度校验、值域范围校验、合理值范围校验、日期格式校验、身份证号码校验、非空值校验、主键缺失性校验等。
数据质量管理：支持数据质量规则定义、根据质量规则分析数据质量、提供各类数据的质量分析报告查看功能。
周期填报
支持创建指标年、季、月填报计划， 并查看任务进度情况
支持指标数据结果多级审核质控
支持科室填报结果数据上传相关佐证台账
指标分析
支持按照时间、科室、人员维度进行多数据分析、查询及监测
支持展示指标趋势、本期、同期、上期等数据，支持展示指标导向，可对指标进行添加关注、 移除关注，可自动监测指标运行情况，包括正常、异常、预警 等，方便对重点关注指标进行监测
支持查看指标本期值、分子、分母、同期值、同比增长、上期
值、环比增长
支持自定义添加、移除关注指标。
	1
	套
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	公立医院绩效考核
	绩效考核数据总览
	实现分析医疗质量、运营效率、持续发展与满意度评价，包括医疗质量、运营效率、持续发展与满意度56个基本考核监测数据的展示、对比统计、趋势分析等内容
	1
	套

	
	
	医疗质量
	通过医疗质量控制、合理用药、检查检验同质化等指标；以及预约诊疗、门急诊服务、患者等待时间等指标，反映医院服务能力、效率以及医疗质量安全情况
分析单位：功能定位、质量安全、合理用药、服务流程
	
	

	
	
	运营效率
	通过人力资源配比和人员负荷等考核指标；反映医院经济运行管理情况。进而推动实现收支平衡、有效体现医务人员技术劳务价值，帮助医院主动控制费用不合理增长情况。
	
	

	
	
	持续发展
	通过人才结构指标、临床转化指标、技术应用指标等，反映医务人员稳定性、医院创新支撑能力、引领发展和持续运行情况。
分析单位：人员结构、人才培养、学科建设、信用建设
分析维度：年、月
分析形式：同比、占比
	
	

	
	
	满意度
	通过门诊、住院患者和医务人员满意度评价，衡量患者获得感及医务人员积极性
分析单位：患者满意度、医务人员满意度
	
	

	
	
	自评分析
	通过全院3年期历史数据，按阶段进行数据自评，严格执行监测指标数据对比、只查，持续改进指标情况，细化全院及科室监测，持续推动医院管理改革与发展，并出具自评报告
	
	

	
	
	单病种
	整体情况 
分析单位：单病种（10个）
分析维度：年、月
分析形式：同比、环比
功能要求：任意年、月期间10个单病种相关考核指标情况
按年、季、月、周提供基期、报告期、中位数柱形图、折线图等图表分析
病种情况 病种包括：急性心肌梗死、心力衰竭、肺炎、脑梗死、髋关节置换术、膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术、剖宫产、慢性阻塞性肺疾病。
指标包括：例数、平均住院日、次均费用、病死率
（备注：新增指标平均药费、药占比、平均耗材费、耗占比、死亡例数、出院患者占比，可按各个自定义指标单独排序）
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	成本核算管理
	科室成本核算
	科室成本核算是指将医院业务活动中所发生的各种消耗以科室为核算对象进行归集和分配，计算出科室成本的过程。提供科室成本多级、多类全成本分摊，提供医院成本收益、成本构成、成本分析、本量利分析等报表，达到成本考核、成本控制的应用效果。
	1
	套

	
	
	项目成本核算
	医疗服务项目成本核算是以各科室开展的医疗服务项目为对象，归集和分配各项支出，计算出各项目单位成本的过程。
	
	

	
	
	病种成本核算
	以病种为核算对象，按一定流程和方法归集相关费用计算病种成本的过程。核算办法是将为治疗某一病种所消耗费的医疗项目成本、药品成本及单独收费材料成本进行叠加。
	
	

	
	
	科室成本接口
	通过接口实现科室全成本核算、分析所需数据的自动归集。
	
	

	
	
	基础业务信息
	实现与医院现有信息系统（包括医院信息系统、LIS、RIS、PACS等所有系统）的完全整合，确保系统间数据的一致性，实现各个系统模块之间的协同运作，如物流系统所产生的数据可以传递给成本核算系统
	
	

	
	
	收入归集信息
	以核算单元为单位收入汇集。
	
	

	
	
	成本分摊信息
	按照不同的核算目标，分摊内部服务成本、各医疗项目成本、管理成本、药品成本等。通过逐级分摊，形成不同角度的成本核算数据。
	
	

	
	
	成本核算信息
	根据管理要求，从最小核算单元开始完成成本核算。
	
	

	
	
	成本分析信息
	根据成本的各种组成元素、来源、成本对象等，从不同角度进行深度的成本分析。包含综合分析、保本点分析、收入分析、科室盈亏分析、收入分析、成本分析、收益分析、单元分析。
	
	

	
	
	资料信息
	对物资、药品、设备信息进行维护。
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	院长驾驶舱（BI）
	PC
	多维度数据仓库的数据不同方式的展示
	1
	套

	
	
	管理驾驶舱
	管理驾驶仓供院级领导使用，展示院内基本运营现状及历史数据，包含以下功能模块： 
基本指标监测：对医院运营的各项基本指标进行实时监测，实时了解医院和 各科室的整体运行状况，监测门诊业务和住院业务的核心指标，并提供同比、环 比、趋势分析等多种分析方式。实现数据钻取和透视功能，能够全方位展示各维度 数据。 
资源配置分析：实现资源配置、员工情况、人员编制结构、人员职称占比的 分析。资源配置中包括医院基本资源信息，包括医用建筑面积、实际开放床位、卫 技人员与开放床位之比、医护比、医床比、护床比、员工总数、卫技人员占全院比 例、护士占卫技人员比例。 
工作负荷分析：包括工作负荷指标、工作负荷指标趋势、门诊工作负荷、住 院工作负荷的分析，并且能够按临床科室进行条件查询。工作负荷指标包括门诊人 次、健康体检人次、急症人次、出院者实际占用总床日、入院人次、出院人次、门 诊手术例数、入院人数、出院人数、门诊手术例数、住院手术例数，每项指标实现 下钻分析；工作负荷指标趋势实现同年对比；门诊工作负荷和住院工作负荷按照科 室统计分析。 
医疗质量分析：包括常规指标、住院危重抢救、住院手术、急诊危重抢救、 重返手术室再手术率、住院危重抢救明细的分析。常规指标包括入院三日确诊率、 新生儿患者住院死亡率、住院患者死亡例数、自动出院例数、治愈好转率、院内感 染率、恶性肿瘤诊断，每项指标实现下钻分析及环比分析；住院危重抢救、住院手 术、急诊危重抢救从抢救成功例数和死亡例数进行分析。 
工作效率分析：包括效率指标和员工效率分析两个维度。效率指标包括平均 每职工诊疗人次、平均每职工住院床日、平均每职工业务收入、床位使用率、床位周转次数、日均床费、出院者平均住院日、平均每张床位工作日、平均每医生诊疗 人次、平均每医生住院床日、平均每医生业务收入，并且实现下钻分析和环比分 析。员工效率分析实现年度对比功能。 
 患者负担分析：分析门诊、住院平均花费和平均药费的变化趋势。
	
	

	
	
	移动端 
	移动端查看各个运营指标
实现日、周、月三个时间点的工作分析，每日工作分析中实 现当日工作量报表的导出及打印功能，并且能够按科室进行条件查询。每月工作通 报分析中实现同期工作量的对比分析，并且统计出增长值及增长率。 
医疗费用监测：包括费用监测指标、全院收入、科室费用监测。该模块实现 按科室维度的条件查询。
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	AI智能总检
	慢病分层 
	实现常见的慢病危险分层，干预目标，达标情况，并实现常见疾病的分型、分期、分级。
	1
	套

	
	
	自动学习 
	AI系统通过具体案例学习真实世界医生对总检结论的称呼习惯、排序习惯、诊断推理习惯、合并分析习惯，并自动应用于后续业务。
	
	

	
	
	结论分级排序
	以“急、重、缓、轻”次序为第一原则，辅以影像、血、自上而下的异常项目进行排序，通过多因素分组并归类。除自动排序外，还实现按部位、需要干预程度等其他维度考虑的排序方案。
自动识别AB类诊断 AI实现自动识别符合重要异常结果专家共识的A类，B类诊断。
	
	

	
	
	一元论合并 
	自动生成符合一元论要求的诊断结论，根据重要程度合并同危险因素、同系统、同位置上的异常疾病。
	
	

	
	
	异常指标识别 
	准确识别出体检中有临床意义的异常指标。
健康风险评估 根据多危险因素的关联分析自动研判风险并进入对应学科风险评分模型
	
	

	
	
	对比分析 
	AI结论与既往诊断对比分析，及时发现新发病，监测和分析病程进展，关注干预效果。
	
	

	
	
	规范化诊断 
	通过语义分析+分科细节结论，小结的质控校验，自动生成符合ICD-10、GB14396标准等的诊断结论
	
	

	
	
	解释建议生成 
	根据受检者体检数据，生成检出的各项异常和诊断的符合体检质控规范的医学解释及建议。
	
	

	
	
	报告规范 
	术语100%符合医学规范，专业术语附带通俗解释,保障结论清晰可读,客户理解度高。
	
	

	信息系统配套硬件

	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	信息化所需其它配套硬件
	明细详见信息化所需其它配套硬件
	1
	套

	2
	超融合一体机
	1、CPU：配置≥2颗处理器，单颗主频≥2.9GHz，核数≥16核;
2、内存：≥512G;
3、硬盘：≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，支持热插拔维护，≥2*480GB SATA SSD系统盘，≥1*3.2TB NVMe SSD加速盘，≥5*14TB 7.2K SATA HDD数据盘，≥3*1TB NVMe SSD数据盘;
4、HBA卡：≥12Gb 2端口 SAS HBA卡;
5、网络：≥4个万兆光接口（含光模块），≥4个千兆电接口;
6、GPU支持：支持配置4块双宽GPU卡或14块单宽GPU卡;
7、电源：≤1200W冗余电源;
8、软件配置要求：配置超融合管理平台授权≥2个处理器；配置计算虚拟化授权≥2个处理器；配置存储虚拟化授权≥2处理器；网络安全虚拟化软件授权≥2个处理器。
	2
	台

	3
	※超融合一体机
	1、≥2U机架式设备；
★2、CPU：≥2颗国产化处理器，主频≥2.6GHz，核数≥28核，支持超线程；
3、内存：≥512G内存 ；
4、硬盘：≥2块480GB SATA SSD系统盘，≥2块1.92TB NVMe SSD缓存盘，≥5块16TB 7.2K SATA HDD数据盘；
5、HBA卡：≥1张12Gb 2端口SAS HBA卡；
6、网络：≥4个万兆光接口（含模块）、≥4个千兆接口；
7、扩展插槽：支持≥10个PCle5.0标准插槽；
8、电源：配置冗余电源。
	4
	台

	4
	超融合管理平台
	1、支持在通用服务器上安装超融合软件，支持主流的ARM平台；
2、设备自动发现：支持新上线设备可基于链路层协议与管理节点交互，被管理节点自动发现，然后配置IP地址以及主机名等信息；
3、支持一键切换展示大屏功能，支持展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、主机和虚拟机状态统计等；
4、支持健康巡检功能；包括但不限于：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项；
5、支持实时展示固态硬盘寿命信息；
6、支持使用鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机；
7、超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。支持对超融合一体机的硬平台进行监控，包括电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息。
8、支持对虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台支持完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息；
9、支持一键创建虚机（包括CPU、内存、操作系统等）；
10、支持在超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维。
	10
	套

	5
	计算虚拟化软件
	1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品；
2、虚拟机可以实现物理机的全部功能，可以指定单独的IP地址、MAC地址等；
3、支持现有市场上主流操作系统；
4、支持虚拟机回收站功能，支持统一管理被删除的虚拟机；
5、支持虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中；
6、支持虚拟机迁移历史记录功能，包括迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息；
7、支持虚拟机存储的动态负载平衡功能；
8、支持虚拟机桌面预览功能；
	10
	套

	6
	存储虚拟化软件
	1、采用分布式的存储架构，在通用服务器部署，提供分布式存储服务，使用超融合管理平台统一管理。
2、同一节点同时支持虚拟化和多种存储功能，支持最少3个节点即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务。
3、支持多种块存储协议，包括iscsi，RBD块存储协议等。
4、支持混合磁盘分区，支持类型不同性能磁盘均可支持分区，包含SSD，SAS，SATA，NL-SAS等。
5、支持条带化数据多副本机制。
6、副本配置要求：2节点支持部署二副本、3节点支持部署三副本等。
7、支持冗余策略要求：一组硬盘池可以同时支持2副本和3副本策略，支持虚机磁盘冗余策略的“在线”调整。
8、支持磁盘或者节点故障之后，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构。
9、支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡。
	10
	套

	7
	业务存储交换机
	1、设备为自主可控设备。
2、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。
3、支持≥4个风扇模块槽位，≥2个电源模块槽位；
4、提供≥48个1/10G SFP Plus端口,≥2个QSFP端口；
5、配置≥13个万兆光模块，≥1根40G堆叠线缆，冗余电源模块。
	2
	台

	8
	管理交换机
	1、设备采用国产化芯片。
2、固化接口形态：≥28个10/100/1000BASE-T端口，≥8个10G/1G BASE-X SFP+端口；
3、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF;支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密;
5、支持集群或堆叠多虚一技术；
	2
	台

	9
	出口边界防火墙
	1、采用国产化处理器与系统。
2、机架式设备。
3、设备具备千兆电口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥4个，管理电口≥1个，Console口≥1个，USB口≥2个。
4、设备具备硬盘扩展槽≥1个，接口扩展槽≥1个，实配≥1个480G SSD硬盘，冗余电源。
5三层吞吐量≥5Gbps；并发连接数≥350万，每秒新建连接数（HTTP）≥4万；全威胁吞吐量≥1.8G。
6、支持路由、透明、混合模式部署。
7、支持链路负载。
8、支持SSL VPN \IPSEC VPN等多种VPN功能。
9、支持国密算法。
10、支持IPV6协议。
11、含3年入侵防御特征库、3年防病毒特征库、3年应用识别特征库、3年URL过滤特征库、3年威胁情报特征库，15个SSL VPN用户授权，链路负载不限制链路数量。
	1
	台

	10
	密码应用  服务器密码机
	1、≥2U机架式设备，内置国产化处理器及操作系统，冗余电源，≥8G内存，≥2T硬盘容量，配置≥2个千兆电口和2个万兆光口。
2、性能要求：SM1算法加/解密流量吞吐≥790Mbps/940Mbps；SM4算法加解密流量吞吐≥1290Mbps；SM3算法加解密流量吞吐：≥1500Mbps。
3、支持通过SNMP协议监控设备状态，反馈服务器密码机CPU利用率、内存使用量。
	1
	台

	11
	密码应用  签名验签和时间戳二合一服务器
	1、≥2U高机架式设备，内置国产化处理器及操作系统，冗余电源，≥8G内存，≥2T硬盘容量，配置≥2个千兆电口、≥2个万兆光口，≥1个console口，≥6个USB接口。
2、签名验签性能：SM2单包数字签名验签≥43600次/s；SM2单包消息签名验签≥25000次/s；SM2数字信封解封≥23600次/s；SM2签名数字信封解封≥13800次/s；SM3杂凑算法≥860Mbps；
3、支持设备运行状态监控，包括CPU和内存的利用率、磁盘占用率、网络状态、用户登录状态等的实时监控。
4、支持备份恢复功能，支持将设备内的密钥等重要信息加密后进行备份，并且可以恢复到相同型号的签名验签服务器中。
5、支持证书验证设置，数字证书有效性验证策略配置，至少包括验证证书有效期、验证证书签名有效性、验证证书是否在CRL中三种验证策略。
	1
	台

	12
	密码应用   VPN综合安全网关
	1、机架式设备，采用国产化处理器，冗余电源，≥16G内存，≥2T硬盘容量，标准配置≥4个以太网千兆电口，≥2个万兆光口。
2、设备IPsec性能 ：SM4-SM3密文吞吐≥700Mbps；SM1-SM3密文吞吐≥450Mbps；每秒新建隧道数≥67次/s；最大并发隧道数≥5000。
3、设备SSL加密性能：密文吞吐≥245Mbps。
4、设备SSL卸载性能：每秒新建连接数≥2600次/s；最大并发连接数≥25000；密文吞吐≥400Mbps。
5、单点登录：支持单点登录功能的应用系统，可通过VPN综合安全网关实现单点登录功能。
6、支持GM算法对日志进行完整性保护。
7、支持使用国密SM2算法证书建立隧道；支持基于数字信封实现密钥协商；支持NAT穿越；支持隧道断线自动重建。
	2
	台

	13
	密码应用   智能密码钥匙
	1、产品核心芯片具备商用密码产品认证证书。
2、支持SM2密码算法，可在内部进行加解密、签名验签、密钥对生成
3、支持SM3密码算法
4、支持ECB、CBC、OFB模式的SM4密码算法
5、支持数据的安全存储功能
6、对称密钥数量≥128个
7、SM2密钥数量≥32对
8、采用物理噪声源生成真随机数，噪声源芯片≥2个
	20
	套

	14
	密码应用   浏览器密码模块
	1、双算法支持，同时支持国密算法和国际通用算法。对称算法支持 SM4、3DES、AES等。非对称算法支持 SM2、RSA（1024、2048、4096）、ECC等。杂凑密码算法支持 SM3、SHA_1、SHA_256、SHA_512等。
2、支持 SSL 链接，浏览器支持 SSL，TLS，可支持配置国密/国际算法。
3、支持 SSL 单项及双向链接，与 Web 服务器之间建立安全通道。
4、支持基于 SM2算法 、RSA算法的数字证书、数字证书撤销列表（CRL）。
5、支持 NPAPI、PPAPI 控件。
6、支持通过国密 SKF 接口访问硬件数字证书。
	20
	套

	15
	密码应用   个人数字证书
	≥三年有效期
1、通过数字证书确认网络中传递信息的个人身份，确保个人线上身份同线下身份一致。
2、支持利用数字证书进行数字签名，与手写的签名具有同等法律效力。
3、数字证书支持发送方使用接收方的公钥对数据加密，接收方使用自己的私钥解密，实现信息安全传输。
	20
	套

	16
	密码应用   SSL数字证书
	≥三年有效期
1、支持启用企业网站全站https安全加密。
2、支持启用认证的SSL证书。
3、支持网站支付环节的HTTPS信息加密传输。
	2
	套

	17
	密码应用   设备数字证书
	≥三年有效期
1、支持在创建设备时，平台为设备颁发的唯一证书文件。
2、支持通过给设备颁发数字证书的方式给重要设备安全防护。
	1
	套

	18
	密码安全服务咨询服务
	1、调研准备
2、密码应用方案编制
3、密码管理体系建设
4、协助建设整改
5、协助测评等。
	30
	人/天

	信息化所需其它配套硬件

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏采用≤2.0mm点间距；
2.LED显示屏模组尺寸约320mm*160mm；
3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，支持热插拔能力；
4.LED显示屏亮度≥350cd/m²，可通过配套软件0-100%调节；
5.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
6.LED显示屏刷新频率≥4200Hz；
7.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
8.LED显示屏支持低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%等调节显示屏蓝光输出；

	10 
	平方米

	2
	视频处理器
	1.支持带载面积≥260万像素，宽度≥3840点，高度≥1920点；
2.支持≥6个自定义场景保存和调用；
3.支持RS232中控接口；
4.配置≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥1路VGA输入接口，≥1路CVBS输入接口，≥1路AUDIO音频输入接口；
5.配置≥4路网口输出，≥1路AUDIO音频输出接口；
	1
	台

	3
	台式电脑
	1、处理器：≥4核 主频≥2.5GHz；
2、内存：≥8G 内存；
3、硬盘：≥512G  SSD硬盘；
4、显卡：集成显卡
5、网卡：集成千兆网卡 
6、声卡：集成声卡 
7、接口：≥4个USB接口、≥1*HDMI接口；
8、显示器：≥29英寸液晶显示器，分辨率≥2560*1080；
	6
	台

	4
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.采用RS485有线以太网远程通信端口；
5.支持设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
6.支持通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
7.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
8.壁挂式，主材为冷轧钢材质，规格≥750*500*200mm
	1
	台
	4

	5
	钢结构
	室内LED屏钢结构,钢管规格≥40*40mm、管厚≥1mm；黑色不锈钢包边，不锈钢规格：厚度≥0.5mm，宽度≥50mm，包括焊接安装等；
	10 
	平方米
	5

	6
	高清视频无缝切换矩阵
	1.支持≥8路HDMI输入接口，支持≥8路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz；
2.支持≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制；
	1
	台
	6

	7
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥3"锥形高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	4
	只
	7

	8
	支架
	音箱壁挂支架，与专业音箱配套。
	4
	只
	8

	9
	专业功放
	1.标准机架式设备。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术。
4.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。
	1
	台
	9

	10
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
	1
	台
	10

	11
	电源管理器
	1.机柜式设计。
2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA。
3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电。
4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。
	1
	台
	11

	12
	全数字会议系统主机
	1.采用全国产研发核心芯片与元器件，支持国产操作系统的连接与控制。
2.系统采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz。
3.集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。
4.通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。
5.设备支持会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。
6.系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言。
	1
	台
	12

	13
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
3.支持触摸按键签到功能。
4.支持TYPE-C口，内置容量锂电池，电池容量≥5000 mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
	1
	台
	13

	14
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。
4.支持TYPE-C口，内置容量锂电池，电池容量≥5000 mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
	10
	台
	14

	15
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容。
2.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID。
	1
	台
	15

	16
	充电箱
	1. 充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。
2.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
3.规格约为200×300×70mm。
	1
	台
	16

	17
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议。
2.主机≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.产品支持≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择。
	1
	台
	17

	18
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
	1
	台
	18

	19
	平板电脑
	1.运行内存：≥12G
2.硬盘存储：≥256G
3.屏幕尺寸：≥11英寸
	1
	台
	19

	20
	机柜
	1.尺寸:600（±2mm）X600（±2mm）X988（±2mm）mm
2.容量：≥18U
3.配置:≥8位10A PDU插排一个
	1
	台
	20

	21
	交换机
	1.交换容量：≥672Gbps
2.包转发率：≥126Mpps
3.固定端口:≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+
	1
	台
	21

	22
	路由器
	1.无线速率：≥6000M
2.适用频段：2.4GHz+5GHz
3.无线协议：支持Wi-Fi6
4.网口数量：配置≥4个千兆网口，支持区分WAN/LAN混用。
	1
	台
	22

	23
	多媒体插座
	≥1个多功能电源，网络，3.5音频，数据USB，HDMI
	2
	套
	23

	24
	变压器
	支持≥2路输入、≥2路输出，工业标准接线端子。
隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”。
输入阻抗:≥60Ω(交流阻抗)
输出阻抗:≥60Ω(交流阻抗)
隔离电压AC 50HZ-60Hz 0v-240v
	1
	只
	24

	25
	音频连接线
	≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	4
	根
	25

	26
	音频连接线
	≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	2
	根
	26

	27
	音频连接线
	≥1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	1
	根
	27

	28
	线材
	1.分辨率:≥3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0及以上版本
6.规格：长度≥15米
7.HDMI头大小约：20*26*10.5mm，线径：≥8mm²
	20
	条
	28

	29
	线材
	1. 线芯规格：2芯信号线，每芯导体：28根直径≥0.12mm镀锡铜细丝绞合
2. 外被：PVC
3.成品外径：≥6.0mm²
4.导体：铜
5.铝箔+128网编织
6.100米/卷
	1
	卷
	29

	30
	线材
	1.芯数：2*307铜芯
2.平方数：≥2*2.5mm²
3.外被:耐磨 PVC 
4.导体: 铜
5.100米/卷
	1
	卷
	30

	31
	线材
	1.六类带屏蔽网线
2.305米/箱
	1
	箱
	31

	32
	线材
	1.铝箔+编织网
2.外被：PVC
3.规格：≥3芯2.0mm²
4.导体：铜
5.米数：200m
	1
	卷
	32
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	序号
	内容
	标准

	1
	投标人代表的证明
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件
内容齐全。

	2
	投标函
	《投标函》内容齐全，电子印章符合要求。

	3
	具有独立承担民事责任的能力、具有健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同的能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。
说明：“政采云”资格审查要求说明中针对本项信用承诺的各项“证明材料”即为《政府集中采购供应商信用承诺书》。
根据财政部财库〔2022〕3 号文件精神：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	4
	本项目为专门面向中小/小微企业项目
	按照采购文件要求提供《中小企业声明函》。
说明：本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

	5
	本项目要求的其他资格条件
	投标人提供符合本项目其他资格条件的相关证明
资格条件符合要求，扫描件清晰。

	6
	保证金缴纳情况
	要求提交保证金的项目，投标人需提供相关保证金缴纳证明材料：
1、采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功截图；资格审查小组需在“政采云”系统平台查询并确认投标人电子保函缴纳成功，其中，承保期限不得低于本项目的投标有效期限。
3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。
不要求提交保证金的项目：不审核此项，投标人不需提供证明材料。
任意一项证明文件扫描件清晰。

	7
	投标主体
	对是否允许联合体投标进行审查，如果允许联合体投标，须对联合体各方签订的联合体协议进行审查，
内容齐全，电子印章符合要求。


说明：
1．资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
2．依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件扫描件加盖法人电子印章。
3．投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。





第六部分 评标标准和评标方法
1、 符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标文件的报价
	所有投标报价均以人民币/元为计算单位。
投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。
不接受可选择或可调整的报价。
不接受超出本项目预算金额的报价。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2号要求，执行政府采购异常低价审查。

	2
	采购需求中的实质性要求
	对照本文件第四部分实质性要求中“商务要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求中“政策性及强制性要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求“服务类要求”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	
	
	对照本文件第四部分实质性要求中服务规范及标准中标注“★”内容和投标文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理


说明：1. 符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。
2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第22条规定的原则。
3.根据财库【2016】198号文件第十九条规定：“对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。”
二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
（二）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（三）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表第一项）。
对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
（四）采购单位应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。
（六）投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。
（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准
1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。
2. 小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物15%价格折扣。
3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准
1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）;
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；
（7）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（九）监狱企业参加本项目的评审标准
1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。
3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（十）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（十一）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
（十二）涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。
（13） 实施本国产品标准及相关政策
1.本国产品标准：
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
2.本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（详见格式见第八部分）计算。
（2）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见格式见第八部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（3） 其他相关内容及要求详见国办发〔2025〕34号文件《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
（十四）强化政府采购异常低价审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟作出解释。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
四、评标方法及中标条件
本项目采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标报价。最终有效报价（评标价）=供应商总报价-(供应商总报价*中小企业优惠比例)-(绿色商品总报价*绿色优惠比例)【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。

本项目采用综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价”，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
根据省财政厅晋财购【2024】54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：
最终有效报价（评标价）=供应商总报价-(供应商总报价*中小企业优惠比例)-(绿色商品总报价*绿色优惠比例)【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。
三、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
四、评标方法及中标条件
本项目采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标报价。最终有效报价（评标价）=供应商总报价-(供应商总报价*中小企业优惠比例)-(绿色商品总报价*绿色优惠比例)【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。

本项目采用综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价”，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
最终有效报价（评标价）=供应商总报价-(供应商总报价*中小企业优惠比例)-(绿色商品总报价*绿色优惠比例)【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。


综合评分法评分细则
	一、商务部分（2分）  

	商务资信（2分）
合同执行能力
供应商每提供一个递交投标文件截止时前已完成的同类目合同案例得1分，最高得2分。
注：①业绩证明材料指投标人签订的合同复印件或影印件，至少包含合同首页、签字盖章页、合同金额所在页、内容所在页、付款凭证或发票（全部金额或部分金额），须加盖投标人公章。
②本款可作为得分的合同案例仅指投标人自身的合同案例。即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致（投标人单位名称变更的，必须提供市场监督部门的变更证明，否则不予认可）。
③同类项目合同案例指包含与本次采购内容相同或相关项目合同。
④证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。

	二、技术服务部分（68分）  

	1、整体方案（18分）
提供针对本项目的整体方案，包括：①数据架构、②安全服务、③国产化适配、④可扩展性
⑤安装、调试、验收、交付保障；⑥技术支持（人员、设施）；⑦售后服务；⑧培训；⑨项目现状和需求分析。每有一项内容得2分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求不对应或与项目履约及服务质量无关该项1分，若有缺项，则缺项部分不得分。
2、功能需求一（7分）
依据招标文件中关于“县域信息平台、县域影像诊断中心系统、县域临床检验中心系统、县域心电中心系统、县域消毒供应中心系统、县域内基层临床检验信息系统、县域内基层医学影像信息系统”的技术要求，根据投标人提供的响应文件内容进行评审。每有一项内容得1分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求功能不对应或与服务质量无关该项0.5分，若有缺项，则缺项部分不得分。
3、功能需求二（12分）
依据招标文件中关于“慢病管理、县域审方中心、县域监管平台、县域药品BI管理、共享中心药房、共享中药房”的技术要求，根据投标人提供的响应文件内容进行评审。每有一项内容得2分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求不对应或与服务质量无关该项1分，若有缺项，则缺项部分不得分。
4、功能需求三（6分）
依据招标文件中关于“开立权管理、数据规则检查配置、检查知识库、检验知识库、护理管理、移动护理”的技术要求，根据投标人提供的响应文件内容进行评审。每有一项内容得1分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求不对应或与服务质量无关该项0.5分，若有缺项，则缺项部分不得分。
5、功能需求四（6分）
依据招标文件中关于“门诊医生工作站、放射信息管理系统、超声信息管理系统、内镜信息管理系统、实验室管理系统、微生物系统”的技术要求，根据投标人提供的响应文件内容进行评审。每有一项内容得1分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求不对应或与服务质量无关该项0.5分，若有缺项，则缺项部分不得分。
6、功能需求五（6分）
依据招标文件中关于“康复管理系统、临床用血管理系统、集采药品管理、病案首页质控管理系统、门诊电子病历质控、住院电子病历质控”的技术要求，根据投标人提供的响应文件内容进行评审。每有一项内容得1分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求不对应或与服务质量无关该项0.5分，若有缺项，则缺项部分不得分。
7、功能需求六（6分）
依据招标文件中关于“电子签名、等级医院评审系统、公立医院绩效考核、成本核算管理、院长驾驶舱（BI)、AI智能总检”的技术要求，根据投标人提供的响应文件内容进行评审。每有一项内容得1分，各项内容如与项目商务技术条件或采购需求不对应或与服务质量无关该项0.5分，若有缺项，则缺项部分不得分。
8、投标人所投硬件产品技术参数（由评标委员会共同认定）（7分）
招标文件的技术要求中，加“★”号的为核心技术指标，投标货物不满足加“★”号技术参数则投标文件投标无效。
未标注“★”的参数全部满足的得7分，如投标人照搬照抄招标文件技术参数、负偏离、响应含糊及表述不清每项扣1分。

	四、价格部分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 %×100 
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（仅供参考）

甲方：
乙方：                
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规和              的本项目采购内容及要求等，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方向甲方提供的           ，合同总金额（大写）*********万元整：，（小写:￥ ******** 元）。
二、服务内容
   详见合同附件
三、知识产权条款：
（一）乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。
（二）甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。
（三）乙方商标、专利许可等的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，供方应授权甲方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。
四、保密条款
（一）双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。
（二）除非得到另一方的书面许可，双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
（三）本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
五、服务时间：
自     年    月    日开始至      年    月    日结束。
六、服务地点：                                                                  
七、验收标准：
（一）本项目施工及验收均应严格执行国家法律法规相关规定。
（二）项目验收分为初验、终验两个阶段，具体如下：
（1）软件初验
合同签订后，乙方提供项目深化设计方案和项目实施方案；部署、培训完成软件总数（按类别）的100%，并上线试运行一个月，组织验收小组进行初验。
（2）终验
阶段性验收三个月后组织验收小组进行终验，可根据实际情况进行分批次终验。
（3）项目验收文档
包括但不限于应用软件的软件开发计划及其管理变更日志、需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程及模块间接口设计等,同时应提交应用软件开发各阶段文件及应用软件全部源代码。
（三）乙方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（四）验收小组由甲方、乙方、监理方及有关专家等人员共同组成。乙方应在项目验收时提供相关测试设备及工具，实施和验收过程中发生的一切费用由乙方承担，项目单位不再额外支付任何费用。
八、付款方式及履约保证金要求：
九、质保、售后服务及培训要求：
 （1）以上需求与国家相关标准冲突，以国家相关标准为准；
（2）对于各业务系统需求不完善、不明确的，投标人要紧紧围绕各医院电子病历评级、互联互通等建设目标和级别要求进行完善细化。在建设中要根据新标准采用云计算、大数据、物联网、移动互联网（含5G）、人工智能等前沿技术。
（3）对于建设期间国家、省、市级出台相关新政策、新标准、新规范时，须通过业务系统实现的，要免费进行升级完善建设。
（4）乙方需协助做好等保测评整改和监理等工作。
（5）确保与医院原有信息系统的统一性，该项目不仅要在太原市区域内使用，还需与院内、市卫健委、省市医保等各类平台进行数据对接。
（6）涉及升级系统，由使用人协调接口和数据对接事宜。
（7）对于单项业务系统的需求或流程与医院整体建设思路不一致的，以医院整体建设思路为准；对于各业务系统之间的对接问题，项目中有医院信息平台的通过医院信息平台实现统一对接。
（8）项目中涉及的各类医院业务系统要免费开放接口，可无偿与太原市全民健康信息平台、电子健康卡、疾病诊断平台、妇幼平台等进行对接，并实现以上业务在医院各类业务系统中的应用。
（9）以上说明中的建设内容涉及费用的不另外支付。
（10）实施现场服务，对采购的软件及硬件进行安装调试，及时解决遇到的问题，提供各科室工作人员的咨询服务。
（11）售后服务，终验后3年免费质保，在质保期内硬件免费更换、维修，软件（包括软件版本、授权、引擎、安全规则、特征库、安全漏洞等）免费更新、维护、升级、补丁，以及工程师现场技术支持服务、远程支持服务；按时对设备进行巡检。
（12）实施要求：要求乙方根据实际需求进一步制定项目深化设计方案和项目实施方案并组织实施，明确项目细则、进度安排、人员配备、组织架构、协调机制、防范风险机制等，保障顺利实现目标任务。
（13）培训要求：根据项目实际情况进行集中培训、分散培训、入科培训相结合。针对不同科室工作人员进行多场次培训，使医院工作人员应能够熟练操作相应的软件系统，了解各项功能及使用方法。对于提供的所有培训，乙方必须保证师资力量。
十、违约责任
（一）甲方无正当理由拒付服务款的，甲方向乙方赔偿合同总额2％的违约金。
（二）甲方逾期支付服务款，每逾1日，甲方向乙方偿付欠款额1‰滞纳金。
（三）乙方所交付的服务质量及要求不符合国家有关规定标准及要求，甲方有权拒收。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
（四）乙方不能按期交付服务时，乙方向甲方偿付合同款总额3％的违约金。
（五）乙方逾期交付服务，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额1‰的滞纳金。逾期超过10天，甲方有权决定是否继续履行合同。
（六）乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的5%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
（七）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
（八）因现有系统供应商不配合导致接口对接延误的，中标供应商应及时书面报告采购人，由采购人协调解决。若中标供应商未尽到及时报告和积极协调义务，由此产生的工期延误由中标供应商承担违约责任。
十一、其他约定事项
（一）合同经甲、乙双方代表签章后即行生效。
（二）本合同壹式肆份，甲方贰份、乙方贰份、均为正本，具有同等法律效力。签署完毕后由甲方上传至太原市公共资源交易中心平台，予以备案。
（三）乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务应按本合同如实报告服务情况，按时、按标准完成服务任务。
（四）合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和《招标文件》《投标文件》的前提下协商解决，并签署补充协议，补充协议具有同等法律效力。
（五）乙方提供的最终投标价格明细表或最终项目（实施）方案必须与投标文件正本一致，如评标时乙方有投标人答复澄清事项文件以投标人答复澄清事项文件为准。
十二、下列文件为本合同不可分割部分
（一）招标文件
（二）投标文件
（三）明细表
（四）投标人答复澄清事项文件
（五）乙方提供的最终投标价格明细表或最终项目（实施）方案
（六）投标人所承诺的其他条件
十三、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十四、争议及解决方式 
（一）因合同履行产生纠纷时，双方同意由太原仲裁委员会仲裁。（  ）
（二）依法向合同签署地法院提起诉讼。（  ）
甲方全称：(公章)         
法定代表人：
全权代理人：
地    址：
电    话
乙方全称：(公章或合同章)         
法定代表人：
全权代理人：
地    址：
电    话：         
开户银行：
开户行行号：
账    号：
 
                                                         签约时间：                  
                                                         签约地点：           
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投标人提交投标文件须知
1. 投标人按照本部分编排投标文件（资格证明文件、商务服务文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3. 按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。


资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录格式

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号：






投标供应商单位名称：（法人电子印章）
二〇   年  月  日


资  格  证  明  文  件
目  录
1、投标人代表的证明………………………………………………………………页码
2、投标函……………………………………………………………………………
3、《政府集中采购供应商信用承诺书》…………………………………………
4、本项目要求的其他特定资格条件（若涉及）……………………………………
5、投标保证金的缴纳情况（若涉及）………………………………………………
6、联合体投标协议（若涉及）………………………………………………………
7、中小企业声明函（若涉及）………………………………………………………


（一）投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：        年   月   日
经营期限：
姓名：            性别：
身份证号：        职务：
系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
	
	
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件
	
	




法定代表人（负责人）授权委托书
[bookmark: PO_3000009614_PM031_7][项目采购-采购组织机构_7]：
本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月  日生效，特此声明


附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	



（二）投标函格式
投  标  函
[bookmark: PO_3000009614_PM031_8][项目采购-采购组织机构_8]：
(投标人名称)授权(投标人代表姓名)(职务)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，为此我方对以下内容作出完全响应：
1．我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。
2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期90个日历天内（自投标文件上传截至之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。
3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。
4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件（资格证明文件、商务服务文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。
5．我方按招标文件要求提供和交付的服务报价详见开标报价一览表。
6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。
7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和服务要求。
9．我方保证遵守招标文件的所有规定。
10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。
11．我方如果在投标文件解密后规定的的投标有效期内撤回投标，贵方不予退回我方提交的保证金。
12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率提供服务。
16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。
17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：
地址：		
电话：	
投标人代表姓名：
投标人：（法人电子印章）
日 期：    年    月    日


（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
政府集中采购供应商信用承诺书格式
政府集中采购供应商信用承诺书
投标人名称:
项目名称：
项目编号：
为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:
1.承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;
2.承诺本单位/本人具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；
3.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
4.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；
6.承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.承诺本单位/本人提交的保证金是从我单位/本人基本账户转出；
8.承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；
9.承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。

（四）本项目要求的其他特定资格条件
按照投标文件第二部分投标人须知前附表序号1 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（扫描件）

（五）投标保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，投标人需要提供保证金缴纳证明：
1、采用银行转账方式的，需提交投标人保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功截图；
3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交集采机构财务部门加盖“投标保证金业务专用章”的回执单扫描件。
不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。



（六）联合体投标注意事项
1. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。
2. 本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
3. 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
联合投标协议书格式

《联合投标协议书》
联合投标各方：
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
[bookmark: PO_3000009614_PM031_9]根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应[项目采购-采购组织机构_9]组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以____________为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。
甲方（法人电子印章）：                乙方（法人电子印章）：
法定代表人（法定代表人电子印章）：   法定代表人（法定代表人电子印章）：
20  年  月  日                             20  年  月  日

（七）中小企业声明函格式

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(法人电子印章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业以第四部分服务要求为准。

商务服务文件格式
封面及目录格式


投 标 文 件
（商务服务文件）

项目名称：
项目编号：
包    号：







投标供应商单位名称：（法人电子印章）
二〇  年  月  日


商  务  服  务  文  件

目  录
1. 开标报价一览表…………………………………………………………………………页码
2. 对采购需求的响应内容…………………………………………………………………
3．招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务服务材料/文件……………………
4. 相关格式资料…………………………………………………………
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
（一）开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）
开标报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	服务内容
	服务期限 

	
	
	

	第____包总报价(人民币大写):                                ￥：


说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
投标人：（法人电子印章）
日 期：    年    月    日


（二）对采购需求的响应内容（以采购文件第四部分采购需求要求自行响应，格式自拟，有格式要求的除外）
对项目商务部分内容进行响应；
对项目政策性及强制性要求进行响应；
对项目服务类要求进行响应；
对项目服务规范及标准中加‘★’内容进行响应；
对项目非实质性要求进行响应；
对项目服务方案进行响应；
对服务偏离程度进行响应；
（以本采购文件第四部分采购需求要求自行响应）

（三）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务服务材料/文件



（四）有关格式资料：
中小企业声明函格式（若有，以包为单位分别填写）
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(法人电子印章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业以第四部分服务要求为准。



残疾人福利性单位声明函格式（若有的话，以包为单位分别填写）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：_________包号：______）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（法人电子印章）：
日期：
注：中标供应商为残疾人福利性单位的，集采机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
《政府强制采购产品明细表》格式（若有的话，以包为单位分别填写）
政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。
注意：务必在相应证书中明确标识出投报产品具体明确型号，否则带来的不利后果由投标人自行承担。

政府采购绿色产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）
政府采购绿色产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造厂商
	产品型号
	产品单价
	数量
	单项产品价格小计（元）
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿色产品总价合计（以包分计）
	大写：                   元；     小写：            元


1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除比例详见投标人须知前附表第一项）。
2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。
注意：务必在相应证书中明确标识出投报产品具体明确型号，否则带来的不利后果由投标人自行承担。





符合绿色数据中心建设要求承诺书格式
符合绿色数据中心建设要求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式
符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

商品包装和快递包装承诺格式
商品包装和快递包装承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明



网络安全专用产品说明
按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：
自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺格式
正版软件承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明



中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。






关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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