太原市迎泽区大气环境网格化系统监管运维服务项目
招 标 文 件
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第一部分  采购邀请

项目概况

太原市迎泽区大气环境网格化系统监管运维服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年4月29日08:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：1401062026CGK00026

项目名称：太原市迎泽区大气环境网格化系统监管运维服务项目
预算金额（元）：1851970
最高限价（元）：1851970
采购需求：

标项名称：太原市迎泽区大气环境网格化系统监管运维服务项目
数量:
预算金额（元）：1851970
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为持续改善太原市迎泽区大气环境质量，解决臭氧污染治理、大气防治精准化不足等问题，延续前期大气环境网格化系统建设成果，本项目以网格化在线监测设备为依托，开展设备运维、区域巡查、平台运营及数据分析等服务，升级软件平台功能，实现污染溯源与精准管控，助力区域打赢大气污染防治攻坚战。
备注：投标人提供的各项服务技术标准应当符合国家强制性标准。

合同履约期限：一年。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：标项1，无。

三、获取招标文件

时间：2026年4月9日至2026年4月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月29日08:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年4月29日08:00
开标地点：山西省太原市晋源区格林花园小区3号楼1单元1202室开标室1
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.资金来源：财政性资金。
2.本项目采购信息在中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）上发布。

3.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，投标人可自行下载，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4.本项目采用电子化交易，电子化交易流程操作指南请投标人自行前往“中国政府采购网山西分网-下载专区”获取。

5.投标人应办理CA数字证书（办理事项详见“中国政府采购网山西分网-下载专区”）。

6.投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标人自行前往“中国政府采购网山西分网-下载专区”获取并安装，如有疑问可致电技术支持热线：95763。

7.开标时登录“开标大厅”在规定时间内解密电子投标文件。解密设备及网络环境由投标人自行准备，因解密设备及网络环境造成投标文件解密失败或无法解密等后果均由投标人自行承担。

8.解密时间：2026年4月29日08时00分至2026年4月29日08时30分（北京时间）

9.潜在投标人对此公告或对所获取的招标文件有异议的，须在法定质疑期限内，将质疑函线上提交至中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）。
代理费支付方式：供应商支付
代理费收费标准：参照中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件的规定标准。
代理费收费金额（元）：/
七、本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：太原市生态环境局迎泽分局
地   址：太原市迎泽区寇庄西路20号
联系方式：0351-7231906
2.采购代理机构信息
名  称：山西京玮雅正招标代理有限公司
地  址：山西省太原市万柏林区和平北路56号诚泰商务中心13层1302号
联系方式：18734110254
3.采购代理机构信息
项目联系人：曹卓然  
电    话：18734110254
第二部分  前附表

	序号
	内 容           
	说明与要求

	1
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥所属行业相关法律、法规等对投标人经营该项目有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

	2
	投标报价
	投标人就招标文件“第六部分 采购需求”规定的服务内容进行唯一报价。

	3
	投标文件构成
	详见招标文件“第三部分  投标人须知”

	4
	投标文件编制

及注意事项
	详见招标文件“第八部分  投标文件格式”

	5
	踏勘现场
	□组  织

	
	
	☑不组织

	6
	投标有效期
	投标有效期自开标之日起算120天，详见招标文件“第三部分  投标人须知”。

	7
	投标保证金
	交纳

金额
	人民币18000元；

	
	
	提交

方式
	1.投标人应采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式于开标时间前将保证金汇入指定账户并注明“项目编号-保证金”，以银行到账时间和金额为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

收款单位：山西京玮雅正招标代理有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司太原兴华街支行                               

开户银行行号：308161039067 

银行账号：351905365410906
2.保函：提供针对本项目且满足保证金金额的由金融机构或担保机构出具的保函。

	8
	选择性方案
	不接受 

	9
	联合体投标
	不接受 

	10
	合同分包
	不接受

	11
	合同期内调价
	不接受

	12
	采购资金支付程序及方式
	详见“第六部分  采购需求”。

	13
	履约保证金
	□收取。

详见“第六部分  采购需求”。

	
	
	☑不收取。

	14
	政府采购合同
	中标人应在接到中标通知书10日内与采购人签订《政府采购合同》，最长不超过法定的30日期限。

	15
	政府采购政策要求（如涉及）
	涉及执行政府绿色采购政策的要求
	1.本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。

2.本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

3.当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的（本项目不涉及），将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

4.对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

	
	
	涉及

中小

企业的要求（注：本项目专门面向中小企业采购，故不重复享受政府优惠政策）
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（格式见第八部分）。

	
	
	
	根据山西省财政厅发布的《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	
	
	在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策；

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	
	涉及监狱企业参加投标的要求
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	涉及残疾人福利性单位参加投标的要求
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	涉及绿色数据中心建设的要求
	若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见第八部分）。

	
	
	涉及网络安全专用产品的要求
	报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

	
	
	涉及正版软件的要求
	本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。

	
	
	涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求
	如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。

	
	
	涉及进口产品的要求
	1.本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购本国产品。

2.本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	
	
	本国产品的支持政策
	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第八部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	16
	信用记录查询
	查 询

渠 道
	信用中国网站www.creditchina.gov.cn
中国政府采购网www.ccgp.gov.cn

	
	
	查询截止时间
	开标当天

	
	
	信用信息查询结果
	被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。

	
	
	
	查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。

	17
	招标代理服务费
	招标代理服务费：参照中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件的规定标准，人民币21815元。

中标人在中标结果公告发出两个工作日内向采购代理机构以现金或银行转账的方式交纳相应的招标代理服务费。


第三部分 投标人须知

(一) 总则

1  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购活动。
2  定义

2.1“采购代理机构”指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标采购活动的执行机构，即山西京玮雅正招标代理有限公司。

2.2“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次招标活动的采购单位，太原市生态环境局迎泽分局。
2.3“投标人”是指响应本项目招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“中标人”是指经过评标委员会综合评分，满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高且排名第一的投标人。

2.5“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的提供项目实施前、实施中、实施后的服务和投标人承诺的其他类似服务。

2.6“欺诈行为”是指为了影响政府采购过程或政府采购合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3  投标人资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3能够承担投标过程及履行政府采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一政府采购合同项下的投标。

4  知识产权

4.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人须承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5  投标有效期

5.1投标有效期自开标之日起算120天。
5.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。

5.3项目履约期限超过“开标之日起算120天”的，投标有效期延长至政府采购合同全面履行完毕。

6  投标费用

6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

7  采购代理机构的权利

7.1采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定，执行取消本次采购任务的情况下，无需对受影响的投标人承担任何责任。

8  解释权

8.1本次招标文件的最终解释权属于山西京玮雅正招标代理有限公司。

8.2因政府采购合同发生争议的，对招标文件的最终的解释权属于审判机关（当地人民法院）。

8.3招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律、法规的规定进行解释。

(二) 招标文件

9  招标文件的构成

9.1招标文件包括：

（1）采购邀请

（2）前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查内容及标准

（5）评标方法和评标标准

（6）采购需求

（7）合同文本

（8）投标文件格式

（9）招标文件的澄清公告以及答疑、变更或补充通知等（如有）

由采购人或采购代理机构提供的所有资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人或采购代理机构的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人或采购代理机构要求，投标人应归还所有从采购人或采购代理机构处获得的保密资料。

10  招标文件的澄清和修改

10.1任何要求澄清招标文件的投标人，应在法定时限内通知采购代理机构。

10.2在开标时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。

10.3招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）以澄清公告的形式予以公布。
(三) 投标文件

11  投标文件的构成

11.1投标文件包括：

（1）开标一览表

（2）资格审查部分

（3）商务技术部分

投标文件的修改、澄清、说明或补正内容等均为投标文件的有效组成部分。

投标人须在开标时间前完成投标文件的加密传输递交，在开标时间前投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，在规定时间内重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

11.2《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准。

12  投标文件的编制

12.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

12.2投标文件应以中文书写，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须加盖投标人公章或经法定代表人或全权代理人签章后生效。所有的投标文件必须逐页填加(连续)页码并编制目录。

12.3投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。

13  投标语言及计量单位

13.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14  投标报价

14.1报价均以人民币/元为单位。

14.2投标人按照第六部分“采购需求”对服务内容进行唯一报价，具体要求详见第二部分《前附表》，采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

14.3只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

14.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，投标人须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

15  投标保证金

15.1投标人应按前附表中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

15.3投标保证金到账(保函提交)截止时间同开标时间。由于到账时间晚于开标时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

15.4投标保证金(保函)有效期同投标有效期。

15.5采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.6发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人弄虚作假的；

（3）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）中标人无正当理由不与采购人订立政府采购合同的；

（5）中标人在签订政府采购合同时向采购人提出附加条件的；

（6）招标文件规定的其他情形；

（7）中标人未向采购代理机构交纳招标代理费的；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

16  投标文件签署

16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

16.2投标文件签署应清晰工整。
16.3投标文件须逐页盖章。

17  投标文件的加密

17.1投标人应根据招标文件及中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）平台的要求对投标文件进行电子签章并加密上传。

（四） 投标

18  投标文件递交

投标时间及开标时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长开标时间的采购项目，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的约束。

19  串通投标

19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

20  弄虚作假

20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

21  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

21.1获取招标文件时的单位名称与其递交的投标文件中单位名称不一致的；

21.2投标文件未在规定时间内解密，且未按招标文件要求签字、盖章的；

21.3未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

21.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件及其它需要提供的证明材料等的；

21.5不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.6投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

21.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合体协议的；

21.9投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照“第三部分 投标人须知14.4”的规定进行修正的；

21.10投标总价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

21.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

21.12投标文件未对招标文件中要求的事项做出明确响应的；

21.13投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

21.14投标人提供的各项服务技术标准低于国家强制性标准的；

21.15同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的情形除外；

21.16评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，作出的解释不合理或不能提供证明材料的；

21.17投标文件未对合同履行期限、服务范围等做出实质性响应的；

21.18投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动；

21.19投标人相互串通投标、弄虚作假的；

21.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.21法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
22  有下列情形之一的，应予废标：

22.1采购人提供的《采购需求》错误的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

(五） 开标

23  开标

23.1采购代理机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点开启投标文件。

23.2电子投标文件解密。

开标时间开始进入解密环节，投标人应在开始解密时间起30分钟内完成在线电子投标文件的解密。

(六) 资格审查

24  成立资格审查小组

24.1采购代理机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，组建资格审查小组。

24.2资格审查小组成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25  资格审查小组职责

25.1资格审查小组成员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

25.2资格审查小组成员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。

(七) 评标

26  成立评标委员会

26.1 采购代理机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目情形组建评标委员会。

26.2评标委员会的组成人员为采购人或采购代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得参加本项目评审。

26.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27  评标委员会职责

27.1评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

27.2评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

27.3根据采购人委托直接确定中标人。

(八) 签订政府采购合同

28  中标通知

28.1采购代理机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）上发布《中标结果公告》，并向中标人发出《中标通知书》。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

28.3采购人或采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

29  签订政府采购合同

29.1招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次政府采购合同附件，并具有法律效力。

29.2中标人不得再与采购人签订背离政府采购合同实质性内容的其他协议或声明。

29.3采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，与中标人签订书面政府采购合同，最长不超过法定的30日期限。所签订的政府采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人提供的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订政府采购合同的条件。
30  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（3）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离政府采购合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和采购代理机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标无效。

31  对中标人不良行为的处罚
中标人发生下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行政府采购合同义务的。
32  诚实信用

32.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入中标人诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

32.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

32.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

(九) 质疑与投诉
33  询问

投标人依法提出的询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内做出答复。

34  质疑

34.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，且符合法定质疑条件的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）进入“项目质疑管理”在线向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.2投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。

34.3采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人通过政府采购平台在线接受质疑答复结果。

35  投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购代理机构提出质疑。对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定期限内做出答复的，质疑投标人可以在答复期满后十五个工作日内向太原市迎泽区财政局提起投诉。

35.2投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

35.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

(十) 其他

36  关于日期计算方法

本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

37  其他

投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答等。

第四部分  资格审查内容及标准
1  资格审查依据

1.1资格审查小组依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。

2  资格审查原则

2.1资格审查小组成员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。

3  资格审查小组应履行职责

3.1资格审查小组根据各成员签字的原始审查记录和审查结果，编写《资格审查情况报告》并签字确认，各成员对个人的审查意见承担法律责任。

3.2资格审查小组成员应对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，否则视为通过。

3.3资格审查小组应告知投标人未通过资格审查的原因。

4  资格审查结果

4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

5  资格审查过程的保密
5.1资格审查小组成员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

6  资格审查内容及标准

	序号
	审查内容
	标  准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	投标保证金
	按时足额交纳投标保证金，在投标文件中提供交纳投标保证金凭证的复印件，并加盖投标人公章。

	7
	投标人保证函
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	8
	反商业贿赂承诺书
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	9
	法定代表人资格证明文件
	法定代表人参加本项目投标时须提供法定代表人资格证明文件，并按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	10
	法定代表人授权委托书
	非法定代表人参加本项目投标时须提供授权委托书，并按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	11
	投标人对《合同文本》的签署意见
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	12
	代理服务费承诺书
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	13
	投标文件的编制
	投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签字、盖章等。

	14
	资质要求
	所属行业相关法律、法规等对投标人经营有特殊资格、证等规定的，须提供其相关证明材料。

	15
	中小企业声明函
	按照招标文件第八部分“投标文件格式”要求进行编制。

	资格审查注意事项：

资格审查小组各成员判定某投标人未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过资格审查。


第五部分  评标方法和评标标准
1  采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。

2  评标范围

2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3  评标原则

3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。

4  评标依据

4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

5  评标方法

5.1本项目采用综合评分法。

5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

6  投标文件（商务技术部分）的澄清

6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，以书面形式通知该投标人。

6.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。  

6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。

6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

7  评审事项处理原则

7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

7.2评标委员会有权判定不同投标人的投标文件是否属于异常一致或者报价呈规律性。

7.3有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3） 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作。

8  评标报告

8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各评标委员会成员对个人的评审意见承担法律责任。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

9  评审过程的保密

9.1评标委员会、采购代理机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

9.2评标委员会和采购代理机构均无义务向投标人进行任何有关评审情况的解释。

10  符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标文件的报价
	①所有投标报价均以人民币/元为计算单位。

	
	
	②不存在可选择或可调整的投标报价情形。

	
	
	③不存在投标总价超出本项目预算金额或最高限价的情形。

	2
	投标服务（方案）
	不存在可选择投标服务（方案）的情形。

	3
	商务技术指标响应内容
	投标文件满足招标文件中的各项要求和条件。

	4
	其他
	未发现属投标文件无效规定情形的（见第三部分 投标人须知“(四)投标”第21项中21.9-21.21的规定）。

	符合性审查注意事项：

评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11  评分细则

11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公证、审慎地据实、独立打分。

11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，采购代理机构有权要求该评标专家重新评审。

11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，采购代理机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告太原市迎泽区财政局。

11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定服务部分最好的；

（2）如服务部分分值相同时，选定技术部分最好的；

（3）如技术部分分值相同时，选定报价最低的。

11.5技术评分（分值87分）

	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	服务方案
	24分
	评标委员会根据投标人提供的设备运维方案，包括：设备迁移方案（4分）；微观监测站、扬尘监测仪运行维护方案（4分）；VOCs标准监测仪运行维护方案（4分）；视频设备运行维护方案（4分）；运维资料管理（4分）；突发事件的应急响应措施（4分）6项内容进行综合评审。

1.各评分项若有缺项的，则缺项部分不得分；

2.各评分项提供的内容中存在以下缺陷的，分别扣该项分，提供的内容中存在缺陷是指：

①与本项目采购需求不适应的，扣1分；

②描述内容混乱，与采购项目质量无关，扣1分；

③凭空编制，内容矛盾，前后逻辑错误的，扣1分。

	
	
	20分
	评标委员会根据投标人提供的区域巡查服务方案，包括：无人机巡检方案（4分）；飞行日志（4分）；动态标注方案（4分）；事件巡查方案（4分）；应急响应方案（4分）5项内容进行综合评审。

1.各评分项若有缺项的，则缺项部分不得分；

2.各评分项提供的内容中存在以下缺陷的，分别扣该项分，提供的内容中存在缺陷是指：

①与本项目采购需求不适应的，扣1分；

②描述内容混乱，与采购项目质量无关，扣1分；

③凭空编制，内容矛盾，前后逻辑错误的，扣1分。

	
	
	15分
	评标委员会根据投标人提供的平台升级方案，包括：传输轨迹分析方案（3分）；轨迹聚类分析方案（3分）；潜在源区分析方案（3分）；浓度权重分析方案（3分）；历年污染过程分析方案（3分）5项内容进行综合评审。

1.各评分项若有缺项的，则缺项部分不得分；

2.各评分项提供的内容中存在以下缺陷的，分别扣该项分，提供的内容中存在缺陷是指：

①与本项目采购需求不适应的，扣1分；

②描述内容混乱，与采购项目质量无关，扣1分；

③凭空编制，内容矛盾，前后逻辑错误的，扣1分。

	
	
	20分
	评标委员会根据投标人提供的平台维护方案（4分）；实时消息推送方案（4分）；常规数据分析报告方案（4分）；服务质量保障措施（4分）；拟投入的设备设施（4分）5项内容进行综合评审。

1.各评分项若有缺项的，则缺项部分不得分；

2.各评分项提供的内容中存在以下缺陷的，分别扣该项分，提供的内容中存在缺陷是指：

①与本项目采购需求不适应的，扣1分；

②描述内容混乱，与采购项目质量无关，扣1分；

③凭空编制，内容矛盾，前后逻辑错误的，扣1分。

	2
	组织实施

保障
	8分
	评标委员会根据投标人提供的①组织架构及人员配置（提供拟投入服务人员的姓名、年龄、岗位及相关证书）（4分），②各项岗位职责（4分）2项内容进行综合评审。
1.各评分项若有缺项的，则缺项部分不得分；

2.各评分项提供的内容中存在以下缺陷的，分别扣该项分，提供的内容中存在缺陷是指：

①与本项目采购需求不适应的，扣1分；

②描述内容混乱，与采购项目质量无关，扣1分；

③凭空编制，内容矛盾，前后逻辑错误的，扣1分。

	评分注意事项：

投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分。


11.6商务评分（分值3分）

	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	企业业绩
	3分
	以提供在提交投标文件截止日期前三个年度内签署的投标人自身同类合同为准。必须提供以下内容：①与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页；②合同核实单位、合同核实联系人、合同核实联系电话。每提供一个有效业绩得1分，否则不得分，最高得3分。


11.7价格评分（分值10分）

	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	政府采购政策要求（如涉及）
	涉及执行政府绿色采购政策的要求
	（1）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。

（2）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（3）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的（本项目不涉及），将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

（4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

	
	涉及中小

企业的要求（注：本项目专门面向中小企业采购，故不重复享受政府优惠政策）
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（格式见第八部分）。

	
	
	根据山西省财政厅发布的《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	
	在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策；

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	
	涉及监狱企业参加投标的要求
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	涉及残疾人福利性单位参加投标的要求
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	涉及绿色数据中心建设的要求
	若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见第八部分）。

	
	涉及网络安全专用产品的要求
	报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

	
	涉及正版软件的要求
	本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。

	
	涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求
	如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。

	
	涉及进口产品的要求
	（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购本国产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	
	本国产品的支持政策
	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第八部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

	评分注意事项：

    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


12  评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1未按照采购代理机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；

12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.7记录、复制或者带走任何评标资料；

12.8其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，采购代理机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第六部分 采购需求
技术要求

一、项目概况

为持续改善太原市迎泽区大气环境质量，解决臭氧污染治理、大气防治精准化不足等问题，延续前期大气环境网格化系统建设成果，本项目以网格化在线监测设备为依托，开展设备运维、区域巡查、平台运营及数据分析等服务，升级软件平台功能，实现污染溯源与精准管控，助力区域打赢大气污染防治攻坚战。

二、服务内容

本项目服务内容包含设备运维、区域巡查、平台运营、数据分析四大类，具体服务内容及数量如下，所有服务均需满足国家及行业现行操作规范：

	序号
	采购服务内容
	数量
	单位

	1
	设备运维服务
	微观站六参设备维护
	19
	台

	2
	
	微观站两参设备维护
	1
	台

	3
	
	扬尘监测设备维护
	8
	台

	4
	
	VOCs标准监测仪维护
	1
	台

	5
	
	监控视频设备维护
	9
	台

	6
	
	高空视频设备维护
	1
	台

	7
	区域巡查服务
	无人机巡检服务
	1
	项

	8
	
	现场巡查服务
	1
	项

	9
	平台运营服务
	平台升级服务
	1
	项

	10
	
	平台维护服务
	1
	项

	11
	数据分析服务
	实时消息推送

常规数据分析报告
	1
	项


三、技术要求

（一）设备运维服务

1、设备运维工程师具备环境类运维相关证书，且具有大气监测设备运维实操能力。

2、按采购人要求，将1套六参微观站、1套扬尘监测仪、1套监控视频设备迁移至迎泽区双塔街办指定区域，迁移后设备有效传输率≥90%。

3、微观监测站、扬尘监测仪运行维护

 建立标准化设备运维技术档案，档案内容包含设备基本信息、巡检记录、故障处理记录、零部件更换记录等，全程可追溯；具体维护执行以下频次及要求：

1）日查看：每日通过平台查看监测实时数据，点位离线/数据异常时，30分钟内响应，2小时内排查，现场处理不超过24小时；

2）月巡检：每月至少1次现场巡检，检查设备外观、取样管路、SIM卡、电源/主板、滤网等关键部件，做好巡检记录；

3）季度检查：每季度随机抽取≥30%站点现场检查，含质量浓度准确性、平行性、周边环境等；带气象传感器的站点，使用国家计量检定合格的温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准；

4）年度更换：按设备使用维护手册，更换传感器、电池等关键零部件，更换后送具备CMA资质的质量保证实验室进行准确性、平行性检测，检测不合格设备及时校准、维修或按规定报废。

4、VOCs标准监测仪运行维护

针对迎泽区生态环境局现有的VOCs在线监测系统，为保证其监测数据的准确性，需定期对工作站、气相色谱-质谱联用仪、标气气路等进行运行维护。运维内容主要包括：

1）网络检查：检查TH-300B系统网络设置与通讯是否正常。

2）TH-300B主机检查：制冷与加热温度是否正常；进样体积与流量是否正常；样品序列余量是否充足。

3）GCMS检查：GCMS是否正常运行；工作日志中是否出现报错；检查谱图出峰情况是否异常；样品序列余量是否充足。

4）VOCs标准监测仪日常维护内容

负责TH 300B的日常维护工作（现场维护中所使用的耗材、备件、载气、标气均由服务方进行提供），并在每次维护后填写运行维护记录表，日常维护内容以及频次如下：

	序号
	项目内容
	频次

	1
	检查载气
	每周一次

	2
	更换硅胶
	每周一次

	3
	添加去离子水
	每周一次

	4
	更换活性炭
	根据实际情况

	5
	更换除二氧化碳管
	每两周一次

	6
	更换采样头滤膜
	每月一次

	7
	制冷机的清理
	每季度一次

	8
	检查内标
	每周一次

	9
	检查外标
	每周一次

	10
	仪器预防性维护
	每季度一次


① 检查载气：定期记录氮气和氦气剩余压力，保证气源足够。当钢瓶压力小于2 MPa时更换钢瓶气并在更换后进行验漏。

② 氢空一体机维护：更换硅胶、更换活性炭及添加去离子水。硅胶的更换频率取决于氢空一体机的品牌型号与空气湿度，一般一周更换一次硅胶；活性炭则通过FID路基线情况判断是否需要更换；去离子水每周添加一次。

③更换除二氧化碳管：当FID的谱图中丙烷的峰拖尾比较严重时，更换二氧化碳去除管，保证FID出峰准确性，并在更换后对TH-300B系统进行验漏。更换频率取决于空气湿度，一般两周更换一次。

④采样头滤膜更换：采样头滤膜的更换频率主要取决于空气质量，一般每月更换一次。

⑤制冷机清理：制冷机在工作中会凝结空气中的水份，从而结冰，结冰过大时需关闭制冷机，让冰完全融化，清理频率主要取决于空气湿度。

⑥内、外标气更换：内标配制标准为4ppb，40psi，15L，可连续使用一周，每周更换一次；外标配制标准为4ppb，40psi，6L，可连续使用两周，每两周更换一次。

⑦仪器预防性维护：现场检查系统各组件的运行状态，及时更换已出现故障迹象与寿命即将到期的耗材与备件，从而尽量预防系统出现严重故障。

5、监控视频运行维护

 保障前端视频数据采集、传输连续稳定，视频画面清晰，无卡顿、断流现象，具体要求：

1）每月清洁摄像机镜头，整理视频线/控制线/电源线接头，做好防水、防腐蚀处理；

2）每季度检查云台散热系统、解码板元件，排查光纤传输线路隐患，检查供电箱密封圈、固定螺丝，确保无人为损坏、移位；

3）故障响应：视频设备故障后1小时内响应，现场维修不超过12小时，特殊故障24小时内出具解决方案。

6、运维资料管理

中标人需建立设备维护台账，记录设备运行、故障、巡检、维护等全流程信息，台账格式统一、内容完整，采购人可随时查阅，每年底向采购人提交全套运维资料归档。

（二）区域巡查服务

1、无人机巡检

中标人提供符合民用无人机管理规定的巡检设备及专业操作人员（具备无人机驾驶证），对迎泽区禁飞区外区域开展污染源巡查，具体要求：

1）每月开展无人机飞行巡检，覆盖人力难以到达区域，飞行时长及范围满足采购人监管需求；

2）使用高清设备拍摄，精确记录污染源位置、现场状况，通过迎泽区大气网格化群进行环境事件推送，实时通知相关责任部门；

3）重污染天气、调度管控期间，按采购人要求随时开展临时飞行巡检。

4）飞行结束后及时提交资料，对排查到的污染源进行整理形成飞行日志。

2、污染源巡查

提供7×24小时常态化现场巡查，配备专职巡查人员及机动巡查车，建立动态污染源清单，具体要求：

1）动态标注

对重点控制区污染源进行位置、图片、问题描述标注，清单实时更新，实行“一点一清单、一点一方案”；

2）事件巡查

针对于不同时段，不同事件和不同区域进行机动性的突击巡查。定位热点区域，排查污染风险。根据各项污染物浓度情况及气象条件情况进行实时分析研判，结合实时分析结果及对管控调度区域进行每日现场巡查调研，发现污染问题，随时取证，记录发生时间、污染源位置、污染现象等信息，通过迎泽区大气网格化群进行环境事件推送，实时通知相关责任部门；针对重点问题进行复查，跟踪整改情况，实时督促相关部门工作进度。

（三）平台运营服务

1、平台升级服务

以现有大气环境网格化监管系统为基础，升级污染成因分析、历年污染过程分析功能，以实时监测数据为基础，结合气象数据、地理信息数据、污染源及大气污染案例库数据，利用大数据分析模型，溯源监测站点污染物变化，精准锁定污染源头，实时甄别影响区域空气质量的主要因素，系统功能至少包含：

1）污染成因分析

①传输轨迹分析：

分析大气污染物输送、扩散轨迹，后向轨迹溯源，前向轨迹追踪；

②轨迹聚类分析：

对前后向轨迹进行聚类分组，归纳不同类型的轨迹特征，可用于识别主要的气流输送路径和污染物来源类型。通过对海量轨迹的聚类归类，清晰区分不同来源方向、不同传输特征的轨迹群体，为污染溯源和输送路径研判提供支撑。

③潜在源区分析：

反映各网格中污染轨迹所占比例，可用于识别受污染物质量浓度影响大的区域。通过气流轨迹分析可能性较高的潜在源区域。

④浓度权重分析：

反映各网格区域污染物浓度的贡献权重，结合轨迹与污染物浓度的关联关系，可用于量化不同网格区域对目标区域污染物浓度的影响程度。通过浓度权重计算，精准估算每个网格上污染物的浓度，为潜在源区贡献度评估提供数据支撑。

2）历年污染过程分析

历年污染过程是指往年发生过重污染天气时的相应情况，通过对历年污染过程及防治措施的汇总，逐步形成大气污染案例库，通过对历年大气污染事件的详细记录、治理措施和效果评估的分析，更加准确地了解大气污染的实际情况和治理需求，制定出更加科学合理的环境政策和治理措施。

本项目历年污染过程分析可查看一年内不同污染因子的污染总次数、污染总持续时长，并且以图的形式直观展示一年内发生的数次污染过程，包括每次污染的开始时间、结束时间、持续时间和污染过程的浓度峰值等，为后续的溯源和分析提供依据。

2、原系统归属权为采购人，系统升级由采购人配合协调软件开发商。

3、平台维护服务

提供一年全流程软件平台维护，保障主机、操作系统、数据库、存储设备等正常运行，具体要求：

1、7×24小时服务热线：对采购人服务请求即时记录、快速响应，15分钟内反馈处理意见；

2、现场服务：服务人员为本项目设计/调试人员，对现场系统的运行情况熟悉，能快速诊断系统故障并予以排除。

3、回访：根据系统运行情况定期回访，了解集成系统现场运行情况，及时消除可能出现的故障；

4、远程服务：须支持系统网络化远程诊断、维护；

（四）数据分析服务

1、中标人需配备至少3名数据分析人员，均具备环保相关专业，本科及以上学历，通过分析监测数据，对全区的大气污染状况进行综合分析；分析影响污染状况的主要污染来源，定期或不定期出具数据分析报告；同时进行污染事件派单及配合完成监控中心工作。数据分析内容根据环保工作需要，及时进行调整。
2、实时消息推送

实行24小时值班制，实时监测全区空气质量数据，每2小时通过微信等指定渠道推送区域整体空气质量信息，推送内容至少包含：迎泽大街248号点位空气质量排名、早晚高峰空气质量、重污染预警、气象条件分析、污染防治建议等；发现标准站数据异常或掉线后，及时联系运营商处理，即时反馈采购人。

3、常规数据分析报告

依托监测数据，从污染特性、分布、类型、气象条件、地形地貌、传输规律等多角度综合分析，出具数据分析报告，具体要求：

1）报告类型：定期报告（日报、周报、月报、季报、半年报、年报）、临时报告（按采购人需求出具）；

2）报告形式：提供电子版（WORD/EXCEL/PDF/图片等），支持直接打印，纸质版按采购人要求按需提交；

3）专项分析：夏季臭氧、冬季重污染天气管控期间，配合采购人开展污染防治工作；

4）报告内容：含污染现状、成因分析、防治措施建议等。

四、服务质量

符合国家现行大气环境监测相关标准、环境保护行业规范及山西省相关规范要求，满足采购人日常大气环境监管工作实际需求。

五、人员、车辆要求

服务期内，中标人须组建服务团队，团队配置至少满足：8人1辆机动巡查车，其中设备运维+区域巡检人员5人+1辆巡查车、数据分析人员3人；平台运营服务人员由供应商自行配置，保障平台7×24小时正常运行。

商务要求

一、合同履行期限

1年。

二、服务地点

太原市迎泽区辖区内。

三、付款方式

签订合同后10个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%；服务期结束10个工作日内支付合同总额的50%。

四、验收事项
履约验收主体：采购人      

履约验收方式：采购单位根据招标文件、投标文件、政府采购合同对中标人提供的数据分析服务、区域巡查服务、设备运维服务等服务内容进行考核验收。
履约验收程序：采购单位根据各项考核标准对中标人提供的服务进行考核验收，由采购单位和中标人共同签署。
履约验收内容：按照招标文件要求、政府采购合同约定及投标文件响应的全部内容。

履约验收标准：全部服务内容符合招标文件、投标文件、政府采购合同要求。
五、所属行业

软件和信息技术服务业。

第七部分  合同文本
太原市迎泽区大气环境网格化系统监管运维服务项目合同文本
甲方：                              
地址：                                        
乙方：                             
地址：                                       
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，为保证政府采购活动实效，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，现就                       (项目名称)达成如下合同，以兹共同遵守：

一、项目名称及内容
(一)项目名称：

(二)项目内容：

二、服务项目及要求
(一)服务对象：

(二)合同期限：

合同期限为    (月/日),自    年    月    日起至    年     月    日止。

(三)服务时间：

(四)服务数量：

(五)服务标准：

(六)提供服务的地点：

(七)提供服务的形式：

三、合同金额
本合同服务费总金额为人民币(大写):          元 (¥     元)。
四、付款方式
(一)甲乙双方协商一致，采取以下第(   )种付款方式：

1.一次性付款：

乙方履约完毕经甲方验收合格后    日内，一次性支付全部服务费。

2.分期支付：

(1)按年/按季度/按月支付等额的服务费；

(2)合同签订后     日内，甲方向乙方支付          元(或合同总额的    %);在交成果后      日内，支付服务费总额的    %;

(3)按进度支付服务费；

(二)支付方式：
1.支付方式：银行转账。

2.乙方账户信息如下：

收款人名称：                             
开户银行：                              
账    号：                               
五、项目验收
(一)验收内容

(二)结果应用

六、甲乙双方权责

(具体约定甲乙双方有关权责)

六、合同的变更、终止和解除
(一)本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不同的，以补充协议为准。

(二)因发生不可抗力等原因导致本合同无法履行或无继续履行的必要的，双方可协商解除合同且互不承担违约责任。除上述约定外，任何一方不得擅自解除本合同。

(三)(若合同存在附条件生效的条款，应予以载明。)

(四)(其他需要约定的事项)

七、知识产权
(一)乙方保证甲方在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

(二)乙方保证其提供的内容拥有合法的知识产权或授权，其权利义务不涉及第三人，没有任何侵权，若乙方所作的设计造成任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他受保护的权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由乙方承担并负责支付损害赔偿、诉讼费、律师费等一切费用。若发生以上情况并给甲方造成损失，乙方应负法律责任，甲方有权依法向乙方索赔并追究责任。

(三)(其他需要约定的事项)

八、违约责任
(一)依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

(二)(其他需要约定的事项)

九、保密条款
乙方及其项目参加人员应就合同履行过程中了解到、涉及到、搜集到甲方技术信息、经验信息以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施，如发生以上情况，甲方有权索赔。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

(一)未经甲方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

(二)不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

(三)在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述信息、资料返还甲方，或按甲方要求作适当处理。

(四)本合同项下的保密义务约定至相关信息、资料正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。

(五)本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

(六)(其他需要约定的事项)

十、不可抗力
(一)当发生不可抗力事件而导致其中一方不能履行合同时，应依据不可抗力对其造成的影响部分或全部免除责任，但因迟延履行后发生不可抗力的除外；

(二)任何一方由于不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后   日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同。

(三)因不可抗力导致双方均发生损失的，双方各自承担损失；不可抗力结束后，经甲乙双方协商确认合同仍有继续履行的必要的，双方均应积极履行合同。

(四)(其他需要约定的事项)

十一、争议解决
(一)当履行本合同发生争议时，双方应友好协商解决。无法协商达成一致的，任何一方均可向        人民法院提起诉讼。

(二)(其他需要约定的事项)

十二、其他
(一)本合同中的保密条款、知识产权条款、争议解决条款长期有效，不随本合同的终止、无效、被撤销而失效。

(二)本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(三)本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

(四)本合同一式    份，其中，甲方执     份，乙方执    份，具有同等法律效力。

(五)(其他需要约定的事项)

十三、合同附件(若有附件应注明，并注明附件名称)

甲方(公章):                 乙方(公章):

单位名称：                   单位名称：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系方式：                   联系方式：

签约日期：   年   月   日    签约日期：   年   月   日

签署地点：网上签约

第八部分 投标文件格式

投标人编制投标文件须知

为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件中的各项具体规定，参考如下要求认真编制投标文件：

投标文件字体为“宋体”；正文字号：小四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：五号。

附件1
开 标 一 览 表

	项目名称
	投标总价（元）

	
	人民币（小写）：

	
	人民币（大写）：


注：投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。

投标人全称(公章)：                      

法定代表人：      （签字或盖章）     

签署日期：        年       月      日
附件2  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式
投 标 文 件
（资格审查部分）

项目编号：                            

项目名称：                            
投标人全称（公章）：                      
法定代表人：（签字或盖章）        
            日      期：      年    月    日
附件3

投标文件（资格审查部分）目录

(供参考，投标人可自行编制)

1.投标人信用承诺书………………………………………………………………页码

2.投标保证金交纳凭证……………………………………………………………

3.投标人保证函……………………………………………………………………

4.反商业贿赂承诺书………………………………………………………………

5.法定代表人资格证明文件………………………………………………………

6.法定代表人授权委托书…………………………………………………………

7.投标人对《合同文本》的签署意见……………………………………………

8.代理服务费承诺书………………………………………………………………

9.投标人需承诺或说明的其它事项 ……………………………………………

10.中小企业声明函 ………………………………………………………………

附件4 
投标人信用承诺书

（投标人全称）    承诺如下：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、已经登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人信用记录；

7、满足法律、行政法规规定的其他条件；

8、不是联合体投标。

以上承诺真实有效，如有不符愿意承担所有责任。
投标人全称（公章）：                       

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）        

签署日期：        年     月     日

附件5
投标保证金交纳凭证

附件6
投标人保证函
太原市生态环境局迎泽分局/山西京玮雅正招标代理有限公司：

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的资质要求。

2、按招标文件要求提供投标报价详见报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期     天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

6、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

7、保证遵守招标文件的所有规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可不予退还。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

投标人全称（公章）：                      
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）        

签署日期：      年      月    日

附件7

反商业贿赂承诺书

太原市生态环境局迎泽分局/山西京玮雅正招标代理有限公司：

为进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成政府采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人全称（公章）：                                       

签署日期：          年       月        日

附件8
法定代表人资格证明文件
       （姓名）是       投标人全称     的法定代表人。参加山西京玮雅正招标代理有限公司组织的    项目名称、项目编号  ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订政府采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

	法定代表人身份证/护照（正反两面）


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人：    （签字或盖章）    

投标人全称（公章）：              
签署日期：       年      月     日 

附件9
法定代表人授权委托书
我  姓名  是   投标人全称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加山西京玮雅正招标代理有限公司组织的     项目名称、项目编号的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订政府采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

	法定代表人身份证/护照

（正反两面）
	
	全权代理人身份证/护照

（正反两面）


注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人：（签字或盖章）           

                    全权代理人：（签字或盖章）             

                                    投标人全称（公章）：                                         

                                 签署日期：        年      月     日

附件10

投标人对《合同文本》的签署意见

1．投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：

有异议（   ）           无异议（   ）
2．对《合同文本》有异议的，请具体说明。

……

投标人全称（公章）：                                       

签署日期：           年       月      日

附件11
代理服务费承诺书

致：山西京玮雅正招标代理有限公司

我们在贵公司组织的         项目（项目编号：          ）中若获中标通知书，我们保证在中标通知书发出之日起2个工作日内按招标文件规定，以现金或网银转账中的一种，向山西京玮雅正招标代理有限公司（开户银行：招商银行股份有限公司太原兴华街支行，开户银行行号：308161039067，银行账号：351905365410906），支付招标代理服务费。若未支付，自愿将投标保证金由山西京玮雅正招标代理有限公司扣除。

    特此承诺！

投标人全称（公章）：










地址：















电话：


     






法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）           
承诺日期： 






附件12
投标人需承诺或说明的其它事项

（投标人自行填写）
投标人全称（公章）：                                       

签署日期：           年       月      日

附件13投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式

投 标 文 件
（商务技术部分）

项目编号：                            

项目名称：                            
投标人全称（公章）：                    
法定代表人：（签字或盖章）      

           日      期：      年    月    日
附件14

投标文件（商务技术部分）目录

(供参考，投标人可自行编制)

1.投标报价表…………………………………………………………页码

2.服务方案……………………………………………………………

3.组织实施保障………………………………………………………

4.近三年完成的同类项目汇总表……………………………………

5.政府采购相关政策…………………………………………………

6.投标人需补充的其它资料或（说明）承诺事项…………………

7. ......

附件15

投  标  报  价  表

	项目名称
	服务内容
	合同履行期限
	有无偏离

	
	
	
	

	……
	
	
	

	投标总价（元）
	大写：

小写：


  注：投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。

投标人全称（公章）：                     

法定代表人： （签字或盖章）         

签署日期：        年      月     日

附件16

服务方案

（投标人自行编制）

投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

附件17

组织实施保障

（投标人自行编制）

投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

附件18

近三年完成的同类项目汇总表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	合同价格
	

	合同履行期限
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附件19

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）  的  （项目名称）采购活动，为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）    ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、  （标的名称）    ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（盖章）：                     

日    期：                     
属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

残疾人福利性单位声明函

 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                     

日     期：                    
《政府强制采购产品明细表》格式

政府强制采购产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。
政府采购绿色产品明细表格式

政府采购绿色产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。
投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

符合绿色数据中心建设要求承诺书格式

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本供应商现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺格式

正版软件承诺

(采购人)：

本供应商现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本供应商现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　      

日期：　   年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件20

投标人需补充的其它资料或（说明）承诺事项

考核办法（试行）
本项目实行百分制扣分法，由采购人组织综合考评，考核范围覆盖设备运维、区域巡查、数据分析、平台运营所有服务内容，考核结果与服务费用支付挂钩，具体情况如下：

年终综合考核中得分在95分及以上，全额付款；

得分在94-95分（含94分），扣除当年服务费的0.1%；

得分在93-94分（含93分），扣除当年服务费的0.2%；

得分在92-93分（含92分），扣除当年服务费的0.3%；

得分在91-92分（含91分），扣除当年服务费的0.4%；

得分在90-91分（含90分），扣除当年服务费的0.5%；

得分在89-90分（含89分），扣除当年服务费的1%；

得分在88-89分（含88分），扣除当年服务费的1.3%；

得分在87-88分（含87分），扣除当年服务费的1.5%；

得分在86-87分（含86分），扣除当年服务费的1.8%；

得分在85-86分（含85分），扣除当年服务费的2%；

得分在80-85分（含80分），扣除当年服务费的4%；

得分在70-80分（含70分），扣除当年服务费的8%；

得分在60-70分（含60分），扣除当年服务费的20%；

得分在60分以下，扣除当年服务费的50%。

具体本次考核细则及评分规则如下：

	考核内容
	序号
	指标要求
	评分标准
	得分结果
	备注

	一、数据分析服务（30分）
	1
	按要求每2小时进行一次区域整体环境空气质量的实时消息推送，推送内容包括但不限于：迎泽大街248号点位空气质量的排名、早晚高峰的空气质量、重污染预警、气象条件分析、污染防治意见等内容。年终根据环境空气质量播报的数量、准确性和及时性等进行综合评判。（10分）
	分为播报数量（8分）和准确性、及时性（2分）；设缺失条数为A,A≤50条扣0.1分，50＜A≤100条扣0.3分；100＜A≤200条扣0.5分；A＞200条不得分。准确性、及时性出现一项扣0.3分。
	
	

	
	2
	按合同要求、其他调度需求等及时提供各种数据报表及报告，包含空气质量分析日报、周报、月报、季报、半年报、全年报、专项分析报告及其他调度需求日报等。年终按各类报告提供的及时性、完整性、准确性等综合评判打分。（10分）
	年终各类报告提供分为完整性（8分）和准确性、及时性（2分）；完整性中缺失1份报告扣0.5分；准确性、及时性出现一项扣0.3分。
	
	

	
	3
	安排3名及以上环境专业数据分析人员在迎泽生态环境分局平台驻场，进行空气质量分析研判、平台运维、数据监控以及临时性辅助工作。年终根据技术人员的数量、业务水平、服务水平进行综合评判。（10分）
	根据技术人员的数量、业务水平、服务水平进行综合评判；优秀10分，良好9分，较好8分，一般7分，合格6分，不合格0分。
	
	

	二、区域巡查服务（30分）
	4
	每日对迎泽区进行环境巡查，将发生的污染事件推送监管平台，转至街道进行处理，并跟踪至形成闭环；每月保证对全区8个街镇进行全面巡查，年终根据推送监管平台的事件数量进行综合评判。（15分）
	每月巡查事件不少于70件，若出现1个月巡查事件少于70件扣0.5分。
	
	

	
	5
	每月对迎泽区进行无人机污染源巡查，将发生的污 染事件推送监管平台，转至街道进行处理，并形成飞行日志；每月飞行不少于8次，年终根据飞行次数、日志提交进行综合评判。（15分）
	每月无人机飞行不少于8次，若出现1个月飞行少于8次，扣0.5分；飞行日志缺失一份，扣0.5分。 
	
	

	三、设备运维服务（30分）
	6
	设备运维需指定专门的负责人，服务响应及故障解决要及时。服务过程中需对日常巡检、设备掉线、传感器更换等进行纸质版记录，内容至少包括时间、地点、人员、工作内容、处理结果等基本信息。年终根据记录信息的真实性、完整性、清晰度等进行综合评判。（10分）
	年终所有设备巡检及运维记录提供完整得10分；若出现1台设备巡检及运维记录不足，扣0.5分。
	
	

	
	7
	考核期内设备年均正常运转率达到90%以上（因停电、无信号客观原因不计入），设备正常运转率等于实际回传数据条数与设备应出数据条数的比值。（10分）
	年终所有设备年均正常运转率均达到90%以上得10分；若出现1台设备低于90%，扣0.5分。 
	
	

	
	8
	按照《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）技术要求定期对现场端设备进行维护校准，并保存完整维护记录，有效数据率≥80%。年终根据有效数据率进行综合评判。（10分）
	有效数据率≥80%以上得10分； 70%≤有效数据率＜80%，得8分；有效数据率＜70%，不得分。
	
	

	四、平台运维服务（10分）
	9
	网络和平台包括系统平台、手机APP软件平台等，年均正常运转率达到90%以上，网络和平台正常运转率指正常运转时间与全年应正常运转时间的比值。（10分）
	年终平台正常运转率达到90%以上得10分；80%≤正常运转率≤90%，得5分；正常运转率<80%，不得分。
	
	


