宝峰寺安防工程

竞争性磋商文件

采购人：长治市屯留区文化和旅游局

采购代理机构：山西铭汇工程项目管理有限公司
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第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

宝峰寺安防工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年08月24日15:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404052026BCS00079

项目名称：宝峰寺安防工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1791407.23

最高限价（元）：1791407.23

采购需求：

标项名称：宝峰寺安防工程

数量：/

预算金额（元）：1791407.23

单位：/

简要规格描述：宝峰寺安防工程，具体内容详见工程量清单。

备注：/

合同履约期限：包1，施工合同签订后120日历天内达到竣工验收标准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目为专门面向中小企业的采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

【包1】

供应商须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质，并具有有效的安全生产许可证，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理。

三、获取磋商文件

时间：2026年08月11日至2026年08月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年08月24日15:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年08月24日15:00（北京时间）
地点：长治市潞州区太行东街街道潞阳门中路桃园巷9号滨河城上城小区5号楼1层106铺号华鑫旺烟酒茶二楼
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：采购人支付

代理费收费标准：代理费采用差额定率累进计费方式，以供应商的成交价作为计费基数，100万元以下，工程类费率:1%；100万元-500万元以下,工程类费率:0.7%。

代理费收费金额（元）：/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长治市屯留区文化和旅游局      

地址：长治市屯留区麟绛西大街123号

联系电话：0355-7522121 

2.采购代理机构信息

名称：山西铭汇工程项目管理有限公司

地址：长治市潞州区太行东街街道潞阳门中路桃园巷9号滨河城上城小区5号楼1层106铺号华鑫旺烟酒茶二楼

联系方式：0355-7737788

3.项目联系方式

项目联系人：邵波

联系方式：0355-7737788

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	长治市屯留区文化和旅游局

	2
	采购代理机构
	山西铭汇工程项目管理有限公司

	3
	项目名称
	宝峰寺安防工程

	4
	项目编号
	1404052026BCS00079

	5
	预算金额

及最高限价
	预算金额：1791407.23元
最高限价：1791407.23元
注：供应商的首轮报价及最终报价不得超过其参与报价包的最高限价，否则响应无效。

	6
	合同履约期限
	施工合同签订后120日历天内达到竣工验收标准

	7
	质量标准
	合格，达到国家相关规范标准

	8
	资金来源
	财政资金

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	供应商提出问题的截止时间
	响应文件递交截止之日5天前

	11
	采购人书面澄清的时间
	响应文件递交截止之日5天前

	12
	构成磋商文件的其他材料
	工程量清单

	13
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	响应文件递交截止之日3天前

	14
	磋商截止时间
	2026年08月24日15:00（北京时间）

	15
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	16
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	17
	响应有效期
	90日历天

	18
	签字和（或）盖章要求
	电子响应文件：申请人应使用系统提供的山西政府采购投标客户端编制完成，并按磋商文件“响应文件格式”要求在相应位置签章加密。

	19
	响应文件份数
	供应商需在山西政府采购平台提交加密电子响应文件壹份；

	20
	磋商小组的组建
	本采购项目的磋商小组成员由 3 人组成，其中采购人代表 0 人，评审专家 3 人，均从山西省政府采购网评标专家库随机抽取产生。
经济、技术等方面的专家不少于三分之二。与供应商有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

	21


	保证金
	响应保证金的形式：转账、电汇、支票、保函

响应保证金的金额：15000元整
1、转账、电汇、支票

递交时限：响应截止时间前

递交方式：通过供应商银行基本账户递交

退还方式：退至供应商银行基本账户

收款单位：山西铭汇工程项目管理有限公司
收款账号：0505010309200078947

开户银行：中国工商银行股份有限公司长治滨河支行
行号：102164001033

注：转账时请在备注栏中注明项目名称；

响应保证金应当通过投标单位银行基本账户一次性递交至投标保证金交纳专户，否则其投标将被否决。

2、采用保函形式：

保函形式分为银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函。由上述具有保函机构资格开具的相应金额保函。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，其有效期应当与招标文件有效期一致，且真实有效。

3、退还保证金

自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

	22
	电子响应文件的解密
	供应商应当在规定时间内完成电子响应文件的解密。因供应商原因造成电子响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成电子响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方赔偿由此遭受的直接损失。部分供应商电子响应文件未解密的，其他响应文件的开标继续进行。

依据山西政府采购网发布的《山西政府采购政采云电子平台电子化操作规范》的规定，供应商上传的电子响应文件解密失败三次视为投标撤回。

	23
	关于编写电子响应文件的补充

说明
	1.电子响应文件需按磋商文件要求加盖电子签章/签字。

2.申请人对已上传的电子加密文件自行下载解密验证。

	24
	代理费
	中标金额

（万元）

货物招标

费率

服务招标

费率

工程招标

费率

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

100000以上

0.01%

0.01%

0.01%

代理费采用差额定率累进计费方式，以供应商的成交价作为计费基数，100万元以下，工程类费率:1%；100万元-500万元以下,工程类费率:0.7%。代理费由采购人支付。

	25
	补充内容
	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

	26
	中小企业行业

划分
	□农业、 □林业、 □牧业、 □渔业、 □工业、 ☑建筑业、 □批发业、 □零售业、 □交通运输业、 □仓储业、 □邮政业、 □住宿业、 □餐饮业、 □信息传输业、 □软件和信息技术服务业、 □房地产开发经营、 □物业管理、 □租赁和商业服务业、□其他未列明行业


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。
电子响应须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	响应文件

编制
	1.供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照磋商文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。

2.在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在供应商具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。

3.电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子响应文件解密
	1.在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。

2.电子响应文件解密时间：30分钟

3.电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

4.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形：

（1)供应商未在规定时间内解密响应文件的；

（2)供应商使用非本次磋商加密用CA数字证书解密的；

（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	1.本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行，不再接收纸质文件。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。

2.待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。解密流程与本表不一致的，以山西政府采购平台解密流程为准。
一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2. 定义

2.1“采购人”指本次采购活动的采购单位（见供应商须知前附表）。

2.2“工程”指本磋商文件中所述工程及相关服务。

2.3“采购代理机构” 系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构（见供应商须知前附表）。

2.4“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格申请人。

2.5“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商活动的各申请人。

3. 合格供应商的资格条件

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）竞争性磋商文件规定的供应商特定资格条件；

（3）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次的磋商活动。否则，相关报价均无效；

（4）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他磋商活动。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消报价资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

4. 报价费用

4.1供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

5. 磋商文件的内容

5.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 评标标准和评标办法 

第四部分 商务、技术要求 

第五部分 合同原则

第六部分 响应文件格式

第七部分 相关附件

5.2供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或者不能对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或无效报价处理。

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构（或采购人)可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构（或采购人)应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，将以补充文件的方式在指定网站发布；不足5日的，采购代理机构（或采购人)应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2如延长报价截止时间和公开报价时间，采购代理机构将在磋商公告发布媒体上发布变更公告。更正公告或变更公告的内容是磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束力。

6.3供应商应按磋商须知前附表中规定对磋商项目现场和周围环境的现场考察。

6.4勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

6.5采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

三、响应文件的编制要求

7. 响应文件的语言和计量单位

7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

8. 响应文件的组成及相关要求

8.1响应文件包括三部分：资格文件 、商务及技术文件和报价文件。
供应商在上传时需将资格部分、报价部分要求的单独上传，商务及技术文件上传处将响应文件包括的三部分整体上传。
（1）响应函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）磋商保证金

（5）长治市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（6）中小企业声明函

（7）报价一览表

（8）已标价工程量清单

（9）施工组织设计

（10）供应商及项目管理机构

（11）其他资料

注：信用承诺

（一）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺函，不再需要提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的证明材料；

（2）符合国家相关规定的财务状况报告；

（3）依法缴纳税收的证明材料；

（4）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（5）具备履行政府采购合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（二）供应商在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函（第六部分，响应文件格式）无需再提交上述材料。同时，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
9.磋商报价                                                                                             

（1）供应商应按政采云附件中的“工程量清单”的要求填写相应表格。

（2）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了所有费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（3）供应商的报价在合同执行过程中固定不变，不得以任何理由予以调整。
10.报价内容填写说明

10.1供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。响应文件须对竞争性磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

10.2响应文件应严格按照磋商文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整的响应文件，磋商小组有权作无效处理。

10.3磋商函要求按格式统一填写，不得自行增减内容及空项、漏项；否则，磋商小组有权作无效处理。

10.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10.5响应保证金

（1）供应商须在磋商活动截止时间前提交保证金；

（2）响应保证金采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函方式交纳。

（3）采用支票、汇票方式交纳须从供应商的基本账户（或基本存款账户信息）汇出；

（4）未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求 的，将被视为无效；

（5）在成交结果公告后5个工作日内，未成交的供应商的保证金将通过本单位基本银行帐户全额一次性退还；

（6）成交供应商的响应保证金，在合同签订后5个工作日内全额一次性退还；

（7）因代理机构自身原因逾期退还响应保证金的，除应当退还本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用补偿。

10.6有下列情形的，响应保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的;

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（5）磋商文件规定的其他情形；

11.响应文件的有效期

本项目响应文件的有效期为90日历天。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。有效期短于该规定期限将被拒绝。

12.响应文件的制作应满足以下规定：

12.1 由供应商使用“山西政府采购投标客户端”制作生成。

12.2 供应商按照磋商文件中设置的响应文件目录逐一导入相关内容。

12.3 “响应文件格式”中要求盖章和（或）签章的地方，供应商在相应的位置加盖电子章或电子签章，确保响应文件合法有效。

12.4 响应文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。

注：因供应商自身原因而导致响应文件无法导入“山西省政府采购网”电子开标、评审系统，视为放弃本次报价。供应商自行承担由此导致的全部责任。
四、响应文件的加密和递交

13、响应文件的加密

加密的响应文件应按要求制作并加密，未按要求加密的响应文件，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

14、响应文件的递交

14.1 供应商应在第一章“磋商公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登陆“山西省政府采购网”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时间的不可预见因素，未在开启截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“山西省政府采购网”）将拒绝接收。

14.2 供应商递交响应文件的地点：见第一章“磋商公告”。

14.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

14.4 逾期上传的或者未上传的响应文件，采购人将予以拒收。
15、响应文件的补充、修改和撤回

15.1供应商可以在报价截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商对加密的响应文件进行撤回的，应在“山西省政府采购网”直接进行撤回操作；供应商对加密的响应文件进行修改的，应在响应文件截止时间前完成上传。

15.2供应商修改响应文件的，应使用“山西政府采购投标客户端”制作成完整的响应文件，并按照规定进行编制和上传。对采用网上递交的加密的响应文件，以开启截止时间前最后完成上传的文件为准。

15.3供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。
五、磋商开启仪式

16.磋商开启仪式及其有关事项

16.1采购代理机构（或采购人）按磋商文件规定的时间、地点主持磋商开启仪式，采购人代表及有关工作人员参加。供应商不必现场投标，须按“须知前附表”第22条规定执行。

六、评标程序和要求

17.组建磋商小组

17.1采购代理机构（或采购人）根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本项目的特点组建磋商小组，对磋商响应文件进行评估和比较。磋商小组评审专家从政府采购评审专家库随机抽取。由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组总成员的三分之二。

18. 确认磋商文件

磋商小组对本磋商文件规定的磋商程序、磋商内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项进行书面确认。 

19.审核

19.1评审工作开始后，磋商小组须对各响应文件中所提供的响应文件进行审核，以确定参加磋商的供应商是否具备磋商资格。

19.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.磋商

20.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、商务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价（最终报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

20.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

21.评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.确定成交供应商

22.1磋商小组根据详细评审的结果确定成交供应商。

23.评标过程保密

23.1开标之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

23.关于供应商非实质性磋商响应滞后发现的处理规则

23.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

24.采购项目终止或取消

24.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响磋商公开的违法、违规行为的；

（三）在磋商过程中符合要求的供应商不足3家的（财库（2015）124号文件规定除外）。

24.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

七、签订合同

25.成交通知

25.1成交供应商确定后，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

25.2采购代理机构（或采购人）对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

25.3成交通知书是合同的组成部分。

26.签订合同

26.1原则上由中标（成交）通知书发出后10日内签订政府采购合同，最长不得超过30日。

26.2 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
八、保密和披露

27.保密

27.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.披露

28.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
九、询问和质疑

29.供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

    29.1磋商程序受《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

29.3供应商对磋商事项有疑问的，可以向采购代理机构进行询问。

29.4供应商认为其未获公平评审或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告发布之日起7个工作日内提出质疑。

29.5质疑书应当经法定代表人签章并加电子章后以书面形式向采购代理机构提出。

29.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签章、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

29.7质疑应遵循“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

29.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人/代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；  

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或加盖本人姓名章和单位电子电子章的；质疑书有参加采购项目的授权代表签名或本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的。

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉、行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，而于磋商后对磋商文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.9采购人/代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.10质疑供应商对采购人/代理机构的答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门投诉。

29.11质疑供应商在质疑过程中，如果提供虚假材料或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，质疑供应商可能受到处以磋商金额千分之五以上千分之十以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十、违约处罚

30. 发生下列情况之一，供应商可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类磋商项目的机会可能会受到影响：

（1）磋商开启后在磋商有效期内，供应商撤回其响应文件；

（2）在磋商期间，供应商企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约； 

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； 

（5）成交供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的。

十一、采购代理服务收取标准和支付方式

采购代理服务费以中标金额为基数，按差额定律累进法计算。具体详见投标人须知前附表。

十二、政策性因素

31.政府采购政策性要求内容认定(如适用)

31.1 进口产品：

本项目采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

31.2 节能、环保、绿色采购：

（1）对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购产品为“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴”属于节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的，为政府强制采购产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并填写《节能产品明细表》(见‘响应文件格式’)。

采购人拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单范围中优先采购的产品（未以“★”标注的），投标人如提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标人填写《非政府强制采购产品明细表》(见‘响应文件格式’)，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。

注：节能产品政府采购品目清单查询网站为中国政府采购网，文件名称为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》；

（2）采购人拟采购产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围中的，为优先采购的产品，投标人如提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并填写《环境标志产品明细表》(见‘响应文件格式’)，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。

注：环境标志产品政府采购品目清单查询网站为中国政府采购网，文件名称为《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》。

（3）涉及政府绿色采购的要求：

对于未列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的产品类别，符合相关国家标准、行业标准或团体标准的前提下，对于节水、循环、低碳、再生、有机等因素的投标产品的将给予适当加分。

31.3 正版软件：

采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，并按本文件第六部分的格式填写《正版软件承诺》。

31.4小型和微型企业的评审要求。

（1）依据财库【2020】46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、并要求提供本企业制造且使用本企业商号或者注册商标的货物、或者提供其他中小企业制造的货物，上述所称的货物不包括使用大型企业注册商标的货物；小型、微型企业提供中小企业制造的货物的，视同为中型企业。

对属于货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%-20%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。属于工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%；用扣除后的价格参与评审。（本项内容以供应商提供的《中小企业声明函》为准，否则不予认可）

注：1.参加政府采购活动的中小企业应当按规定在响应文件中提供《中小企业声明函》。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

2.事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业 ，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）监狱企业参加本项目投标

监狱企业参加投标视同小微企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。经评标委员会核实有效后，对其报价给予3%-5%的扣除。

（3）残疾人福利性单位参加本项目投标

残疾人福利性单位视同小微企业，不与小微企业重复享受价格扣除。投标人须按照财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的标准如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并提供国家有关机构出具的证明资料。经评标委员会核实有效后，对其报价给予3%-5%的扣除。

残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，才能享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物、服务明细表》(见‘响应文件格式’)；

注：如为以上企业，供应商需提供相关证明资料。

32政采智贷

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

第三部分  评标标准和评标方法

一、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本项目评标办法。

1、本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是将投标报价、施工组织设计、供应商和项目经理资信具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳供应商的方法。综合评分法不保证投标报价最低的供应商中标。

2、评标工作由磋商小组承担。磋商小组由采购人代表和相关方面的专家组成。

3、评标的内容包括：资格性、符合性审查，商务标评审和技术标评审。

4、磋商小组按照本办法，对供应商的响应文件进行独立评标。

5、响应文件的澄清

（1）在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求申请人对所提交响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

（3）磋商小组对申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

6、磋商小组根据评标原则及评标办法对响应文件进行评审，磋商小组按评审后得分由高到低的顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），确定成交人。

7、汇总计分时，取算术平均值计算，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

8、成交价的确定：成交人确定后，成交人的最终报价即为成交价。

资格性审查的内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	其他
	对供应商提交的磋商保证金的符合性进行审查
	提供磋商保证金提交凭据及开户许可证或基本存款账户信息；

磋商保证金须按照磋商文件前附表要求在递交响应文件截止时间前足额提交、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	7
	采购政策
	供应商应为中小企业
	提供《中小企业声明函》，格式以磋商文件要求为准。

	8
	特定资格
	供应商须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质，并具有有效的安全生产许可证，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理
	对供应商提供的特定资格证明文件的有效性、完整性、符合性进行审查。有效、加盖电子签章。否则，响应无效。

	9
	说明
	1、提供的复印件不清晰、无法辨认，该项内容将视为无效；

2、提供的内容不符合规定，该项内容视为无效；

3、资格检查内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备磋商资格，且不允许在开标后补正；

4、上述表中所列内容如与本项目所属行业的相关规定有不符之处，以行业相关规定为准；

5、磋商供应商提供的其他材料，不作为资格检查的内容。


（二）符合性审查的内容及标准

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务资信
	对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件符合性、完整性进行审查。
	提供供应商法定代表人（负责人）身份证明材料；

证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖公章。否则，响应无效。

	2
	商务资信
	对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件符合性、完整性进行审查。
	提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料；

证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖公章。否则，响应无效。

	3
	商务资信
	响应文件是否按磋商文件的要求签字盖章
	响应文件签字盖章符合磋商文件要求、加盖公章。否则，响应无效。

	4

	报价
	对供应商提供的磋商报价一览表的符合性、完整性进行审查
	提供报价一览表；

报价一览表审查报价一览表须内容完整、签署符合要求、加盖公章。否则，响应无效。

报价一览表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目预算金额等情形的，响应无效；

报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。

	5
	商务资信
	对供应商提供的合同履约期限、质量标准进行审查
	符合磋商文件要求。

	6
	技术
	其它（如实质性响应等）
	响应文件未附有磋商文件不能接受的其他条件


说明：1、有效性、完整性、响应程度审查的内容，经磋商小组认定存在重大偏离或保留，将导致响应文件无效。
二、评标细则

磋商小组按照下列评审因素根据各供应商的响应文件进行打分。综合评审得分最高的为成交供应商。

启用异常低价审核流程：是

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应) 审查程序：
可以结合具体项目实际情况，提高以下第1项至第3项中启动异常低价投标(响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

1、投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×50%

2、投标(响应)报价＜通过符合性审查供应商投标（响应）报价×50%

3、投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）审查与处理程序

1、要求供应商在评审现场合理时间内对价格作出书面解释，并提供成本构成、技术方案、履约保障等证明材料。

2、能合理说明并提供有效证明：报价有效，继续评审。

3、不能合理说明或证明：按无效投标/响应处理，不得推荐为中标/成交候选人。

	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	报价部分（30分）

	1
	报价得分
	30分
	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（保留2位小数）
说明：本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格优惠政策。

	商务部分（8分）

	2
	供应商业绩
	6分
	供应商近三年（2023年9月-至今）内已完成的类似项目业绩（时间以合同签订日期为准）。每提供一份得3分，最高得6分，不提供不得分。

供应商须在响应文件中提供有效的中标（成交）通知书、合同（协议书）、竣工证明材料等证明材料，否则不得分。

注：业绩仅指供应商自身的项目业绩，即项目业绩中合同的受托人必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

	3
	人员配备
	2分
	供应商拟派技术负责人具备相关专业中级职称得1分，高级职称得2分，不提供不得分。

	技术部分（62分）

	4
	施工方案
	12分
	根据供应商提供的施工方案进行评审，包括但不限于：

①施工方案中编制依据（至少包含编制原则、编制说明）；②施工准备（至少包含前期技术调查、协调工作）；

③施工计划。

每提供一项且内容全面得4分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣1分，不提供的不得分。最高得12分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。



	5
	项目班子配备及劳动力计划
	6分
	根据供应商提供的项目班子配备及劳动力计划进行评审，包括但不限于：

①项目班子配备（至少包含组织机构人员配备、职能介绍）；

②劳动力计划（至少包含劳动力组织、劳动力进场配置说明）。

每提供一项且内容全面得3分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得6分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	6
	材料供应安排
	6分
	根据供应商提供的材料供应安排进行评审，包括但不限于：

①至少包含材料运输；

②材料进场安排；

③材料保存。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得6分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	7
	关键部位施工
	6分
	根据供应商提供的关键部位施工方法进行评审，包括但不限于：

①施工准备工作；

②施工方法；

③施工工艺。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得6分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	8
	质量保证体系与措施
	6分
	根据供应商提供的质量保证体系与措施进行评审，包括但不限于：
①施工前期质量保证体系与措施；

②施工中期质量保证体系与措施；

③施工后期质量保证体系与措施。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得6分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	9
	安全保证体系与措施
	6分
	根据供应商提供的安全保证体系与措施进行评审，包括但不限于：

①安全管理人员安排；

②人员安全培训教育；

③突发事故应对措施。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得6分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	10
	工程进度计划与措施
	4分
	根据供应商提供的工程进度计划与措施进行评审，包括但不限于：

①工期安排；

②恶劣天气应对措施。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得4分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	11
	环保、消防、降噪声、文明措施
	4分
	根据供应商提供的环保、消防、降噪声、文明措施进行评审，包括但不限于：

①施工现场环保技术措施；

②施工现场消防技术措施；

③施工现场降噪声技术措施；

④施工现场文明技术措施。

每提供一项且内容全面得1分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.25分，不提供的不得分。最高得4分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	12
	机械设备配置
	4分
	根据供应商提供的机械设备配置进行评审，包括但不限于：

①机械进场安排；

②机械配置。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得4分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。

	13
	施工过程中对文物本体及整体风貌的保护措施
	8分
	根据供应商提供的施工过程中对文物本体及整体风貌的保护措施进行评审，包括但不限于：

①文物本体及整体风貌的保护目标；

②施工过程中文物本体保护措施；

③施工过程中文物整体风貌的保护措施；

④文物本体及整体风貌的保护目标承诺。

每提供一项且内容全面得2分，每项每有一处缺陷或内容不全面扣0.5分，不提供的不得分。最高得8分。

注:缺陷是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等。


第四部分  商务、技术要求
一、商务要求：

1.项目名称：宝峰寺安防工程

2.项目编号：1404052026BCS00079

3.预算金额（元）：1791407.23

最高限价（元）：1791407.23

4.项目简况及项目范围：宝峰寺安防工程，具体内容详见工程量清单。

5.工程地点：山西省长治市屯留区

6.合同履行期限：施工合同签订后120日历天内达到竣工验收标准

7.质量标准：合格，达到国家相关规范标准。

8.质保期：2年。

9.付款方式：合同签订后7个工作日内预付合同价款的40%；完成工程量的50%，支付合同价款的20%；完成工程量的70%,支付合同价款的20%；工程验收结算后，支付至结算金额的97%；剩余结算金额的3%作为质保金，质保期满后一次性支付完成。

二、技术要求：

1.施工要求：

《中华人民共和国文物保护法》

《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）

《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）

《关于加强和改进文物安全工作的指导意见》(文物督发〔2012〕7号)

 GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》

 GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

 GB55029-2022《安全防范工程通用规范》

 GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》

 GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

 GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

 GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

 GB/T15408-2011《安全防范系统供电技术要求》

 GA/T1211-2014《安全防范高清视频监控系统技术要求》

 GA/T751-2008《视频图像文字标注规范》

 GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

 GA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

 GA/T70-2014《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》

 GB/T28181-2022《公共安全视频监控系统联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

 GA/T74-2017《安全防范系统通用图形符号》

 其他相关的最新标准或规范

2.系统设计要求：

本次安防设计包含以下子系统：

（1）入侵和紧急报警系统

（2）视频监控系统

（3）出入口控制系统

（4）电子巡查系统

（5）紧急广播系统

（6）安全管理平台

（7）供电系统及防雷接地系统

（8）监控中心工程

3.设备技术参数要求：

3.1 入侵和紧急报警系统 

(1)入侵报警系统应能根据被防护对象的使用功能及安全防范管理的要求，对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏和抢劫等，进行实时有效的探测与报警。高风险防护对象的入侵报警系统应有报警复核（声音）功能；

(2)入侵报警系统的设计应符合《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007等相关标准的要求；

系统技术要求： 

系统结构：总线制； 

系统入侵探测率：100%； 

系统漏报警：0 漏报； 

系统的误报警（日均次数）≤探测器输入总数的1%； 

报警响应时间符合小于2秒； 

声压不小于80dB。

3.2 视频监控系统 

(1)视频监控系统应能根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求，对必须进行视频监控的场所、部位、通道等进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放，宜具有视频入侵报警功能。与入侵报警系统进行联动，应有声音复核功能；

(2)视频监控系统的设计应符合 GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》等相关标准的要求；

(3)视频监控系统实现对保护区域进行图像实时监视和有效记录、回放。记录、回放的图像的质量应满足追溯举证的管理要求；

系统技术要求： 

视频压缩编码标准：H.265/H.264 或 MPEG4； 

监控图像质量：200 万像素 1920*1080 或以上，帧率≥25fps； 

录像存储时间：≥30 天（1080P/,帧率≥25fps）； 

回放图像质量：200 万像素 1920*1080 或以上，帧率≥25fps。 

3.3 电子巡查系统 

(1)应按照文物建筑的地理位置与保护区域划分，设计不同的巡逻路线及巡逻时间段，设定合理的检测点。软件系统应具有设定巡查时间要求、线路要求、次数要求的功能，并能够记录巡查员身份、编号，授予有效巡查活动权限，随时或者定时提取各巡查员的巡查记录；

(2)应能根据巡检计划，执行对系统的巡检功能，展现设备运行信息，可以图形化方式表述前端监控点及中心服务器等设备运行情况（正常、故障、离线等）；

系统技术要求： 

存储记录容量：≥20000 条； 

读卡反应时间：≤0.1s； 

通信方式：RS232/USB 可选； 

语言：中文/英文； 

防护等级：IP54； 

系统平均无故障时间：≥5000 小时； 

存储记录容量：≥20000 条。 

3.4 紧急广播系统 

针对文物建筑格局，所处环境，来往游客人员特点等因素，通过公共广播系统在平时播放文物介绍，推广文物保护常识，并在发生盗窃、抢劫、破坏等不法行为时，第一时间通过应急广播进行喝止，形成威慑作用，进一步对入侵形成延迟甚至阻止，也可以在发生地震、火灾等自然灾害时对游客进行疏散指示；

系统技术要求： 

可接入音柱≥100 路； 

单台功率≤30W。 

3.5 出入口控制系统 

(1)出入口控制系统应能根据建筑物的使用功能和安全防范管理的要求，对需要控制的各类出入口，按各种不同的通行对象及其准入级别，对其进、出实施实时控制与管理；

(2)出入口的控制设计应符合 GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》等相关标准的要求。人员安全疏散口，应符合现行国家标准 GB50016-2014 《建筑设计防火规范【2018 版】》的要求；

系统技术要求： 

验证方式：人脸、卡、密码等； 

报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警。 

联网方式：TCP/IP； 

卡片容量：≥10000 张； 

平均无故障时间：≥5000 小时。 

3.6 安全管理平台 

(1)安全管理平台应设置在禁区内（监控中心）。应能通过统一的管理软件实现监控中心对各子系统的联动管理与控制；

(2)安全管理平台的故障应不影响各子系统的运行；某一子系统的故障应不影响其他子系统的运行； 

(3)安全管理平台应能对各子系统的运行状态进行监测和控制，应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示，可设置必要的数据库； 

(4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联网的通信接口； 

(5)应留有多个数据输入、输出接口，应能连接各子系统的主机； 

系统技术要求： 

可接入前端视频点：≥100 路； 

可接入报警点：≥50 路； 

实时图像点播并发路数：≥100 路（1080P）； 

图像回放并发路数：≥100 路（1080P）； 

系统实时数据传送时间：≤1s； 

系统控制命令传送时间：≤1s； 

系统报警联动响应时间：≤4s。 

3.7 供电及防雷接地系统 

供电系统 

(1)系统配电在有条件的情况下应采用双电源供电或单电源加 UPS 电源形式，为保证系统的稳定运行，还必须配备不间断电源。系统前端设备原则上应采用集中供电方式，应当符合 GB50348-2018 规范第 6.12 节的相关要求； 

(2)根据总系统的规模容量，为系统配置相应功率的 UPS 电源，以满足整个安防系统的用电需求； 

(3)安全防范系统的监控中心应设置专门配电箱，配电箱的输出回路应留有余量； 

系统技术要求： 

报警系统正常工作：≥8 小时； 

监控系统正常工作：≥1 小时； 

14门禁系统正常工作：≥48 小时，并在其间正常开启 50 次以上； 

额定功率因数：≥0.8。 

防雷接地系统 

(1)安全防范系统的防雷设计应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 的要求；

(2)监控中心内设置接地汇集环或汇集排，汇集环或汇集排宜采用裸铜线，其截面积不应小于 35mm²；

(3)防雷接地技术指标及要求：外设备单独接地，接地电阻≤10Ω，；机房设备专用接地，接地电阻≤4Ω。 

3.8 监控中心 

(1)监控中心应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口； 

(2)监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。房门的宽度不应小于 0.9m，高度不应小于2.1m；

(3)监控中心内的温度宜宜为 16～30°C，相对湿度宜为 30%～75%； 

(4)监控中心内应有良好的照明； 

(5)室内应铺设架空防静电地板，架空高度为 20cm，所有管线均应敷设在地板下面； 

(6)根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置，应设置电缆槽和进线孔，电缆槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求； 

(7)控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分应方便、灵活、可靠； 

(8)监控中心的供电、接地与雷电防护设计应符合 GB50348-2018 规范 6.12 和6.11 的相关规定；

(9)监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等，应符合 GB50348-2018 规范6.13 的相关规定。

4.培训要求：工程竣工后，由建设单位推荐三名操作人员和一名维修人员，委托施工单位进行培训。施工单位要从实际需要出发，制定切实可行的培训计划和考核标准，并严格按照培训计划代培，培训人员经培训合格后，方可上岗作业。

5.售后服务

（1）施工单位在工程验收前向建设单位提供工程使用说明书，详细说明有关工程项目的维修保养方法等。 

（2）施工单位在工程验收前向建设单位提供工程质量保证书，内容包括施工单位对本工程承保范围内的工程质量标准及保修时限、保养联系办法、保修组织安排等。 

（3）保修开始日期为自工程验收通过，并移交建设单位使用之日起。 

（4）保修期不少于2 年。

6.工程验收

根据GB/T16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、 GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB55029-2022《安全防范工程通用规范》、GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》等相关规范及合同要求对项目进行验收。

7.其他要求：

7.1 知识产权要求：供应商须保证所提供设备及软件无知识产权纠纷，否则承担全部法律责任； 
7.2 保密条款要求：供应商须对项目涉及的敏感信息（如监控数据、系统架构）严格保密，未经采购人书面同意不得泄露；

7.3 环保与安全要求：设备须符合RoHS环保标准，施工过程须遵守《建设工程安全生产管理条例》。

三、其他要求：本磋商文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、法规要求。 

四、工程量清单另附。

第五部分  合同原则

合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      项目等施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：                                

工程地点：                                

工程内容：                              
二、工程承包范围

承包范围：按照施工方案、施工图纸、技术规范的要求，包工包料。

三、合同工期

开工日期：        年   月   日

竣工日期：        年   月   日

合同工期：    天。

四、质量标准

工程质量标准及要求：按照现行施工验收标准验收，达到合格标准。

五、合同价款

计价方式：按山西省建设厅有关文件规定进行人工费、材料费、机械费调整差价；按现行现行规范标准计取费用、税金。劳动保险费等规费按照核定的施工企业规费证计取。工程量根据施工现场发生实际情况测量和施工图纸计算确定。

六、承包人向发包人承诺

1、工期承诺：严格按合同约定工期进行，每延误一天给发包方违约金_____________元人民币。

2、质量承诺：使用合格材料，达到合格标准。

3、质量保修

（1）保修承诺：在规定的保修期内，除用户使用不当导致的破坏外，承包人在48小时内无偿完成。

（2）保修时间：                         。

七、发包人向承包人承诺：

1、预付工程款金额及时间：无。

2、工程款支付时间及额度:       年   月   日前付清。

3、保修金及退还时间：按照总造价5%扣保修金，保修期结束返退保修金。若承包方未履行保修义务，发包方将组织人员进行维修，发生全部费用由保修费中扣除。

八、违约责任：

1、发包方违约责任：赔偿承包方的损失。

2、承包方违约责任：赔偿发包方的损失。

九、其他：

1、安全责任：施工期间承包人做好安全教育工作，加强安全管理，因承包方管理不到位导致人员伤亡事故发生，均由承包方负责。

2、成品保护：施工期间由承包方承担，造成损失或破坏进行无偿修补。

3、财产保护：施工期间甲方现有财产由承包方承担保护。

4、其他：特殊情况双方另议定。

十、合同订立时间：    年   月   日

合同订立地点:                  

本合同双方约定签字、盖章后生效。

此协议一式三份，发包方二份，承包方一份。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住所：                             住所：

法定代表人（签字）                 法定代表人（签字）

委托代理人（签字）                 委托代理人（签字）

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：    

账号：                             账号：

第六部分   响应文件格式

                   (项目名称)

项目编号：               
响

应

文

件

供应商单位全称：                     （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表人：             （签字或签章）

日期：     年    月    日

目    录
一、响应函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、磋商保证金

五、长治市政府采购供应商信用承诺函

六、中小企业声明函

七、报价一览表

八、已标价工程量清单

九、施工组织设计

十、供应商及项目管理机构

十一、其他资料
响应函

                      (供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方已仔细研究了本项目磋商文件的全部内容，愿意以以下报价，按照磋商文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                    元（￥               元）

2、我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件有效期 90日历天内（自递交响应文件截止之日起计算）遵守本磋商文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果成交，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本磋商文件规定的特定资质要求。

4、提供磋商须知规定的全部响应文件。

5、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

6、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商文件公布的预算金额或最高限价时，报价将拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守磋商文件的规定。

10、我方承诺对磋商小组依法从符合相应资格条件的磋商供应商中，确定参加磋商的磋商供应商没有任何异议。

11、对贵方在本次磋商公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

供应商名称：                         （盖章）

法定代表人或其授权人：       （签字或签章）

   年  月  日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：                                                

单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                                 
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


供应商：                 （盖单位章）

       年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

	
	


供应商：                                （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                                                                                                                
委托代理人：                           （签字）

身份证号码：                                                
       年     月     日
注：若供应商授权代表为法定代表人或负责人的可不提供。

四、磋商保证金

五、长治市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：
供应商名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：
我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：


，项目编
号:
），严格遵守《中华人民共和国政府
采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）: 

法定代表人或授权代表、负责人、本人 （签字或电子印章）: 

日期:     年    月      日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.供应商在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购供应商信用承诺函，无需再提交上述证明材料，对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）人提供相关证明材料以核实中标（成交）人承诺事项的真实性。
六、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）的            （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于       ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              企业名称（盖章）：      

                         日 期：      

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。          

七、报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	报价

（单位：元）
	大写                     

小写                     

	合同履行期限
	

	质量标准
	

	质保期
	

	备注
	


供应商名称：                                （盖单位章） 

法定代表人（负责人）或授权委托人：         （签字或签章）                      

日         期：          

八、已标价工程量清单

九、施工组织设计
十、供应商及项目管理机构

供应商基本情况表

（二）供应商近三年完成的部分类似项目情况表

（三）项目管理机构配备情况表    

（四）项目经理简历表          

（五）项目技术负责人简历表

（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的扫描件。
（二）供应商近三年完成的类似项目情况表（如有）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


   备注：本表后附合同（协议书）、竣工证明等相关资料的扫描件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）  项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本表后附相关人员证件扫描件


（四） 项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	注册建造师执业资格等级
	
	专业
	

	在建和近三年已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日  期
	在建或已完
	工程   质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表后附项目经理相关证件。

（五）项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和近三年已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日  期
	在建或已 完
	工程   质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表后附项目技术负责人相关证件。

十一、其他资料

第七部分  相关附件
政府采购政策性要求

节能产品明细表（如适用）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

《节能产品政府采购品目清单》中的产品，属于国家强制性采购的，必须符合要求，供应商需单独做出承诺（格式供应商自拟）。

供应商（电子签章）：                                       

法定代表人或投标人代表（签字或电子签章）：                 

日         期：                             

环境标志产品明细表（如适用）

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，要求优先选用，供应商需单独做出承诺（格式供应商自拟）。

供应商（电子签章）：                                       

法定代表人或投标人代表（签字或电子签章）：                 

日         期：                             

承诺所投报的计算机预装正版操作系统，

软件产品为正版软件（如适用）

所响应信息安全产品属于

《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）

（附：有效认证证书复印件，并加盖电子签章）

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：             （电子签章）

日 期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

