
古城营九龙庙安防工程
竞争性磋商文件

项目编号：1401102026BCS00015
采购人：太原市晋源区文物保护中心
采购代理：中创国丰项目管理集团有限公司

日期：二〇二六年六月

目     录

3第一部分  竞争性磋商公告


4第二部分  供应商须知前附表


11第三部分  供应商须知


31第四部分  评审标准和评标方法


37第五部分  商务、技术要求


42第六部分  采购合同范本


45第七部分  响应文件格式


74第八部分  相关附件




第一部分  竞争性磋商公告
项目概况

古城营九龙庙安防工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年07月01日 09:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：1401102026BCS00015     

项目名称：古城营九龙庙安防工程    

采购方式：竞争性磋商           

预算金额（元）：1277477.01    

最高限价（元）：1277477.01    

采购需求：

标项名称：古城营九龙庙安防工程

数量：

预算金额（元）：1277477.01

单位：

简要规格描述：古城营九龙庙安防工程，综合布线系统、视频监控系统、声音复核系统、入侵报警系统、电子巡更系统、监控室门禁系统、公共广播系统、监控中心建设。具体内容详见工程量清单。

备注：无    

合同履约期限：包 1，自合同签订之日起6个月内完工        

本项目（否）接受联合体投标。  

申请人的资格要求： 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；

3.供应商应具备的特定资格条件：【包1】供应商须具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上，具有有效期内的安全生产许可证，具有有效的营业执照。其中，拟派项目经理须具备机电工程贰级或贰级以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在建工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

时间：2026年06月17日至2026年06月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）              

地点：政采云平台线上获取      

方式：在线获取       

售价（元）：0    

四、响应文件提交

截止时间：2026年07月01日 09:00（北京时间）        

地点：请登录政采云投标客户端投标     

五、响应文件开启 

开启时间：2026年07月01日 09:00（北京时间）        

地点：山西省太原市迎泽区并州北路6号物产大厦15层1519会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。    

代理费支付方式：采购人支付 

代理费收费标准：协商收取

代理费收费金额（元）： / 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：太原市晋源区文物保护中心 

地 址：太原市晋源区文化和旅游局 

联系方式：0351-6836356

2.采购代理机构信息 

名   称：中创国丰项目管理集团有限公司 

地   址：山西省太原市迎泽区并州北路6号物产大厦15层

联系方式：18334789789

3.项目联系方式

项目联系人：王志忠
电     话：18334789789
第二部分  供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	预算金额及最高限价
	预算金额：1277477.01元

最高限价：1277477.01元
注：供应商的首轮报价不得超过其参与报价包的最高限价，否则响应无效。

	2
	是否允许代理商参加
	否

	3
	是否允许联合体参加
	否

	4
	响应文件份数、密封要求及解密时长
	1.响应文件份数：

供应商需在山西政府采购平台提交加密电子响应文件壹份；纸质文件3份。
2.提交（递交）截止时间：

截止时间：2026年07月01日09时00分（北京时间）

3.解密时间：2026年07月01日09时00分至2026年07月01日09时30分。

未在规定时间内提交或解密响应文件的，视为未递交响应文件，由供应商自行承担责任。

	5
	供应商应提交的

资格证明文件
	本次磋商供应商应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项为实质性响应条款。

1.★供应商信用承诺函（格式见第七章）

2.★中小企业声明函（格式见第七章）

3.★政府采购活动承诺书（格式见第七章）

4.★供应商廉洁自律承诺书（格式见第七章）

5.★本项目的特定资格要求证明文件（格式见第七章）

6.供应商认为需要提供的其他资格证明文件
注：以上第1-5项资格证明文件，除中小企业申明函中存在明显笔误、同一内容前后填写不一致、将企业类型填写错误，磋商小组应通过“山西政府采购平台”要求供应商作出必要的澄清外，若有一项未提供或无效，均不允许在响应文件解密后补正，将导致其不具备磋商资格。

	6
	供应商应提交的商务、技术文件
	本次磋商供应商应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项为实质性响应条款。

1.★响应函（在响应函中除可填报项目有关内容外，对响应函的任何实质性修改将导致响应无效；格式见第六章）；

2.★法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）；

3.★法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）；

4.供应商基本情况表(格式见第七章)；

5.★报价一览表(格式见第七章)；

6.★已标价工程量清单；

7.基本开户证明)；
8.业绩一览表(格式见第七章)；

9.项目管理机构配备第七章；

10.实施方案

11.服务承诺；

12.★商务技术偏离表(格式见第七章)；

13.供应商认为需要提供的其他商务技术文件；

14.政府采购政策性要求文件(格式见第八章)（如适用）

	7
	政府采购相关

政策要求
	1.涉及进口产品的要求：

（1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： 

（1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，磋商供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

（2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，磋商供应商可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。

（2）磋商供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

4.中小微企业参加本项目磋商要求：

（1）按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件），且适用晋财购[2022]6号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》优惠政策，并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。
5.残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

6.监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

7.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。

8.项目涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

9.项目涉及本国产品的要求：

（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。 

（3）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》 

（4）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

（5）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.项目涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。供应商在提交响应文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”

	8
	响应文件有效期
	自合同签订之日起6个月内完工 （从提交响应文件截止之日起计算）

	9
	磋商小组构成
	本采购项目的磋商小组成员由3人组成，其中评审专家2人，采购人代表1人。

	10
	确定成交供应商
	本项目采用综合评分法，授权磋商小组直接确定成交供应商

	11
	保证金金额及

交纳要求
	本项目不要求保证金

	12
	现场勘查
	无

	13
	标前答疑
	竞争性磋商文件提供期限截止后，如需要，线上通知。

	14
	工程计价方式
	工程量清单计价方式

	15
	暂列金额
	以工程量清单为准

	16
	工程暂估价
	以工程量清单为准

	17
	材料暂估价
	以工程量清单为准

	18
	本项目所属行业
	根据中小企业划型标准，本项目属建筑业行业

	19
	电子化招标项目视为串通情形的认定
	根据《山西省财政厅关于全面推进政府采购全流程电子化工作的通知》，在评审过程中如发现供应商有下面情形的，磋商小组应当根据采购文件认定串通行为，认定其响应无效，评审报告详细记录相关情况，并由采购代理机构书面报告本级财政部门。

1、系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的。

2、投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。

	20
	招标代理服务费
	成交供应商向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

收取标准参照原国家计委“计价格[2002]1980号”、国家发改委“发改价格[2011]534号”规定的文件收取。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。
电子响应须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	响应文件编制
	1.1供应商应使用山西政府采购平台的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照竞争性磋商文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。

1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子响应文件解密
	2.1在竞争性磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在山西政府采购平台发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。

2.2电子响应文件解密时间：30分钟

2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录山西政府采购平台→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形：

（1）供应商未在规定时间内解密响应文件的；

（2）供应商使用非本次磋商加密用CA数字证书解密的；

（3）供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当山西政府采购平台出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。

3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入山西政府采购平台。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。解密流程与本表不一致的，以政采云解密流程为准。
第三部分  供应商须知

一、总则
1. 适用范围

本竞争性磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。


2. 定义

2.1采购人：指进行本次磋商活动的单位。即：太原市晋源区文物保护中心 。

2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展磋商活动，组织本次磋商活动的执行机构，即“中创国丰项目管理集团有限公司”。

2.3潜在供应商：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的工程的法人、其他组织或者自然人。

2.4供应商：指符合本竞争性磋商文件规定向采购代理机构提供响应文件且参加本次竞争性磋商活动的潜在供应商。

2.5材料：指供应商按竞争性磋商文件商务技术要求，向采购人提供的完成本工程所需的各种物品、零件及其他有关技术资料等。
2.6服务：指供应商向采购人提供的为完成本项目所需承担和履行的全部义务，指如材料的运输、搬运、整理、保险、相关服务、相关税费等以及本竞争性磋商文件和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.7施工内容：指供应商应当按本竞争性磋商文件中的工程需求、提供的工程量清单、施工图等内容进行施工并完成的工程内容。

2.8竞争性磋商文件：
是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、磋商活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目磋商活动的主要依据，对磋商活动各方均具有法律约束力。
2.9响应文件：是指参加本项目磋商活动的供应商按竞争性磋商文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目磋商活动的主要评审依据。响应文件应对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担相应法律责任。
3. 合格供应商的条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商的资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求与本项目特定资格条件。参加本采购项目活动的供应商需按供应商须知前附表第5项要求提供相应的资格证明文件。
3.2为本项目前期准备提供设计或咨询服务的、为本项目的监理人、代建人的供应商，不得再参加本项目的磋商。

3.3是否允许代理商参加磋商（见前附表第2项）。

3.4是否允许联合体参加磋商（见前附表第3项）。

若本项目（包）接受联合体参加，联合体各方需遵循以下原则，否则评审时将被拒绝。
（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件与本项目（包）落实政府采购政策需满足的资格要求。对本采购项目（包）根据特殊要求规定的供应商特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合本特定资格条件。

（3）联合体各方均应当提供供应商须知前附表第5项中1-7项要求的有效的资格证明文件。

（4）联合体各方应当签订《联合磋商协议书》（见本竞争性磋商文件第七部分《联合体磋商协议书》格式）并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合体磋商协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（包）中参加磋商活动，也不得组成新的联合体参加同一项目（包）的磋商。

（5）下载竞争性磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体参加的，应以主体方名义提交磋商保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关评分内容根据《联合体磋商协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方得分，不累加得分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的评分内容按主体方得分。

（8）如本项目不是专门面向中小企业的采购项目，联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小微企业参与磋商

中小企业：是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的企业。参与磋商的供应商应当出具中小企业的《中小企业声明函》。

监狱企业：视同小型、微型企业，监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位：视同为小型、微型企业。残疾人单位参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
4.磋商费用

4.1供应商应承担准备和参与磋商有关的所有费用，采购代理机构或采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商要求

5.1供应商所提供的施工组织方案、设备、材料及相关配套服务被采购人采用时，成交供应商应在合同约定的工期内完成本《竞争性磋商文件》要求的施工内容，并认真履行合同规定的相关条款的约定。
5.2采购人、采购代理机构可以在竞争性磋商公告中规定的竞争性磋商文件获取时间截止后，组织已获取竞争性磋商文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见供应商前附表第12、13项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为磋商响应所应当考虑或依据的因素。
6.通知

对与本项目有关的通知，代理机构将通过山西政府采购平台山西政府采购平台中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

7.解释权

7.1本次磋商活动的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

7.2当对一个问题有多种解释时，以采购人、采购代理机构按照相关法律法规规定的解释为准。

7.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

二、竞争性磋商文件组成、澄清和修改
8.竞争性磋商文件的组成

8.1竞争性磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分 竞争性磋商公告；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知

第四部分 评审标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 合同范本；

第七部分 响应文件格式；

第八部分 相关附件
8.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

8.3 除特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供本磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.竞争性磋商文件的澄清和修改

9.1采购人、采购代理机构对竞争性磋商文件澄清和修改的时间及方式：

在竞争性磋商公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，其内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
9.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

9.3潜在供应商对竞争性磋商文件的澄清、询问的时间及方式：

任何已下载了竞争性磋商文件的潜在供应商，对竞争性磋商文件进行澄清、询问均应在竞争性磋商公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，须通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

9.4澄清、修改及其它答复的效力：

采购人、采购代理机构一旦对竞争性磋商文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有供应商均具有约束力。

三、响应文件组成与要求
10.响应文件的组成及相关要求

10.1响应文件分为资格证明文件和商务技术文件两部分组成。

10.2资格证明文件：指供应商对竞争性磋商文件前附表第5项“供应商应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加磋商的证明文件。

10.3商务、技术文件：指供应商对竞争性磋商文件前附表第6项“供应商应提交的商务、技术文件”、第7项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力履行合同的文件和承接的工程所需设备、材料、施工组织方案及相配套的服务符合本竞争性磋商文件规定和政策性要求的文件。
10.4如供应商参加多包磋商的，应按包分别独立制作响应文件。

11.响应文件编制与要求
11.1响应文件的语言和计量单位要求

11.1.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有往来函均应使用中文简体字。

11.1.2响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及外国人的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖供应商公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与供应商名称或其它实际情况不符情形的，供应商应当提供相关证明文件。

11.2编制格式要求
本竞争性磋商文件第七部分“响应文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由供应商自行编写），供应商仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致响应无效。

11.3编排要求

响应文件采用A4幅面；应按照竞争性磋商文件第七部分“响应文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应须与响应文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商自行承担。

12.响应文件填写说明

12.1供应商应详细阅读本竞争性磋商文件的全部内容，应对本竞争性磋商文件要求做出实质性和完整性的响应。并对响应文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受磋商小组对其中任何资料进一步审查。 

12.2因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。

12.3响应文件应严格按照竞争性磋商文件第七部分“响应文件格式”中提供的格式、内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定填写或留有空项，将被视为未完整响应的响应文件，响应文件有可能被拒绝。

12.4为提倡诚实信用的磋商行为，特别要求供应商应本着诚信原则，在响应文件的偏离表中按照竞争性磋商文件要求（若本次竞争性磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自行编制偏离表并附于本次响应文件中）以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则磋商小组有权决定对该响应予以拒绝。

13.报价要求

13.1磋商过程中的所有报价均以人民币“元”为计算单位。

13.2供应商应按本项目“工程量清单”中的相关清单表格格式，依据采购需求中的工程量清单中的编制依据，填写编制已标价“工程量清单”以及其他说明的内容，同时填写“报价一览表”。该报价作为供应商的第一轮报价。
13.3本工程的计价方式采用前附表第14项所述的计价方式。报价一览表的价格以及已标价工程量清单中所报的总价应包括施工设备、劳务、管理、设备、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的调价、材料差价、现场因素等及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

13.4供应商应按照采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价和合价。工程量清单计价格式中所列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

13.5本项目工程量清单中预留金（暂列金额）是指采购人为可能发生的工程量变更和不可预见的风险因素而预留的金额，计入报价总价。报价时列为不可竞争费用。本工程预留金（暂列金额）金额为前附表第15项要求。

13.6本项目工程量清单中的暂估价包括工程暂估价和材料暂估价，这部分金额是采购人为保证工程施工质量，按照工程要求和配套需求估算的金额，应计入报价总价，报价时列为不可竞争费用。金额为前附表第16、17项要求。

13.7已标价工程量清单报价总价须经供应商本单位注册造价师签字，并加盖执业专用章；如本单位有关专业人员不能满足已标价工程量清单编制要求时，应委托相应单位编制，编制人员必须为该单位的注册造价工程师，并将委托合同和拟委托单位的营业执照、编制人员证书复印件一并装入投标文件中。同一单位只能接受一家供应商的委托编制本工程已标价工程量清单文件，并按规定和要求签章。否则将按响应无效处理。
13.8本次磋商不接受可选择方案的报价。

14.响应文件份数

本次磋商供应商须提交的响应文件份数详见供应商须知前附表第4项。

15.响应文件的签署

15.1供应商提交响应文件中的各种证明、资料等的签署均应遵守本款规定。

15.2本文件各种文件中涉及的“单位盖章”、“印章”、“公章”等均须使用与当事人名称全称相一致的供应商CA数字证书电子印章进行签署。否则将按响应无效处理。
15.3供应商应在响应文件中按照竞争性磋商文件要求进行签署，未按要求签署的，将按响应无效处理。

15.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商CA数字证书电子印章。

16.响应文件的补充、修改和撤回

16.1供应商在响应文件上传截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。

16.2补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

16.3在响应文件上传截止时间之后，供应商不得对其已上传的响应文件（含补充、修改）进行撤回。

17.响应文件的有效期

17.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第8条。有效期短于该规定期限的响应无效。
17.2如果出现特殊情况，采购人可要求供应商将响应文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被不予退还磋商保证金。同意延长响应文件有效期时，本须知关于磋商保证金的退还与不予退还规定仍适用。

18.响应文件上传截止时间、加密、解密及其他
18.1响应文件上传截止时间

供应商应当在竞争性磋商文件规定的响应文件上传截止时间前（详见供应商须知前附表第4项）使用CA数字证书（单位、法人或个人）将响应文件及补充、修改文件（如有的话）在“山西政府采购平台”完成上传。

18.2响应文件加密

供应商应将上传的响应文件使用上传响应文件所用CA数字证书（单位、法人或个人）进行加密。

18.3响应文件解密及其他
18.3.1供应商应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密响应文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在竞争性磋商文件规定的响应文件解密时间内（详见供应商须知前附表第4项）在“山西政府采购平台”对响应文件进行远程解密。

18.3.2任何单位和个人不得在响应文件解密开始时间前解密响应文件。否则，后果由供应商自行承担责任。
18.3.3由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未提交响应文件，其响应无效。
18.3.4解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），代理机构不得以任何理由延长解密时间。
18.3.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

18.3.6本项目实行密封报价，不进行公开唱标。解密结束后，供应商各自在“山西政府采购平台”对其报价进行确认，未进行确认的，视同认可其报价。
18.3.7在响应文件解密截止时间，完成响应文件解密的供应商不足法定磋商家数时，不得进行下一步评审程序。

18.3.8采购代理机构打印报价结果，随采购文件一并存档。

四、磋商保证金

19.1供应商应提交的磋商保证金金额和提交方式详见前附表第11条。未按要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.2供应商在响应文件解密时间内未完成响应文件解密的，采购代理机构应当自收到供应商书面申请之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.3采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

19.4.1供应商在响应文件中提供虚假材料，谋取成交的；

19.4.2除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.3供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

19.4.4磋商有效期内撤回响应文件的；

19.4.5在磋商过程中，被发现有违反法律和纪律的行为的；
19.4.6在磋商过程中无正当理由，扰乱磋商现场秩序的等情形。
19.5已解密响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出报价。代理机构应当退还其磋商保证金。

六、磋商小组组成与要求
20.1采购代理机构根据相关法律法规和本竞争性磋商文件的规定，结合本项目特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

20.2采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，本条第20.5的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
20.3磋商小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

20.4评审专家由采购代理机构从山西政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

20.5对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
20.6磋商中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致磋商小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所做出的磋商意见无效。

20.7无法及时补足磋商小组成员时，代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所做出的磋商意见无效。

20.8采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随竞争性磋商文件一并存档。

七、评审、磋商和评定程序与要求
如本项目为多包，磋商小组应按包顺序按条规定的评审、磋商、评定程序与要求进行。评审、磋商、评定过程中应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
21.评审程序与要求

21.1在评审程序开始前，磋商小组成员首先对竞争性磋商文件进行合法性、合规性、合理性审查。

21.2经审查，如竞争性磋商文件中存在下列情形导致评审工作无法进行，磋商小组应当向采购代理机构做出书面说明，停止本项目评审活动。采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后，重新开展采购活动。

A.存在违反或违背《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规政策的条款；

B.存在不符合国家有关强制性规定或政府采购政策性要求的内容；

C.供应商的资格条件设置不合理；

D.商务技术要求存在歧视性条款；

E.评审因素存在倾向性、歧义；

G.竞争性磋商文件存在重大缺陷等其他影响公平、公正的内容。
21.3对竞争性磋商文件审查无异议的，磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件中规定的“评审方法和评审标准”，对所有参加磋商的供应商提供的响应文件独立进行资格性和符合性审查。
21.3.1资格性审查：对各供应商提供的响应文件中的资格证明文件进行有效性、符合性和完整性审查，审查结果遵循少数服从多数的原则确定其是否具备磋商资格。
21.3.2符合性审查：对资格性审查合格的3家及以上各供应商提供的响应文件中商务技术文件（含政策性因素）是否对竞争性磋商文件要求做出了实质性响应进行符合性、完整性审查。审查结果遵循少数服从多数的原则确定其是否可以进入磋商环节。
21.4在审查过程中，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“山西政府采购平台”提出。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者供应商CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。磋商小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应竞争性磋商文件要求。

21.6报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

21.7实质性响应的响应文件：是指经磋商小组成员审查（含供应商对磋商小组要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对竞争性磋商文件的商务技术条款、条件和要求作出了完整性、符合性响应的供应商的响应文件。

21.8未实质性响应的响应文件：是指经磋商小组成员审查（含供应商对磋商小组要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对竞争性磋商文件的主要商务技术条款、条件和要求等未作出完整性、符合性响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他供应商的权利与义务，纠正这些内容将对其他作出实质上响应的供应商的竞争地位产生不公正的影响的供应商的响应文件。

未实质性响应的响应文件包括但不限于以下情形：

A．未对“供应商须知前附表”第6条中带★号的商务技术文件及第五部分商务技术要求中的商务技术指标要求作出实质性响应的；

B．未按竞争性磋商文件的规定签署、盖章的；

C．响应文件有效期不足的；

D．未按照竞争性磋商文件规定报价的或报价超过竞争性磋商文件规定的最高限价的；

E．未对施工工期、施工地点、款项支付、履约保证金、执行标准及验收标准等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

F．不符合竞争性磋商文件中有关分包、转包规定的；

G．响应文件附有采购人不能接受的条件的；

H．未在规定时间内对磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容作出回复或回复内容未对要求澄清、说明或者更正的内容作出实质性响应的；
I.未对政策性因素中的强制性要求作出响应或未提供相关证明材料的；

J.不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

存在以上情形的响应文件，视为响应无效。供应商不得再对响应文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的响应文件。

21.9磋商小组对响应文件的判定，只依据供应商在“山西政府采购平台”中提交的电子响应文件，不依据任何外部条件和因素（项目仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品或通过演示进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外）。

21.10响应文件评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各供应商是否具备磋商资格。对未实质上响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商小组应当告知有关供应商。

21.11通过资格性审查或通过符合性审查合格的供应商不符合法定家数的，按废标（包）处理。采购代理机构应当终止本项目（包）采购程序，发布终止公告，重新开展采购活动。

21.12磋商小组成员在资格性、符合性审查之后，应做‘评审记录’。

22．磋商程序和要求
22.1磋商程序通过“政采云”系统中的“磋商”环节进行，磋商小组各评审专家在资格性、符合性审查之后，磋商小组成员与3家及以上实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商就本次采购需求中的商务、技术、服务要求以及合同草案通过“山西政府采购平台”分别进行磋商。

22.2供应商对磋商的答复应当通过“山西政府采购平台”做出回复，加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。
22.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

22.4在磋商过程中做出的实质性变动内容，是竞争性磋商文件的有效组成部分。磋商小组组长将实质性变动情况和磋商小组的要求通过“山西政府采购平台”向各供应商发出磋商函。各供应商在接到磋商函通知后，应当在回复截止时间内通过“山西政府采购平台”做出回复，回复函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。

若在磋商过程中，磋商小组需供应商进行澄清的，磋商小组组长通过“山西政府采购平台”向供应商发出询标澄清。供应商在接到询标澄清通知后，应当在回复截止时间内通过“山西政府采购平台”做出回复，回复函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。

22.5重新提交的响应文件或答复函，存在下列情况之一者将视为响应无效：
（1）未在回复截止时间内重新提交响应文件或答复函的；

（2）未按磋商小组要求对磋商问题或实质性变动所有内容做出答复的；

（3）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；
（4）磋商小组对答复函内容经过评审后认为其未对磋商问题或实质性变动内容作出实质性响应的；
（5）未在答复函中加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章的；

（6）存在采购人不能接受内容的等情形。

22.6磋商小组应当在完成最终轮磋商后须提交磋商结果。

22.7已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
23.最终轮报价

23.1磋商结束后，磋商小组应当通过“山西政府采购平台”向所有继续参加磋商的供应商开启最终轮报价。

（1）竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的施工方案、服务方案与要求等的，供应商应在报价截止时间内在“山西政府采购平台”中提交最终轮报价函。

（2）竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的施工方案、服务方案与要求的，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“山西政府采购平台”中提交最终报价函。

23.2供应商在提交最终报价函之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.3供应商在规定时间内未在“山西政府采购平台”中提交最终报价的，视为退出最终报价。

23.4已提交最终轮报价的供应商不得撤回其报价。

23.5提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或终止磋商活动。

24.比较和评价

24.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对3家及以上提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.2磋商小组对响应文件的比较和评价，除项目需对响应文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊情形外，只依据供应商的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

24.3磋商小组按照竞争性磋商文件第四部分确定的“评分细则”按包的顺序，独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
24.4价格评分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审价格最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。价格评审中，不得去掉最后报价的最高报价和最低报价。

24.5各供应商的评分因素得分加其报价得分，为各供应商的最终综合得分。

25.报价审核

25.1磋商小组对每个有效响应的文件进行评价、打分结束后，磋商小组成员按本文件第四部分“评审方法和评审标准”对各供应商的最终报价进行符合性审查。

25.2审核中，对最终报价出现前后不一致的，磋商小组按照21.6规定供应商报价进行修正。并通过“山西政府采购平台”向供应商发出询标澄清，供应商应在规定时间内对其修正后的报价进行确认，未在规定时间内进行确认的，视为同意修正。
25.3最终轮报价为无效报价的情形
存在以下任一种情形的，磋商小组可以判定供应商最终轮报价为无效报价。

（1）提交的最终轮报价函未加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章；

（2）未按最终报价函要求进行填报或最终报价函填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（3）磋商小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核过程中，如磋商小组成员一致认为某个供应商的最终轮报价明显不合理，有降低工程质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组应当在磋商现场通过“山西政府采购平台”发出询标澄清，要求供应商在规定时间内提交相关证明材料。如该供应商未在规定期限内提供证明材料或提供的证明材料不能证明其报价合理性的或提供证明材料不合理的，磋商小组有权判定，该供应商的最终轮报价为无效报价。

25.4经审查，最终轮报价通过符合性审查合格的供应商数量不足3家的，磋商小组应当终止本项目（包）的磋商活动。
26.评审价格的确定
26.1政策性因素价格扣除
磋商小组成员应当对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2022〕19号）规定，最终报价合格的供应商数量符合法定供应商家数时，对符合下列政府采购政策性要求的各供应商的最终轮报价，按照相应扣除比例进行价格扣除，形成各供应商最终评审价格。

（1）中小微企业参加本项目：

供应商按财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）提供了《中小企业声明函》，给予小微企业报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）残疾人福利单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）提供了《残疾人福利性单位声明函》，给予报价3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）监狱企业参加本项目：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《监狱企业声明函》。报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

26.2对专门面向中小企业的采购项目，用扣除后的价格参加评审外，其他各供应商最终轮报价即为评审价格。

26.3环保节能产品参加的项目：

（1）投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

（2）投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。
27.评定程序与要求

27.1推荐成交候选供应商

27.1.1磋商小组推荐成交候选供应商顺序遵循下列原则：

（1）按评审后供应商的综合得分由高到低顺序排列。

（2）综合得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。

（3）综合得分且最终报价相同的按照施工组织方案因素得分较高顺序排列。

（4）磋商小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商活动继续进行。

27.2确定成交供应商

本次磋商项目，授权磋商小组按照成交候选供应商排序，优先直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

27.3编写评审报告

27.3.1磋商小组根据磋商记录和磋商情况及评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加磋商活动的具体方法和相关情况，以及获取竞争性磋商文件的供应商名单；

（二）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（三）提交响应文件供应商情况、解密情况、参加磋商的供应商名单；

（四）评审方法和评审标准以及评定成交的标准；

（五）评审情况记录和说明，包括各供应商的资格性、符合性审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、根据磋商情况对技术、服务及合同条款做出的实质性变动情况、报价情况等；

（六）提出成交候选人的名单及原因；

（七）确定成交供应商方式与理由；

（八）终止采购活动的终止原因；

（九）其他需要记录的内容。

27.3.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
27.4评审复核

27.4.1磋商小组应当对评审、磋商、评定过程数据进行校对、核对。

27.4.2除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
27.4.3采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
28.磋商过程保密

28.1在磋商期间，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的响应内容及技术资料、施工组织方案、价格和其他信息。
28.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。除磋商现场工作人员、采购人代表外，采购人的其他工作人员以及与磋商工作无关的人员不得进入磋商现场。

28.3磋商开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料等，均不得向供应商或其他与磋商无关的人员透露。

28.4在磋商期间，供应商企图影响代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并承担相应的责任。

28.5磋商结束后，参与评审的所有人员不得带走与相关规定要求违背的任何资料。

29.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

30.磋商项目终止

30.1出现下列情形之一的，代理机构或采购人应当终止磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展磋商活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
30.2在磋商活动中因重大变故，磋商任务取消的，代理机构或采购人应当终止磋商活动，通过发布终止项目公告的方式通知所有参加磋商活动的供应商，并将项目实施情况和磋商任务取消原因报送上级主管部门。

31.成交公告与成交通知

31.1代理机构或采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布成交结果，同时通过“山西政府采购平台”向成交供应商发出电子成交通知书，并将本项目竞争性磋商文件、成交供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人企业声明函》或《监狱企业声明函》与由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件随结果公告同时发布。成交结果公告应当包括：

（一）项目名称和项目编号；

（二）成交供应商名称、地址和成交金额；

（三）主要成交标的项目名称、施工范围、工期、项目经理、职业证书信息等；

（四）磋商小组成员名单；
（五）采购代理服务费收费标准及金额；

（六）公告期限；

（七）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（八）其他需要公示的内容。

31.2除以上公示信息外，采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

31.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

31.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

31.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
32.成交服务费

32.1采购代理机构以委托项目中每包的成交金额为计费依据，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”、国家发改委“发改价格[2011]534号”规定的文件收取。
32.2成交供应商在收到成交通知书时，应向采购代理机构一次性付清成交服务费。

七、签订合同

33.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件、供应商响应文件、磋商内容及供应商根据磋商内容作出的承诺等事项，与成交供应商签订政府采购合同。

33.2合同固定单价与结算价的采用方式

合同形式为以工程量清单为计价基础的固定单价合同。以供应商的最终总报价与其第一轮报价在扣除不可竞争费用后，同等比例下浮形成的工程量清单单价作为合同固定单价。

工程量清单所列的工程量系估算量，提交审核材料时由成交供应商计量、采购人或其授权委托的监理工程师核实实际完成工程量。结算时以采购人或采购人委托的第三方造价审核机构核定的工程结算价为结算依据，按合同约定的结算方式进行结算。

33.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性磋商文件、成交供应商响应文件及其相关承诺以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及磋商内容、商务及技术要求等实质性内容的协议。

33.4除竞争性磋商文件要求可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。代理机构或采购人有权决定按照成交供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

33.5采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，并按合同约定完成验收。否则，应承担违约责任。

33.6成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

33.7采购人与成交供应商应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准、执行标准、验收标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包含每一项技术、服务、安全标准等的履行情况。

八、保密和披露

34.1采购人、采购代理机构自发布竞争性磋商公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的供应商名称、数量以及磋商小组成员等所有信息等负有保密义务。

34.2供应商对磋商过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。

34.3参加磋商的相关人员，对磋商情况以及在磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
34.4采购人、采购代理机构在国家机关调查、审查、审计、处理投诉等事宜以及其他符合规定的情形时，无须事先征求供应商同意可向有关部门披露关于本项目（包）磋商过程的资料与有关信息。

34.5采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

35.磋商程序受本文件及相关法律法规的约束，并受到上级主管部门严格的监督，为确保授予合同过程的公平公正，供应商有权就本磋商项目事宜按以下要求提出询问或质疑。

35.1供应商对本竞争性磋商文件、磋商活动事项有疑问的，应通过“山西政府采购平台”中的“项目质疑管理”程序在线向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

35.2供应商在质疑期内，应当一次性提出针对同一磋商程序环节的质疑；

35.3供应商认为本竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；

35.4提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出；

35.5提出质疑的供应商为自然人的，应当加盖本人电子签章；为法人或者其他组织的，应当加盖法定代表人、主要负责人或者参加本磋商项目的授权代表或授权委托代理人的电子签章，并加盖CA数字证书电子印章；

35.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

35.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.6.2质疑项目名称、编号、包号；

35.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.6.4事实依据；

35.6.5必要的法律依据；

35.6.6提出质疑的日期。

35.7供应商在线提起质疑应如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片；在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

35.8有下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当在“山西政府采购平台”的“项目质疑管理”程序中的“受理内容”处标明“退回补正”，并说明“原因”：

35.8.1质疑未按35.6、35.7的要求提出的；

35.8.2质疑未按35.5要求签章的；

35.8.3其它不符合要求的质疑情形。

35.9存在以下情形的，供应商的质疑采购代理机构或采购人不予受理：

35.9.1潜在供应商未依法获取其可质疑的竞争性磋商文件，对竞争性磋商文件进行质疑的；

35.9.2供应商在法定质疑期内针对同一磋商程序环节重复提出的质疑；

35.9.3未参加本项目磋商活动的供应商针对磋商过程、成交结果提出质疑的；

35.9.4超过35.3、35.4规定质疑期发出的质疑。
35.10采购代理机构或采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过“山西政府采购平台”通知质疑供应商和其他有关供应商。

35.11供应商对磋商过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构或采购人可以组织原磋商小组协助答复质疑。

35.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.13采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展磋商活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

35.13.1对竞争性磋商文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展磋商活动；否则应当修改竞争性磋商文件后重新开展活动。

35.13.2对磋商过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合规定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当另行确定成交供应商；否则应当重新开展磋商活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

35.14质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

十、违约处罚

36.供应商违法违规行为：
（1）向磋商小组成员行贿或者提供其他不正当收益的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（7）提供假冒伪劣产品的；

（8）在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动的；

（9）法律法规规定的其他违法违规行为。
37.采购人违法违规行为：

（1）以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（2）与供应商恶意串通的；

（3）成交通知书发出后不与成交供应商签订政府采购合同；

（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与成交供应商另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（7）在评审现场发表倾向性意见的；

（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；

（10）法律法规规定的其他违法违规行为。
38.磋商小组及其成员违法违规行为：

（1）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；

（6）未按竞争性磋商文件规定的程序进行评审、磋商、评定的；

（7）将未实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商的响应文件按实质性响应处理的；

（8）对需要通过供应商澄清或者说明后可能成为实质性响应的响应文件，直接判定为未实质性响应，导致供应商失去磋商机会的；

（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；

（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；

（11）法律法规规定的其他违法违规行为。

39.采购代理机构违法违规行为

（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；
（2）未按规定组成磋商小组的；

（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（4）收受采购人、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（5）在评审过程发表倾向性言论的；

（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的磋商项目中参与磋商活动的或为拟参加所代理的磋商项目的供应商提供咨询的；

（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；

（8）擅自终止磋商活动的；

（9）未按照规定对响应文件进行解密和组织评审的；

（10）超规定收取采购代理服务费的；

（11）未按照规定退还磋商保证金的；

（12）违反规定进行重新评审或者重新组建磋商小组进行评审的；

（13）开启前泄露已获取竞争性磋商文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关磋商活动情况的；

（14）未妥善保存磋商采购文件的；

（15）法律法规规定的其他违法违规行为。
存在以上违法违规行为的，供应商磋商保证金不予退还；评审专家不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费；采购代理机构暂停采购项目委托。并视情节将提请相关监管部门，依据相关法律法规规定作出处理。

第四部分  评审标准和评标方法
一、资格性审查的内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	基本资质
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3 
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	政府采购活动承诺书
	提供政府采购活动承诺书，要求内容完整、签署符合要求。

	7
	基本资质
	廉洁自律承诺书
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	政府采购政策
	供应商应为中小企业
	提供中小企业声明函，要求内容完整、签署符合要求。

	9
	特定资质
	本项目的特殊资格要求
	特殊资格要求证明文件须按竞争性磋商文件要求提供。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	10
	其他
	其他资格证明文件
	提供供应商认为需要上传的其他资格证明文件。


说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查的内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	报价
	响应文件的报价
	审查响应文件的报价是否符合磋商文件的规定要求；报价是否超出磋商文件第二部分供应商须知前附表的最高限价。

	2
	商务
	响应文件有效期
	审查磋商函中承诺的响应文件有效期，是否符合磋商文件的要求。

	3
	商务
	响应文件的格式、签署及盖章
	审查响应文件中的格式、签署及盖章是否符合磋商文件要求，存在未按要求制作、签署、盖章的，响应无效。（须上传整本响应文件）

	4
	技术
	商务、技术要求相

应内容的审核
	审查响应文件商务技术条款偏离表，是否对照磋商文件第四章要求做出响应，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	5
	技术
	其他实质性要求
	符合磋商文件要求。


说明：

1.符合性审查的内容，经磋商组成员共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照竞争性磋商文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与竞争性磋商文件不一致，按无效响应处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
1.进口货物评审标准

工程所用货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。如未特别标明“进口产品”字样，供应商投报了进口产品的，按无效响应处理。

2.强制节能产品

工程所用货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应无效。

3.本项目所采购的货物中如包含计算机，必须提供《正版软件承诺函》，否则，响应无效。

4.中小微企业参加本项目

4.1如本项目是专门面向中小微企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，响应无效。

4.2如本项目是非专门面向中小微企业的采购项目，需如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。

5.监狱企业参加本项目

5.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小微企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，响应无效。

5.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小微企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。

6.残疾人福利性单位参加本项目

6.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小微企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，响应无效。

6.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小微企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

7.联合体企业参加本项目

7.1如本项目是专门面向中小企业且允许两个中小企业组成联合体参加的采购项目，须提供《联合体磋商协议书》和《中小企业声明函》，协议书和声明函均需符合要求、完整、准确，否则，响应无效。

7.2如本项目是非专门面向中小企业，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且提供了《联合体磋商协议书》，协议书均需符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

四、无效响应的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

五、评分细则

本项目采用综合评分法，响应文件满足竞争性磋商文件实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则）。

	评定内容及标准
	分值范围

	一、供应商资信
	30分

	1.企业业绩（20分）

以近三年（2023年1月至今）的已完成同类型项目为依据（计分以同一工程的合同（协议书）和中（成）标通知书、交（竣）工验收证明同时具备为准），每有一项工程业绩的得5分，满分20分。
	20分

	项目负责人业绩（10分）

以近三年（2023年1月至今）的已完成同类型项目为依据（计分以同一工程的合同（协议书）和中（成）标通知书、交（竣）工验收证明同时具备为准），每有一项工程业绩的得5分，满分10分。

项目负责人业绩与企业业绩不重复计分。
	10分

	二、技术部分
	60分

	1.施工方案（30分）

深刻理解、全面把握采购人需求，并结合项目的实际情况能够针对性提出具体可行的施工方案，至少包含①编制原则、②编制说明、③施工方案总体思路、④前期技术调查、⑤协调工作等，每提供1项且内容全面且表述准确得6分，最高30分；每有一处存在缺陷减2分，减完为止；缺项不得分；  

注：内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	30分

	2.工程进度计划与保障措施（10分）

磋商小组根据供应商提供的本项目保障措施，包含但不限于（1）质量保障措施（2）安全保障措施（3）环保措施（4）消防措施（5）降噪及文明施工措施进行综合评审，每提供1项且内容全面且表述准确得2分，最高10分；每有一处存在缺陷减0.5分，减完为止；缺项不得分；  

注：内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	10分

	3.计划安排（10分）

磋商小组根据供应商提供的本项目计划安排，包含但不限于（1）拟投入的主要材料（2）机械设备情况（3）工期计划安排（4）项目班子配备情况进行综合评审，每提供1项且内容全面且表述准确得2.5分，最高10分；每有一处存在缺陷减0.5分，减完为止；缺项不得分；  

注：内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	10分

	4.服务承诺（10分）

磋商小组根据供应商提供的服务承诺，包含但不限于（1）工程质量承诺（2）工程进度保证承诺进行综合评审，每提供1项且内容全面且表述准确得5分，最高10分；每有一处存在缺陷减1分，减完为止；缺项不得分；  

注：内容有缺陷包括但不限于： 1）方案内容与项目需求基本不一致或缺少关键点； 2）方案内容与实际实施存在差异或不适用本项目特征、套用其他项目内容； 3）方案内容条理基本不清晰或内容不充实； 4）方案内容语义表述不清，前后矛盾，混乱； 5）存在现有技术条件下不可能出现的情形。
	10分

	三、价格部分（10分）
	10分

	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分，统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×10×100%
	10分


注：磋商文件没有规定的评标标准不得作为评审依据。

第五部分  商务、技术要求

一、商务要求

1.项目概况：古城营九龙庙安防工程，综合布线系统、视频监控系统、声音复核系统、入侵报警系统、电子巡更系统、监控室门禁系统、公共广播系统、监控中心建设。具体内容详见工程量清单。

2.工    期：自合同签订之日起6个月内完工。

3.施工地点：太原市晋源区。
4.施工范围：具体内容以工程量清单为准。

5.施工质量标准：合格

6.付款要求：在本合同签订后叁日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；工程进度完成70%时，甲方向乙方支付合同总价的40%；工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方支付至结算金额的97%；剩余结算金额的3%为工程质保金，自验收合格之日起一年后，甲方7日内一次性支付给乙方。
7.验收方式：

（1）成交供应商在施工过程中应严格按照现行的国家相关质量验收规范进行检验，竣工验收前应按照国家相关要求提交完整的竣工资料。

（2）成交供应商在完成全部项目后应提交竣工报告，采购人在接到报告后7个工作日组织有关人员进行竣工验收。

（3）成交供应商应对验收时提出的整改意见进行修改和完善直到达到合格为止。

（4）如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任。

二、技术要求

（一）、一般要求

1.工程说明

1.1工程概况

古城营九龙庙安防工程，具体内容详见工程量清单。

1.2本工程施工场地（现场）具体地理位置：

项目位于太原市晋源区文化和旅游局
1.3本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）现状平面图:/。

1.4现场条件和周围环境的其他资料和信息数据： /  

1.5承包人被认为已在本工程磋商阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其磋商时就此给予了充分的考虑。

1.6合同文件中载明的涉及本工程的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1本工程承包人自行施工的工程范围：

工程量清单中的全部工程内容

2.2发包人发包的专业工程： /  

2.3发包人供应的材料和工程设备见合同附件二“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

3.工期要求

3.1合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在报价函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2关于工期的一般规定

3.2.1承包人在报价函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以通用合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2如果承包人在报价函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程磋商文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在磋商总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

4.质量要求

4.1质量要求
本工程要求的质量要求为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求： /  

5.适用规范和标准

5.1适用的规范、标准和规程

5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录。

5.1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2特殊技术标准和要求

适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二部分。

6.安全文明施工

6.1安全防护

6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2其他： /  

6.2文明施工

6.2.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.2.2文明施工方面的其他要求： /  

7.治安保卫

7.1施工场地（现场）治安管理计划的要求： /  

7.2突发治安事件紧急预案的要求： /  

7.3治安保卫方面的其他要求如下： /  

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护： /  

8.2地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求 /  

9.样品和材料代换

9.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备： /  

9.2材料代换

如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

10.进口材料和工程设备

10.1本工程需要进口的材料和工程设备： /  

10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：/  

12.试验和检验

12.1本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下： /  

12.2本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：/

13.计日工

13.1关于计日工的其他约定：/

14.其他约定

其他约定内容：/

（二）、特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：/

1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备注

	1
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	/
	/
	/


1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为/。

2.特殊技术要求

2.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：/

3．新技术、新工艺和新材料

3.1本工/程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：/

4．其他特殊技术标准和要求/
（三）、适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

严格按照本工程适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程严格执行。

三、工程量清单（另附）
第六部分  采购合同范本
（合同格式仅供参考，具体条款签订合同时拟定）

古城营九龙庙安防工程

合
同

书
年    月    
工 程 合 同
项目名称：                      
发包方:                            （以下简称甲方）

地址：                           
承包方：          （以下简称乙方）

地址：                                  
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规及相关规定，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用、互利互惠和共同发展的原则，就古城营九龙庙安防工程订立本合同，达成如下协议。
一、工程概况：

1、工程名称：              
2、工程内容：                     
3、工程地点：                             
4、施工方式：                  
5、项目经理：                      

二、工程造价：

1、签约合同价为：         元（人民币大写:                    )
甲乙双方发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、合同价格形式：                 
3、本合同签字生效后，因甲方要求或其它情况造成工程变更，最终价格以结算价格为准。

三、工程施工工期：

计划开工日期：         ；计划竣工日期：             

施工总工期：                
乙方应按照甲方的要求，完成准备工作后开始施工，按时完工。
四、付款方式：
1、在本合同签订后叁日内，甲方向乙方支付合同总价的30% ；
即      元（人民币大写：     ）作为工程的预付款。

2、工程进度完成80%并经甲方确认无误时，甲方向乙方支付合同总价的40% ； 

即      元（人民币大写：             ）。
工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方支付至结算金额（结算审核总价）的 97% ；

4、剩余结算金额的3%为工程质保金，保修期到期且无质量问题或经整改完成之后，甲方7日内一次性支付给乙方。

五、计量及结算依据

工程量计算规则：依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018年《山西省建设工程计价依据》，最新山西省住房与城乡建设厅关于调整人工单价的通知，工程量以实际完成的工程量结算。
竣工结算由合同内部分、竣工图与工程量清单差异部分（含变更、工程洽商记录）、签证部分、材差部分、最新山西省住房与城乡建设厅关于调整人工单价的通知等组成。合同清单内实际完成的工程量按中标单价结算，增减部分的工程量重新组价。

六、甲乙双方的责任和义务：

（一）甲方的责任和义务：

1、甲方应按照合同规定，按时向乙方支付工程款。

2、甲方为乙方提供必要的材料设备存放场地、施工临时生活区。

3、甲方负责协调和乙方其他施工单位之间的配合、联络事宜。

4、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。

5、甲方有权按照建设方的进度安排乙方进行施工。

6、甲方有权对乙方的施工进行监督、检查。

7、工程竣工验收合格，乙方提交竣工结算文件后，甲方应在30日内完成结算审核，并出具竣工结算审核报告。
（二）乙方的责任和义务：

1、乙方必须保质保量、按期完成本合同的安装调试工程。

2、乙方在施工过程中要听从甲方指挥，服从甲方的整体项目进度。
3、乙方须处理好同甲方以及其他施工单位的关系，遵守有关规章制度。

4、乙方在施工时，必须遵守工地的各项管理规定，不得做出有损甲方形象的行为。

5、各个工序施工完毕之后，乙方应及时清理现场，做到工完场清。

6、乙方应保证施工工程质量，为各系统工程的调试提供保障，直到工程验收合格。
7、施工期间所有安全事项，由乙方负责。
七、技术支持与服务：

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，保证施工进度。    

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。    

3、乙方为甲方培训操作人员。   

4、乙方为甲方提供“壹年保修，终身维护”，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期壹年内，如设备在正常使用过程中损坏，乙方负责维修，且不收取任何费用；如因人为及不可抗力或甲方原因造成的设备材料损坏，甲方应当承担维修费用。保修期满后乙方提供有偿维护，视维护内容与情况，由甲、乙双方协商支付设备成本价及劳务费。具体的支付费用及支付方式，甲乙双方应当订立书面的有偿维护协议。
八、工程验收：

1、本项目要求为合格，验收按照国家标准进行。

2、系统安装调试完成两日内，由乙方书面通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲方负责组成验收小组，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认。如果验收不合格，由乙方进行限期整改后，再次提请验收，直至工程合格为止。

3、工程验收合格后，乙方应将工程连同竣工资料按时移交给甲方。
九、不可抗力：
合同签订后，由于火灾、台风、水灾、地震、战争、疫情等不可抗力事件而影响本合同履行时，甲乙双方可协商一致后延长履行合同的期限，并签订补充协议。

十、违约责任:

合同签订后，任何一方不得擅自不履行合同义务或无正当理由解除合同，否则应承担守约方的全部损失。

十一、解决合同纠纷的方式：
在合同履行过程中，若双方发生争议，应先协商解决；争议发生后7天协商不成的，在甲方所在地法院诉讼解决。

十二、 合同份数及有效期：
1、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

2、本合同自双方签字盖章之日生效。

3、本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，协商一致后订立书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。    

发包方（甲方）                        承包方（乙方）

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：  

或委托代理人：                        或委托代理人：  

签字日期：                            签字日期：
第七部分  响应文件格式

一、供应商提交文件须知
1．供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．本声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

响应文件封面格式
（正/副）本

响  应  文  件
项目名称：

项目编号：

供应商全称：                （盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
二〇二   年   月   日
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1.供应商信用承诺函

1.1具有独立承担民事责任的能力

 （采购人） ：
（供应商名称） 愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（一）我公司具有独立承担民事责任的能力（后附有效的营业执照或其他非企业组织证书）；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

有效的营业执照或其他非企业组织证书（副本）

	


1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

  （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
 （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

 （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

 （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

在投标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

2.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②成交供应商为小微企业的，代理机构随成交结果同时公告其《中小企业声明函》
3.政府采购活动承诺书

 （采购人） ：
我公司参与（项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间：

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：                      
A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；

D.其他可能影响采购公正的利害关系：（如有，请如实说明）                       

本单位与其他投标人（供应商）之间：

□不存在利害关系
□与                  （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                   。

现已清楚知道并承诺严格遵守政府采购法律法规，严格按照采购文件规定签署本承诺书，如有任何存在违法行为，将自行承担一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

4.供应商廉洁自律承诺书

 （采购人） ：
为维护本次磋商工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规、政策及《磋商文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次磋商采购工作中做到： 

1．不与其他供应商相互串通参与磋商、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通参与磋商，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者磋商小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与磋商或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次磋商工作；

6．保证严格遵守磋商会议纪律。

三、我公司承诺在本次磋商采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和磋商文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

5.本项目的特定资格要求证明文件

资质证书复印件（副本），

安全生产许可证复印件（副本）；

项目经理注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件、无在建承诺书；

6.供应商认为需要提供的其他资格证明文件

商

务

技

术

文

件

1.响应函（格式）

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）     磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   元（¥） （小写）   元（¥）的磋商总报价，工期        ， 项目经理：        （身份证号码：                 ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       标准。
1.我方同意在本项目磋商文件中规定的响应文件开启日起的（磋商有效期）90个日历天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3.按磋商文件中的规定提供全部响应文件。
4.按磋商文件要求的报价详见报价一览表。
5.我方承诺：完全理解磋商报价超过预算金额时，磋商将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和响应磋商文件中的各项服务要求，若有偏差，已在响应文件商务条款和技术条款响应表中予以特别说明。
8.保证遵守磋商文件的规定。

9.如果在响应文件开启后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我方的磋商保证金可被贵方没收。

10.我方完全理解贵方不一定接受低于成本或不合理报价的响应文件(我方完全理解贵方不接受可选择性报价)。
11.我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列相关内容的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务/工程质量。

14.我方承诺接受磋商文件中《合同草案》的全部条款且无任何异议。

15.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（8）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
所有有关本磋商的一切往来联系方式为：

地址：                      电话：
供应商代表姓名：            供应商代表联系电话：（移动）

E-mail：

供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）或供应商代表(签字或盖章)：
日期：

2.法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
单位名称：                          
单位性质：                          
地址：                              
成立时间：      年      月      日

经营期限：                          
姓名：        性别：      年龄：      职务：      
系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明！
附：法定代表人（负责人）身份证正反面
	
	


供应商名称(公章)：
  日期：

3.法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司（单位）授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司（单位）的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 项目，以本公司（单位）名义处理一切与本项目磋商活动有关的事务。

本授权书于年月日生效，特此声明！
附：供应商代表身份证正反面
	
	


供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人）(签字或盖章)：
供应商代表(签字或盖章)：
日期：
4.供应商基本情况表（格式）
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	社会统一信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


5.报价一览表（格式）
项目名称：                                       
项目编号：

货币：人民币/元

	报价总计
	人民币（大写）：
（小写）¥

	工期
	

	项目经理及执业证书信息
	

	质量标准
	

	备注
	


注：供应商所报的价格应为含材料费、装卸运杂费、人工费、机械费、税金等的工程实施全过程的全部费用。

供应商名称(公章)：
法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：
日期：
6.已标价工程量清单（详细内容附后）

说明：已标价工程量清单按照“工程量清单”中的相关清单表格式填写、盖章及签字。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容，封皮处必须由造价工程师签字并盖造价师专用章，若供应商无造价工程师，可委托其他单位造价工程师，但必须附委托协议或合同。

总价

采购人：
工程名称：
总价（小写）：
（大写）：
供应商：（单位盖章）
法定代表人

或其授权人：（签字或盖章）
编制人：（造价师签字并盖专用章）
时间：    年  月   日

7.基本开户证明
基本开户许可证/基本开户信息扫描件
8.近三年同似项目案例及相关证明资料(格式)

（复印件须加盖供应商公章）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目描述
	

	备注
	


本表后附近相应证明材料

9.项目管理机构配备表（格式）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担过

项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项

目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

项目管理人员包括但不限于技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员等，其中安全员证件以安全生产考核合格证C证为准，其他人员以上岗证为准，本表后附项目人员证件复印件。


项目经理简历表（格式）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	采购单位
	项目名称
	项目规模
	开、竣工

日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本表后附项目经理资信证件、业绩复印件、无在建项目承诺书

10.实施方案

11.服务承诺

       12.商务技术偏离表

项目名称：                                       
项目编号：

	序号
	磋商采购文件要求
	响应文件对应要求
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


（1）供应商如“完全响应”，可在“磋商文件要求”列中填写“采购文件要求”；在“响应文件对应规范”列中填写“完全响应”；在“偏离情况”列中填写“无偏离”。

（2）如有偏离须在响应表中逐一列明。

供应商名称(公章)：
法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：
日期：
13.供应商认为需要提供的其他商务技术文件

14.政府采购政策性要求文件（如适用）

第八部分 相关附件

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

	序号
	产品

名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）
非强制节能产品明细表
	序号
	产品

名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件，将给予适当加分。
环境标志产品明细表
	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的复印件，将给予适当加分。
（二）中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（三）残疾人福利性单位声明函格式、监狱企业证明文件（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商(全称并加盖公章)：
日   期：

备注：

（1）符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函，如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

监狱企业证明文件（格式自拟）

备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。

（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供复印件加盖磋商响应供应商公章

（四）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(全称并加盖公章)：
日   期：
（五）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本供应商现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(全称并加盖公章)：
日   期：
（六）本国产品标准的声明函（如不涉及，此函可不提供）
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（电子签章）：                                        
         日  期：年  月  日  

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（七）符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书（如不涉及，此函可不提供）
符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称（电子签章）：                
                                              日
期： 年  月  日
（八）政采智贷

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标/成交供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。








